ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

______________________, __________________ de _______.

Señores

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Propuesta u oferta para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ” de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial, señalado en el numeral 7° de los términos de referencia.

Estimados señores:

De conformidad con la invitación de la referencia, me permito allegar la presente propuesta u oferta y los documentos soporte exigido en la invitación a cotizar. Igualmente, me comprometo a la ejecución del proyecto de acuerdo con los documentos del contrato y a notificarme de la selección, firma y legalización del mismo, dentro de los plazos para ello establecidos, de acuerdo a las condiciones exigidas en la invitación a cotizar de esta propuesta y los demás documentos y a otorgar las garantías ordenadas en ellos.

Declaro bajo la gravedad del juramento, así mismo que:

1. Que la propuesta u oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta y a la sociedad que represento.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta u oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conozco, acepto y cumplo en su totalidad la presente invitación, y acepto los requisitos en ellos contenidos; por lo tanto, manifiesto que no existe de mi parte observación alguna, por lo cual renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

4Que me comprometo a cumplir a cabalidad con todos los requerimientos técnicos obligatorios mencionados en la presente invitación.

5. Que me comprometo a reservar la cantidad de personal suficiente para cumplir con el servicio que requiera la UNIVERSIDAD.

6. Que no estoy incurso en causal alguna de inhabilidad o en algunas de las prohibiciones señaladas en la Constitución y demás normas vigentes.

7. Que en caso de resultar seleccionado me comprometo a iniciar la ejecución del contrato a partir de la firma y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad y a realizarlo en el plazo contractual, con las condiciones especificadas en los presentes términos.

8. Que en caso de resultar seleccionado me comprometo a ejecutar el contrato al precio ofrecido.

9. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

10. Que en cuanto al impuesto IVA pertenezco al régimen _______ (Común/ Simplificado).

11. Que todos los documentos que acompañan esta propuesta u oferta son veraces, ciertos y auténticos.

12. Que  conozco los  términos de  la invitación y los  demás documentos exigidos  y que acepto plena, incondicional e irrestrictamente todos los requisitos establecidos.

13. Que conozco y acepto el alcance del objeto contractual descrito en los términos de la invitación. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, bajo juramento que se entiende  prestado  por la mera  suscripción  de la presente carta, que los recursos  obtenidos por la presentación de la  oferta  y en caso de  resultar  adjudicatario, para  la  ejecución   del contrato  resultante  del presente  proceso no  se  han obtenido  de la  celebración de  ofertas  de  beneficiario  con pacto de  re adquisición u operaciones  de  captación o de recaudo masivo no autorizado de  dineros  del público o de  entrega  masiva de  dineros  a personas  naturales o jurídicas, directamente  o través de intermediarios, mediante  la modalidad  de  operaciones captación o recaudo  en operaciones  no autorizadas  tales como pirámides,  tarjeta prepago,  venta de servicios  y otras  operaciones  semejantes a cambio de  bienes, servicios  o  rendimientos sin explicación financiera  razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de  no participar en hechos  que configuren los supuestos del recaudo no autorizados del dinero del público al  tenor  de lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 1981 de 1988. En caso de uniones  temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos  y cada  uno de  sus miembros o integrantes  efectúan esta declaración.

14. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la  información  que pueda  influir  para la determinación de  nuestra  oferta, no nos eximirá  de  la obligación de  asumir  las  responsabilidades que  nos  lleguen  a corresponder  como CONTRATISTA.

- Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de  información confidencial o privada de acuerdo con la ley Colombiana, y en consecuencia, consideramos que la Universidad de Cundinamarca, se  encuentra  facultada  para  revelar dicha  información.

El PROPONENTE informa que las comunicaciones relativas a esta invitación, se le deben enviar a la siguiente dirección:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono(s): Fax:

E-mail:

Atentamente,

Nombre o razón social:

Nombre del representante legal:

Documento de identificación:

Firma del representante legal/ persona natural:

_______________________________

ANEXO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

_____________________, __________________ de ______.

Señores

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Compromiso Anticorrupción de la Propuesta para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ” de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial, señalado en los términos de referencia.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Universidad de Cundinamarca para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ”.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ”.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ” nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Atentamente,

Nombre o razón social:

Nombre del representante legal:

Documento de identificación:

Firma del representante legal/ persona natural:

ANEXO N° 3

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA: _________________________________________________________

PROPONENTE: ___________________________________________________

| Ítem | Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.) | Garantia Mínima | Unidad de Medida | Cant | Valor unitario | Subtotal | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERFACE UNIVERSAL DE ADQUISICIÓN DE DATOS. - Interfaz para el registro de datos de medición. - conectable en cascada. - 5 entradas análogas. - 2 entradas de tensión A y B,4. - Entradas timer con contadores de 32 Bit en terminales de conexión de unidades sensoras. - 5 indicadores LED de estado para las entradas analógicas y para el puerto. - 1 relé de conmutación (indicación de activación con LED). - Rango: máx. 250 V / 2 AUSB. - 12 entradas digitales (TTL). - 6 salidas digitales (TTL). 1 puerto USB para la conexión a un ordenador. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 2 | INTERFAZ DE ADQUISICIÓN DE DATOS PORTÁTIL. 1. Dispositivo de medición para experimentos y demostraciones. 2. Pantalla de gráficos: 9 cm (3.5"), color QVGA (ajustable hasta 400 cd/m²). 3. Rango de medición U: ±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30 V. 4. Rango de medición I: ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3. 5. Rango de medición ϑ: -200 ... +200. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 3 | CARRIL DE FLECHER CON ACCESORIOS PARA DINAMICA. - Compuesto de un perfil de aluminio, en el que sobre la parte superior se encuentran rieles de rodadura - ancho de carril: 45 mm. - Dimensiones (L x A x A): 1,5 m x 90 mm x 50 mm Ancho: 90 mm Peso: 4,6 kg. - Incluye: 2 Carros con rodamiento. 1 muelle de choque para carril Muelle de choque grande, también adecuado para carros pesados. 1 Par de masas adicionales 2 masas adicionales para carril con el objeto de duplicar y triplicar la masa. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 4 | PLANO INCLINADO. Incluye: 1. 1 plano inclinado completo para el estudio de las relaciones de fuerza. 2. 2 tacos de madera para ensayos de fricción. 3. 1 Dinamómetro de precisión 1,0 N Con ajuste de punto cero para compensar el peso de los accesorios necesarios para el experimento. 4. 1 cinta métrica I=2 m/78 pulgadas División de la escala: cm, mm y 1/16 pulgadas. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 5 | SET DE FISICA MONTAÑA RUSA. Para investigar aspectos de la velocidad, la energía cinética y potencial; con modelos construidos a partir de este conjunto montaña rusa. - Permite Construir 11 montañas rusas, planos inclinados, y los sistemas de bucle.- Pueden construirse once diseños clásicos utilizando las 2.039 piezas de este conjunto. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 6 | DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE GRAVITACIÓN CON BALANZA DE TORSION DE CAVENDISH - Medición de las desviaciones con indicador luminoso. - Incluye: 1 Balanza de gravitación para la demostración de la atracción de las masas de dos cuerpos y para determinar las constantes de gravitación. - 2 bolas de plomo. - 1 Laser de He-Ne, linealmente polarizado Fuente ideal de luz para todos los ensayos en los que se requiera un haz de luz paralelo e intenso. - 1 cronometro de mesa d=21 cm. - 1 trípode en forma V 20 cm. - 1 Mordaza giratoria. - 1 Mordaza múltiple de 1 varilla de soporte 47 cm. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 7 | SISTEMA PARA CAÍDA LIBRE (Sin medidor de tiempos). Caída libre. Caída libre: medición del tiempo con placa de contacto y el contador S. Incluye: 1. 1 Placa grande de contacto interruptor mecánico. 2. 1 Imán de retención con manguito Electroimán apto para poner en marcha movimientos según un tiempo definido. 3. 1 adaptador para imán de retención con disparador. 4. 2 Base de soporte MF 5. 3 Varilla de soporte 25 cm Hechas de acero. 6. 1 Varilla de soporte 150 cm, Hechas de acero. 7. 1 Mordaza múltiple, 1 Regla con manecillas. 8. 4 cables de experimentación (1 cable rojo de 50 cm, 1 cable azul de 50 cm, 1 cable rojo de 200 cm y 1 cable azul de 200 cm). | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
|  | SISTEMA DE MEDICION DE TIEMPOS. Incluye: 1. 1 contador S, 2 Barrera de luz en horquilla. 2. 2 Cables de unión de 6 polos 1,5 m. 3. 1 Unidad timer sensora de dos entradas. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 9 | MEDIDOR FOTOCELDA Y RUEDA DE RADIOS Incluye: 1. 1 Barrera luminosa multiuso 2. 1 Rueda de radios multiuso. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 10 | JUEGO DE RESORTES Incluye: - 1 resorte helicoidal 10 N/m - 1 resorte helicoidal 25 N/m - 1 resorte helicoidal 3 N/m - 1 resorte helicoidal 32 N/m - 1 Par de resortes helicoidales 30/120 N/m - 1 vernier de precisión. | 1 AÑO | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 11 | GENERADOR DE VAN DE GRAAF Generador de alta tensión para los experimentos de electrostática, motor de impulsión con numero de revoluciones ajustable y con esfera conductora desmontable sobre aislador vertical de libre posicionamiento, completo con esfera pequeña sobre varilla. - Tensión: aprox. 100 kV. - Corriente de cortocircuito: aprox. 10 µA, Diametro de la esfera conductora: 19 cm Diametro de la esfera sobre varilla: 9 cm, Altura: 46 cm. Tension de conexión: 115 V. | 1 AÑO | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 12 | ELECTRÓMETRO AMPLIFICADOR UTILIZABLE EN LOS EXPERIMENTOS DE IMPEDANCIA "ELEVADA" La gama de medidas y la precisión dependen de los elementos enchufables. - Resistencia de entrada: Ri > 10-13 Ω - Resistencia de salida: Ra < 1 Ω, a prueba de cortocircuitos, Gama de medición: ± 10 V, resistente a las tensiones hasta 1 kV Tensión de alimentación: 8 hasta 25 V CA Dimensiones: 114 x 114 x 33 mm Peso:150 g. Incluye: - 1 adaptador de alimentación 115 V/12 V CA- 1 Condensador 1 nF, 160 V- 1 Condensador 1 nF, 250 V- 1 Barra de conexión - 1 Multímetro LDanalog 20- 1 Enchufe de sujeción - 1 Vaso de Faraday - 1 Paca de influencia - 1 Par de cables 100 cm rojo/azul- 1 Cable de experimentación 19A, 50 cm, negro. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 13 | LEY DE COULOMB Verificación de la ley de Coulom, Incluye: - 1 juego de cuerpos electrostáticos - 1 Carro para mediciones - 1 Riel metálico de precisión 50 cm - 1 Jinetillo con pinza 5 piezas - 1 Sensor de fuerza S + -1 N - 1 Sensor de giro - 1 Fuente de alimentación de alta tension 25 kV - 1 Cable de alta tension 1,5 cm - 1 Varilla de soporte taladrada 25 cm - 1 Zócalo - 1 Soporte con muelle prensr 2 piezas - 1 Varilla de soporte 25 cm - 1 juego de Pesas de impulsión - 1 Mordaza sencilla de mesa - 1 Sedal 10 m 2 piezas - 1 par de cables de 50 cm rojo/azul - 1 cable de experimentación 25 cm negro - 2 Cable de experimentación 200 cm amarillo/verde. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 14 | BALANZA CORRIENTE COMPLETA (Incluye fuentes de alimentación de alta corriente) - balanza diferencial con indicador luminoso para experimentos de electrodinámica y electroestática. Contenido: -1 brazo de balanza de aproximadamente 40 cm de longitud, -1 soporte de aproximadamente 45 cm de longitud, -1 bulón giratorio -1 dispositivo de suspensión para el dinamómetro, - 6 conductores de corriente, -4 tiras de lámina de aluminio para el suministro de corriente (15 mm x 120 mm), -1 hilo de perlón longitud = 10 cm, -1 rollo de lámina de aluminio como repuesto -1 Peso del comprensión, Altura: aprox. 40 cm Corriente: Max. 10 A Incluye -1 Soporte de altura ajustable -1 Bucles conductores para la definición electrodinámica del amperio -1 trípode en forma V de 28 cm -1 Dinamómetro de precisión 0,01 N -1 Fuente de alimentación. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 15 | LÍNEAS DE CAMPO ELECTRICO Líneas de fuerza y líneas equipotenciales, representación de las líneas de campo eléctrico. Incluye: - 1 Equipo para líneas de campo eléctrico - 1 OHP famulus delta 400. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 16 | INTERACCION ELECTRICA Medición de la fuerza sobre una carga eléctrica en un campo electrico homogéneo.Incluye: - 1 Varilla de frotación de PVC y vidrio acrílico. - 1 Cuero para la carga electrostática de varillas de vidrio mediante frotamiento.- 1 Condensador de placas. - 1 Soporte elevador I, 32 x 22 cm. - 1 Pantalla traslucida . | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 17 | ONDAS CIRCULARMENTE POLARIZADAS DE UNA CUERDA EN EL MONTAJE EXPERIMENTAL DE MELDE. Incluye: - 1 aparato de vibración de cuerda Disposición compacta, con motor y dinamómetro para la demostración cualitativa y estudios cuantitativos sobre la propagación de ondas transversales a lo largo de cuerdas sometidas a tensión. Con un soporte de altura ajustable, excéntrica, dinamómetro rodillo guía, 5 m de cuerda, interruptor de encendido y apagado, lámpara de control de la red y cable de alimentación de la red. - Longitud eficaz del hilo: 48,5 cm Frecuencia: aprox. 44 Hz - Rango de medición de fuerzas: 1 N Altura de suspensión: máx. 55 cm - Alimentación: 115 V, 50/60 Hz mediante cable de red Consumo de potencia: 23 VA Dimensiones (sin soporte): 70 x 15 x 14 cm Peso: 2,5 kg. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 18 | PLACAS DE CHLADNI Incluye: 1 Par de placas sonoras Para generar las figuras de Chladnis espolvoreando arena fina y seca cobre las placas y excitándolas con el arco de contrabajo (414 97) o con una fuente de sonido intensa. Artículos que se suministran: 1 placa cuadrada de vidrio con taladro, 1 placa circular de vidrio con taladro, 1 varilla de soporte con tornillo moleteado Dimensiones de las placas: 20 cm x 20 cm y 20 cm Ø Dimensiones de la varilla: 17,5 cm x 10 mm Ø. 1 Altavoz de banda ancha Sistema electrodinámico con una resistencia protectora integrada en la montura sobre una varilla en varilla de soporte. Rango de frecuencia: 100 Hz hasta 20 kHz Impedancia: 4 Ω Resistencia de protección: 10 Ω Carga máxima: 25 W Conexión: dos enchufes de 4 mm Dimensiones: 30 cm x Ø 13 cm Varilla de soporte: 15 cm x Ø 10 mm. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 19 | CONSTANTE DE PLANK Y EFECTO FOTO ELECTRÓNICO. Incluye: -1 Célula fotoeléctrica para la constante de h. -1 Montura para células fotoeléctricas. -1 Banco óptico con perfil normal 1 m. 2 Jinetillo óptico 90/50. 3 jinetillo óptica 120/50. -1 Rueda de filtros con diagrama de iris. -1 Filtro de interferencia 578 nm. -1 filtro de interferencia 546 nm. -1 Filtro de interferencia 436 nm. -1 filtro de interferencia 405 nm. -1 Lente en montura f=+100 mm. -1 Diagrama de iris . -1 Lámpara de mercurio de alta presion . -1 bobina universal de reactancia en caja . -1 portalámparas E27 enchufe múltiple. -1 Condensador 100 pF. 1 Pulsador (NO) monopolar. -1 Union recta BNC. 1 adaptador BNC/4 mm monopolar . -1 Enchufe de acoplamiento 4 mm, 5 piezas . -1 Caja de toma corriente -2 cable de experimentación 100 cm amarillo/verde. | 1 AÑO | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 20 | EXPERIMENTO DE MILLIKAN. Determinación de la carga elemental eléctrica según Millikan y comprobación de la cuantizacion de la carga. - Medición de la tension de suspension y la velocidad descenso. Incluye :1 Aparato de Millikan - 1 alimentación para el aparato de Millikan . -1 par de cables 100 cm negro. -1 Cable de Experimentacion 19A, 50 cm, rojo. | 1 AÑO | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 21 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 450 V Para experimentos en electrostática. Salidas: 0 - 450 V CC, Ri = 5 MΩ 1,2 - 12 V CC / 100 mA 12 V CA / 100 mA - Tensión de conexión: 115 V, 50/60 Hz | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 22 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSION, 10 KV Regulables para electrostat de regulación continua o mediante tensión externa, con indicación digital de 3 cifras - conexión mediante 2 pares de casquillos de seguridad de 4 mm. - Salidas : 0 hasta +5 kV / máximo 2 mA (corriente de cortocircuito) 0 hasta -5 kV / máximo 100 mA (corriente de cortocircuito) 0 hasta 10 kV / máximo 200 mA (corriente de cortocircuito) 6,3 V c.a. / 2 A - Indicación de tensión: LED de 7 segmentos, altura de las cifras de 12,5 mm - Tensión de mando: 0 hasta 5 V c.c., 0 hasta 5 Vs para máximo 1 Hz - Tensión de conexión: 115 V, 50/60 Hz Peso: 2,5 kg. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 23 | OSCILOSCOPIO DIGITAL 100MHZ, 1 GSA/S. Osciloscopio de señal mezclada real con 16 canales lógicos (DS1000D) - Velocidad de muestreo de 1 Giga Muestra/s y 1 Mpts de longitud de registro - Anchos de banda de 100MHz Una variedad de modos de disparo incluyendo: Edge, Video, Pulse Width, Slope. -Pantalla a Color de LCD con despliegue brillante de la forma de onda Impresión directa a impresora compatible con PictBridge vía USB Diseño compacto para ahorro de espacio. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 24 | GENERADOR DE FUNCIONES DE ALTAS PRESTACIONES. Generador de señales sinusoidales/ triangulares/ rectangulares con potencia máxima de salida mínima de 22,5 w; posibilidad de barrido con tensión externa; de graduación continua en seis rangos de décadas. posibles modos de operación: contador de frecuencias o amplificador. especificaciones técnicas: -rango de frecuencia mínimo: 0,1 hz ...100 khz 6 décadas, formas de curvas: sinusoidal, triangular, rectangular, cc, externa. - tensión de salida mínima: 100 mvpp ... 30 vpp, 10,6 vef (sinusoidal) dc offset; desconectable: 0 hasta ± 10v, rl: > 5 ω, a prueba de tensiones exteriores hasta. - Tensión de red; (> 120 v), corriente de salida:, 3 ap, 2,12 aef (sinusoidal); a prueba de corto circuito, tierra, flotante, entradas: wobbel (barrido), entrada de contador, entrada wobbel, uwobbel < 5 v,amplificador (c.c. hasta 100 khz), amplifica 6 veces, tensión de entrada 0v...5v, contador interno de frecuencia: 10 hz hasta 30 mhz, hembrillas de seguridad de 4 mm (sibus), 1 hembrilla bnc (output), función de protección eléctrica, la salida es a prueba de cortocircuito y es estable sin carga, y está protegida contra tensiones ajenas de hasta máx. ± 120 v; protección por fusible de la salida principal con fusible rápido de 4 a. funciones de protección térmica. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 25 | ADAPTADOR NICR-NI S, TIPO K Permite la conexión de dos termopares de NiCr-Ni (tipo K) para la medición de temperatura y temperatura diferencial. Rangos máximos de medición (depende del sensor): -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C Resolución: 0,1 K / 1 K Rangos de medida para temperatura diferencial: -20 ... +20 °C / -200 ... +200 °C Resolución: 0,01 K / 0,1 K Conexiones: conector plano, tipo K Dimensiones: 50 mm x 25 mm x 60 mm Peso: 0,1 kg. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 26 | SONDA B MULTIUSO S Para la medición axial o tangencial de la densidad de flujo magnético. Incluye: - varilla de soporte con rosca. - cable de extensión (50 111) . -Rangos de medición: ±10/±30/±100/±300/±1000 mT - Dirección de medición: conmutable Error de medición: ±2 % adicional 0,5 % del total del rango de medición. - Compensación: hasta 1000 mT en cada rango de medición. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 27 | SONDA DE TEMPERATURA DE NICR-NI 1,5 MM Termoelemento de NiCr-Ni en tubo de acero inoxidable, tipo K (conector amarillo según norma ANSI) con conector plano normado. Sonda aislada eléctricamente del tubo envolvente -Rango de medición: -50 °C ... 1100 °C -Tiempo de respuesta: 0,9 s Precisión: ½ DIN IEC 584 clase 2 (± 1,25%) -Longitud de la sonda: 190 mm - Diámetro de la sonda: 1,5 mm, punta plana Largo del cable de conexión: 2 m. | 1 AÑO | UNIDAD | 6 |  |  |  |
| 28 | MICRÓFONO UNIVERSAL MICRÓFONO-SONDA. - Con amplificador integrado que hace posible su conexión directa a instrumentos de alta impedancia, osciloscopios, cronómetros electrónicos y contadores de todo tipo. - Con varilla de soporte desenroscable y pila. - se requiere adicionalmente: Sensor UIP S (524 0621) Rango de frecuencia: 30 ... 20.000 Hz 15 ... 40.000 Hz (para sensibilidad reducida) Amplificación: hasta 16x Signal de salida: "Signal", "Nivel", "Trigger" * Cable de conexión con conectores machos de 4 mm: l = 2 m Dimensións de la sonda: 25 cm x 8 mm Ø * Varilla de soporte: 10 mm Ø Longitud total (sin cable): 45 cm Peso: 250g | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 29 | SENSOR DE FUERZA S, +-50 N Rangos de medición Fuerza: ±0,5/±1,5/±5/±15/±50 N Rangos de medición Aceleración: ±10/±30/±100/±300/±1000 m/s2 Resolución: 0,1 % del rango de medición Compensación (tara): ±50 N en cada rango de medición Sujeción: con tornillos de fijación en el material de soporte Conexión: conector SubD15 Largo del cable: 2 m Dimensiones: 58 mm x 43 mm x 20 mm Peso: 130 g. | 1 AÑO | UNIDAD | 6 |  |  |  |
| 30 | SENSOR DE ULTRASONIDO S Para ser usado como dispositivo de sobremesa y en material de soporte. Distancia a medir: 0,15 ... 10 m Rangos de medición: 1/2/5/10 m (Δt = 20/40/100/200 ms) Resolución: ±1 mm Saltos de datos dependientes del sistema (corta inestabilidad): ±1 longitud de onda (8 mm) Indicadores LEDs para un campo visual estrecho o amplio y “reflexión detectada” Carga máxima del dispositivo de disparo: 1 kg Conexión: cable de aprox. 1,5 m de largo con conector SubD15 Dimensiones:120 mm x 100 mm x 60 mm Peso: 0,3 kg | 1 AÑO | UNIDAD | 6 |  |  |  |
| 31 | ADAPTADOR LUX S Permite la medición de la intensidad luminosa Según el tipo de sensor se puede medir la intensidad lumínica en Lux o la intensidad de irradiación en W/m² en diferentes rangos espectrales (UV-A, UV-B, UV-C, Vis, IR, IR-CO2). Rangos de medición: 100/300 lx, 1/3/10/30/100 klx 10/30/100/300/1000 W/m² Conexión: hembrilla DIN Dimensiones: 50 mm x 25 mmx 60 mm Peso: 0,1 kg. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 32 | SENSOR LUX El Sensor Lux sirve para la medición de la intensidad luminosa. El cabezal fotomítrico consta de un fotoelemento de si con filtro VCO para la adaptación del fotoelemento a la sensibilidad espectral del ojo humano. - Largo del cable: 2 m (con enchufe DIN de 5 polos) - Dimensiones: 100 m de long, 12 mm diametro Diametro de la superficie fotoreceptora: 10,5 mm - Rango de medición: 0 ... 200 klx. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 33 | CABLE DE EXTENSION 15 POLOS Para conexión los sensores S. Longitud: 2 m. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 34 | SENSOR DE PRESION S +- 2000 HPA Para la medición de presiones relativas. - Conexión al experimento mediante dos conectores de manguera (4 mm Ø). - El suministro incluye una manguera de PVC (667 192) y dos piezas de conexión con boquillas de manguera (604 520). - Rangos de medición: ±20/±60/±200/±600/±2000 hPa - Resolución: 0,05 % del rango de medición. | 1 AÑO | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 35 | TERMINAL DE SERVICIOS PRO 800 Suministro e instalación con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento de terminal de servicios con sistema modular montado en el techo, que utiliza un sistema eléctrico de ajuste de altura con velocidad máxima 43 mm/s, El motor y la unidad estén integrados en la columna con sistema de freno doble, asistidas desde la unidad de control del docente Contiene los siguientes servicios: Eléctrico: • 2 Tomas dobles NEMA 5-15. 125V/15A, GFCI • 2 Tomas dobles NEMA 5-15. 125V/15A • 2 Tomas dobles para datos RJ45 CAT 6 • Fuente de alimentación: Corriente alterna (AC): 0 ... 25 V; 10 A, Corriente continua (DC): 0 ... 20 V; 10 A • Con el cableado necesario para la instalación Mecánico: • 2 Válvulas para Gas. • 1 Válvula para agua • 1 Válvula para drenaje • Con la tubería necesaria para la instalación | 2 AÑOS | UNIDAD | 5 |  |  |  |
| 36 | ESCRITORIO MÓVIL PARA DOCENTE Con dimensiones: Ancho: 1500 mm Profundidad 750 mm Altura 900 mm Superficie de trabajo elaborado en gres porcelánico de 1500 x 750 m, escritorio Móvil elaborado en aglomerado de tableros de madera prensado con espesor de 19 mm con revestimiento de Melamina con canto en polipropileno, 1 puerta con bisagras de apertura de 270° elaborado en el mismo material, con manija y cerradura de seguridad, 1 protección contra salpicaduras visible posterior en vidrio templado de 5 mm de espesor, 4 cajones extraíbles con cierre lento. Dispositivo de bloqueo para los elementos de cajón. Ruedas Giratorias Resistentes con bloqueo de seguridad Silla giratoria ajustable con asiento y espaldar de plástico, con elevación a 520 mm con características de sellado, efecto amortiguador de aire, estructura de acero, 5 patas de goma de aislamiento eléctrico, color a escoger. | 2 AÑOS | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 37 | MESA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES Ancho: 1200 mm Profundidad: 600 mm Altura: 750 mm Consiste en superficie de trabajo elaborado en aglomerado de tableros de madera prensado con espesor de 30 mm con revestimiento en Melamina, bordes son acabados en polipropileno, base en estructura metálica en " tipo pata", a lo largo de todo el mesón fabricadas en tubo en acero de (3.5 x 3.5 cm), soporta una carga estática en vertical mínima de 200 kg, fabricada sin juntas visibles y con pintura electroestática, colores y texturas a elegir. | 2 AÑOS | UNIDAD | 10 |  |  |  |
| 38 | SILLAS PARA ESTUDIANTESSilla giratoria ajustable con asiento y espaldar de plástico, con elevación a 520 mm con características de sellado, efecto amortiguador de aire, estructura de acero, 5 patas de goma de aislamiento eléctrico, color a escoger. | 2 AÑOS | UNIDAD | 20 |  |  |  |
| 39 | ESTACION DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA DOCENTES Unidad de fuente de alimentación que consiste en: Fuente de alimentación en el cajón Corriente alterna (AC):0... 30V; 20A Corriente directa (DC):0... 30V; 20A Los voltajes fijos (CA): 0-6-12V / 10A 1 voltímetro analógico 1 amperímetro analógico inst. set: 4 pines de tensión selectiva, 1 tierra Deberá cumplir e incluir copia de los siguientes certificados en la propuesta: ISO 9001, BS OHSAS 18001 y EMAS. | 2 AÑOS | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 40 | ESTACIÓN DE CONTROL DEL DOCENTE CON POCETA Altura total: Ajustable Suministro e instalación con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento de estación de control con Mueble inferior de: Longitud: 1200 mm Ancho Total: 685 mmAltura de superficie de trabajo: 900 mm, 2 puertas con bisagra, Estructura elaborada en aglomerado de tableros de madera prensado con espesor de 19 mm con revestimiento de Melamina, Poceta en gres fino con bordes de enjuague, con el panel de protección contra salpicaduras en vidrio templado y ducha de emergencia para ojos.Mueble superior de altura ajustable: Gabinete de pared superior ancho 600, Profundidad 380 mm, Altura 800 mm, 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 estante, bloqueo de seguridad para puerta con bisagras, incluye los siguientes servicios:Eléctrico:• 1 Tomas dobles NEMA 5-15. 125V/15A, GFCI• 1 Tomas dobles NEMA 5-15. 125V/15A• 1 interruptor de botón de la llave /• 1 llave de posición • 2 Tomas dobles para datos RJ45 CAT 6• Fuente de alimentación: Corriente alterna (AC): 0 ... 25 V; 10 A, Corriente continua (DC): 0 ... 20 V; 10 A Mecánico:• 2 válvulas de seguridad para controlar el estado de los consumos de gas antes de soltar el suministro de gas en el laboratorio.• 1 válvula magnética de agua de 3/4 " | 2 AÑOS | UNIDAD | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  | IVA (--)% |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |

VALOR AGREGADO SI__ NO__ ¿Cuál?

_____________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 04

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El suscrito ________________________________, con C.C. No. ________ de __________, en mi condición de Representante Legal de la Empresa ________________________en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, certifico bajo la gravedad de juramento que los bienes y servicios son de origen.

| PORCENTAJE | CONDICIÓN |
| --- | --- |
|  | Los Proponentes que certifiquen que el 100% de los bienes y/o servicios ofrecidos son de origen nacional. |
|  | Los Proponentes que certifiquen que el 50% de los bienes y/o servicios ofrecidos son de origen nacional. |
|  | Los Proponentes que no ofrezca o especifique que de los bienes y/o servicios ofrecidos son de origen nacional. |

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. N°	de

FIRMA:		;

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

ANEXO 05

INCENTIVO A LA MIPYME

El suscrito ________________________________, con C.C. No. ________ de __________, en mi condición de Representante Legal de la Empresa  ________________________en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 590 del 2000,  certifico bajo la gravedad de juramento que se cumple con la siguiente condición:

| Numero de trabajadores | CONDICIÓN | DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
|  | Los Proponentes que certifiquen que cuentan con una planta de personal de un (01) a cincuenta (50) empleados | Ultima planilla de pago al Sistema de Seguridad Social |
|  | Los Proponentes que certifiquen que cuentan con una planta de personal de ciento un (51) a cien (100) empleados | Ultima planilla de pago al Sistema de Seguridad Social |
|  | Los Proponentes que excedan los anteriores valores o que no certifiquen estos datos |  |

Nota: Para el otorgamiento de puntaje se debe adjuntar la última planilla de pago al sistema de seguridad social

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. N°	de

FIRMA:		;

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

ANEXO No. 6

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, el proponente debe acreditar con la propuesta mediante comunicación escrita, que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo a los siguientes requisitos:

  - Persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal (en caso de requerirlo), según corresponda certificará el número total de trabajadores vinculados al a planta de personal del proponente o sus integrantes a la presentación de la propuesta.

  - Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha, podrá ser consultado en http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad .

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el puntaje a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad señalados a continuación:

| Indicar número total de trabajadores de planta | Número de trabajadores de planta con discapacidad | Número total de trabajadores de la planta del personal del proponente | Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entre 1 y 30 | 1 |
|  |  | Entre 31 y 100 | 2 |
|  |  | Entre 101 y 150 | 3 |
|  |  | Entre 151 y 200 | 4 |
|  |  | Más de 200 | 5 |

Los proponentes, que no tengan personal con discapacidad incluido dentro de su planta no obtendrán puntaje alguno.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. N°	de

FIRMA:		;

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

- ANEXO No. 7

CERTIFICADO Y COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

______________________, __________________ de ____.

Señores

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Certificado y Compromiso de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Propuesta para LA “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ” de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que me comprometo a:

- Divulgar, acatar y hacer cumplir entre los empleados las normas, disposiciones y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo  establecidas por la normatividad legal vigente y en el Contrato.

- No contratar menores de edad salvo autorización de la autoridad competente.

- Respetar y hacer cumplir al personal contratado las normas y disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por la Universidad el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cumplir con los compromisos legales referentes a afiliación y pago de aportes, sin mora, a las entidades se Seguridad Social  (ARL, EPS, AFP) y parafiscales.

- Mantener carnetizado e identificado a su personal, durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones de la Universidad.

- Entregar al Supervisor del contrato (en caso de ser seleccionado) certificados de formación y exámenes de aptitud de los trabajadores que deban realizar tareas de alto riesgo (en caso de requerirse).  Para este caso, el Supervisor deberá informar al área de Seguridad y Salud en sitio para su validación.

- Asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal y de sus equipos en las instalaciones de la Universidad.

- Garantizar el recurso humano para el desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, riesgos, quien podrá ser contactado por el Seguridad y Salud de la Universidad de Cundinamarca, en caso de ser necesario.

- Conocer y cumplir las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Cundinamarca y/o la empresa cliente establecidas en el sitio que se encuentre.

- Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de seguridad y la salud de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 185 de 2016.

- Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de No alcohol, trabajo, drogas y otras sustancias psicoactivas de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 006 de 2017.

- Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de seguridad vial de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 187 de 2016.

- Reportar los accidentes que ocurra a los trabajadores dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.

- Realizar una inducción a los trabajadores que realicen trabajos dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.

- Establecer que no existe ninguna relación laboral entre el personal Contratista y la Universidad de Cundinamarca, de ninguna manera la empresa se considera como empleador.

COMPROMISO: Con la firma del presente documento me comprometo durante la Ejecución del contrato a cumplir con los Requisitos Generales En Seguridad y Salud en el Trabajo y las planteadas en los Términos de la Invitación, los cuales hacen parte Integral del Proceso.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. N°	de

FIRMA:		;

Nombre de quien firma:

ANEXO No. 8

COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

| Asuntos ambientales | Cumplimiento |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No | En proceso |  |
| Asuntos laborales y sociales |  |  |  |  |
| Cuenta con un plan de bienestar estructurado, o hace uso de los planes de promoción y prevención que realiza su ARL, EPS u otras entidades, para propiciar bienestar y salud a sus empleados. |  |  |  |  |
| Asuntos sobre el medio ambiente |  |  |  |  |
| Cuenta con alguna certificación ambiental. En caso afirmativo, especifique cuál y adjunte dicho certificado vigente. |  |  |  |  |
| En caso de no contar con una certificación ambiental, responda las siguientes preguntas: |  |  |  |  |
| - Disponen de políticas o prácticas ambientales para mitigar los impactos ambientales. |  |  |  |  |
| - Cuenta con un proceso o prácticas para el uso eficiente de recursos como energía, agua. |  |  |  |  |
| - Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control, tratamiento y disposición de aguas residuales y emisiones atmosféricas. |  |  |  |  |
| - Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control y el tratamiento de las emisiones atmosféricas. |  |  |  |  |
| - Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control, tratamiento y disposición de residuos sólidos y/o peligrosos. |  |  |  |  |
| - Cuenta con prácticas de promoción en temas ambientales. |  |  |  |  |

Así mismo, con la presentación de la oferta, el PROPONENTE manifiesta que:

- Los compromisos serán asumidos durante toda la vigencia del contrato y autoriza a UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, en cabeza propia o por delegación a un tercero, a realizar la verificación de cualquiera de los asuntos relacionados anteriormente.

- Se compromete a que todas sus operaciones y procesos cumplan con los estándares, la legislación ambiental colombiana vigente y los convenios nacionales e internacionales pertinentes.

- Se compromete a acogerse a la política ambiental, la cual puede encontrar en el siguiente link: http://www.unicundi.edu.co/index.php/1940-sistema-de-gestion-ambiental.

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. N°	de

FIRMA:		;

Nombre de quien firma:

En especial con las contempladas en el Art. 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 90°. Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades y incompatibilidades y conflicto de intereses del Decreto 1082 de 2015.