32.1

| FECHA DE SOLICITUD: |  |  |  | DÍA: 13 | MES: 07 |  |  | AÑO: 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN: |  |  |  | DÍA: 19 | MES: 07 |  |  | AÑO: 2018 |  |
| VISITA TECNICA |  |  |  | DÍA: 18 | MES: 07 |  |  | AÑO: 2018 |  |
| HORARIO VISITA TECNICA |  |  |  | 9:00AM A 12:00 M |  |  |  |  |  |
| 1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA SOLICITADO: INSTALACION Y CONEXIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS REGULADAS, VOZ Y DATOS DE LA SEGUNDA ETAPA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO EJECUTADO EN EL 2017, PARA SU HABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.) | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario |  | Subtotal | % IVA | Valor IVA | Valor Total |
| 1 | Suministro e instalación de salida tipo 6A de voz y datos completa conexión a RAC (distancia por punto 35 mts), Certificado, incluye faceplate y accesorios, | UNIDAD | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalación de punto salida toma doble completa 110v regulada. Conexión a tablero, incluye tacos | UNIDAD | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | CARPINTERIA METALLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Puerta plegable en vidrio templado de 6 MM con accesorios de acero, incluye riel, rodachinas, zócalo y guías, fallabe, manija y chapa . Área de 2,84 x 240 | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Estuco y vinilo 3k manos en áreas colindantes. | M2 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vinilo sobre pañete 2 manos en áreas colindantes. | M2 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION:%___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS:%___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD:%___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA:% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES (Muestras en caso de requerirse o visita Técnica o Ficha Técnica): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O LUGAR DE EJECUCIÓN: Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá Bloque a OFICINA DE PQR, Administrativos con previa verificación y/o entrada por parte de la Oficina de Almacén , en el horario de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PLAZO DE EJECUCIÓN: será de tres (03) meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. FORMA DE PAGO: La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista un único pago al recibo a satisfacción total de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. CONDICIONES COMERCIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El Contratista asumirá los gastos que se relacionan a continuación: a) Las pólizas citadas en el contrato, o las que surjan en ocasión del mismo (Se exigirán pólizas a partir de 50 S.M.L.M.V.), exceptuando obras. b) Retenciones y descuentos que realiza la Universidad por Ley: Estampilla Pro-Desarrollo, Formato Estampilla, Estampilla Pro-Electrificadora, Estampilla Pro-Cultura, Estampilla Pro-Hospitales, Estampilla Pro-UdeC, Formato UdeC y demás retenciones Legales según la naturaleza Jurídica del proveedor. Para mayor información comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la UdeC en el teléfono: 8281483 Ext. 118. c) Retención en la fuente de acuerdo al bien o servicio a ofertar, así como el IVA. d) Los gastos en que incurrió el oferente en la elaboración y presentación de la cotización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ANEXOS: EL PROPONENTE O COTIZANTE DEBE ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS Y SUSCRITOS LOS ANEXOS 1- 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA DEL COTIZANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONA DE CONTACTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ASPECTOS COMERCIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. VIGENCIA MÁXIMA DE LA PROPUESTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. GARANTÍAS: UNICA: En caso de firma del contrato el contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo con el artículo 15 del Acuerdo 012 de 2012, ”Estatuto de Contratación” y el Artículo 28 de la Resolución Rectoral No. 206 de 2012 “Manual de contratación de la Universidad de Cundinamarca” en una compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, garantía única a favor de entidades estatales, una vez firmado el contrato y dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato con base en los siguientes amparos, montos y vigencias: 1 CONTRATISTA Cumplimiento de las obligaciones 30% La misma del contrato, más cuatro (04) meses más 2 CONTRATISTA Calidad del Servicio 50% La misma del contrato, más UN (01) AÑO más, contado a partir del acta de recibo a Satisfacción. 3 CONTRATISTA Prestaciones Sociales 5% La misma del contrato, más tres (03) AÑOS. 4 CONTRATISTA Responsabilidad Civil Extracontractual 20% La misma del contrato, más DOS (2) meses más. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas aclaratorias: Sírvase devolver la cotización con la totalidad de los elementos requeridos y requisitos debidamente diligenciados (RUT-ANEXOS 1, 2, 3) • La cotización debe ser enviada en papelería con membrete de la empresa, debidamente firmada. • Cotizar los ítems solicitados, indicando las marcas sobre las cuales se cotiza. • Se debe entregar los bienes, servicios u obras requeridos en el lugar especificado en esta solicitud. • En caso de que se presenten errores aritméticos en las operaciones que generen los datos, EL COTIZANTE efectuará las debidas correcciones y obtendrá el valor de las ofertas, el valor corregido será el que se utilizará para la evaluación económica de las ofertas, así como para la selección del contratista y suscripción del contrato. Si al hacer la corrección aritmética esta supera el presupuesto oficial la propuesta SERA RECHAZADA. • Si la cotización es presentada extemporáneamente NO SERÁ CONSIDERADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |