## Hoja1
ANEXO N° 3
FECHA: _________________________________________________________
PROPONENTE: ___________________________________________________
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA | VALOR TOTAL IVA | VALOR TOTAL
1 | Desfibrilador Externo Automático Debe incluir gabinete de seguridad Capacitación Técnica certificada para quince (15) funcionarios por cada equipo adquirido. Señalización de espacio Cardioprotegido. Certificado de calibración de los equipos NTC ISO/IEC 17025:2005 - ONAC Mantenimiento y calibración por un (1) año. | 11 | UNIDAD | SEDE FUSAGASUGÁ
SUB TOTAL
IVA
TOTAL
NOTA 1: La garantia minima de los equipos a adquirir es de un (01) año.
NOTA 2: entregar los DEA en cada centro de trabajo , para lo cual debe coordinar con el supervisor del contrato el proceso de instalacion y determinacion del número de equipos destinados para cada sede, seccional y extensión conforme a lo establecido e el lugar de ejecución del contrato.
NOTA 3: se requiere certificado de calibración de los equipos bajo la norma NTC ISO /IEC17025:2005 por una empresa acreditada por la ONAC.
NOTA 4: Un mantenimiento por parte del contratista y calibración por un (01) año bajo la norma NTC ISO/IEC 1702:2005 por una empresa acreditada por la ONAC. Servicio deberá estar contemplado dentro de la propuesta económica
NOTA 5: El oferente deberá contemplar dentro de sus costos el transporte e instalacion de los bienes a cada una de las sedes , seccionales y extensiones, conforme a modulo III Numeral 2. TERMINO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCION Y VIGENCIA.
NOTA 6: El oferente deberá anexar la ficha tecnica de los bienes a ofertar.
_____________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL