## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO N 03.- OFERTA ECONÓMICA
NOMBRE DEL PROPONENTE
NIT o C.C.
FECHA
Ítem | Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.) | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | Suministro de materiales eléctricos para el mantenimiento de la planta física de la Universidad de Cundinamarca en su sede y extensiones. | GLOBAL | 1
SUBTOTAL
VALOR TOTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ítem | Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.) | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | % IVA | Valor IVA | Subtotal | Valor Total
1 | CABLE ENCAUCHETADO 2X16 DIAMETRO. MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
2 | BOMBILLO LED DE 9 W, CASQUILLO E 27 | UNIDAD | 1
3 | TUBOS LED DE 9 W | UNIDAD | 1
4 | TUBO LED DE 18 W | UNIDAD | 1
5 | TOMAS CORRIENTE DOBLE - COLOR BLANCO. MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
6 | CLAVIJAS EN CAUCHO POLO A TIERRA. MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
7 | CONVERTIDORES ELECTRICOS 3 PATAS A 2 PATAS MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
8 | INTERRUPTOR DOBLE MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
9 | MULTITOMAS DE 6 CONEXIONES MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
10 | INTERRUPTORES SENCILLOS MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
11 | CABLE DUPLEX 2X12 MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
12 | CABLE DUPLEX 2X16 MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
13 | CABLE ELECTRICO NUMERO 12- 7 HILOS MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
14 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
15 | CLAVIJAS EN CAUCHETADA CORRIENTE MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
16 | TOMAS ENCAUCHETADAS CON POLO A TIERRA MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
17 | TOMA ENCAUCHETADAS CORRIENTE DE 15 AMP MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
18 | CINTA AISLANTE MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
19 | PILAS BOBLE AA CORRIENTE MARCA RECONOCIDA | PAR | 1
20 | TACOS DE 20 AMP MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
21 | TACOS DE 30 AMP MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
22 | INTERRUPTOR DE SOBREPONER MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
23 | LAMPARA COMPLETA LED DE 60X60 MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
24 | LAMPARA LED 2 X 18W | UNIDAD | 1
25 | BOMBILLO LED 20W CASQUILLO DE 27 | UNIDAD | 1
26 | PINZA VOLTIAMPERIMETRICA MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
27 | CABLE THHN No.10 - 7 HILOS ENTELSA - VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
28 | CABLE THHN No.8 - 7 HILOS - VARIOS COLORES. MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
29 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
30 | TOMA AUTOREGULADA GFI- 20 AMP. COLOR BLANCO MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
31 | CABLE THHN No.14-7 HILOS - COLOR VERDE. MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
32 | CABLE DUPLEX 2X10 MARCA RECONOCIDA | METROS | 1
33 | BREAKER INDUSTRIAL 100 AMP REGULADO MARCA RECONOCIDA | UNIDAD | 1
34 | CANALETAS DE 20 X 12 | UNIDAD | 1
35 | CANALETAS DE 60X40 CON DIVISION | UNIDAD | 1
36 | CAJA PLASTICA 5800 | UNIDAD | 1
37 | CAJA DE MECANISMO PLASTICA | UNIDAD | 1
38 | CABLE ENCAUCHETADO 2X10 | METROS | 1
39 | TOMA INTERRUPTOR | UNIDAD | 1
40 | TOMA INTERRUPTOR DE SOBREPONER | UNIDAD | 1
41 | SOCKER PARA TUBO LED | UNIDAD | 1
42 | DRIVER DE 45 | UNIDAD | 1
43 | DRIVER DE 12 | UNIDAD | 1
44 | DRIVER DE 9 | UNIDAD | 1
45 | CABLE No 6, 7 HILOS COLOR ROJO | MTS | 1
46 | CABLE No 6, 7 HILOS COLOR AZUL | MTS | 1
47 | CABLE No 6, 7 HILOS COLOR AMARILLO | MTS | 1
48 | CABLE 7 HILOS TRENZADO | MTS | 1
49 | FUSIBLE HILO 2 AMP | UNIDAD | 1
50 | CONCECTOR DENTADO PEQUEÑO | UNIDAD | 1
51 | FUSIBLE HH 16 AMP 30/36 KV | UNIDAD | 1
52 | REFLECTOR LED 100 WATIOS MULTIPUNTO IP 65 | UNIDAD | 1
53 | CAJA PLASTICA HEXAGONAL | UNIDAD | 1
54 | CINTA AUTOFUNDENTE | ROLLO | 1
55 | TAPA PARA CAJA PLASTICA 2400 | UNIDAD | 1
56 | SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 2400 | UNIDAD | 1
57 | TAPA PLASTICA PARA CAJA 5800 | UNIDAD | 1
58 | TAPA PLASTICA PARA CAJA HEXAGONAL | UNIDAD | 1
59 | TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA BREAK | UNIDAD | 1
60 | TAPA PLASTICA PARA CAJA HEXAGONAL | UNIDAD | 1
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O UNION TEMPORAL O CONSORCIO