## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
PROPUESTA ECONOMICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO 66161 DE COLCIENCIAS: PROTOTIPO DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, APROBADO EN LA CONVOCATORIA 829 DE COLCIENCIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | pHmetro portátil intervalo de medición 0-14, -1999 a 1999 mV, compensación de temperatura de 0-100ºC, resolución de la medición 0.01 pH, 1 mV, 0.1ºC, calibración automática de 3 puntos, con pantalla LCD. Garantía mínima de un año. Certificación UL |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Plancha con Agitador Magnético ajustable a 1600 rpm, temperatura máxima de calentamiento 380° CELCIUS, ajustable, termómetro (opcional). Garantía mínima de un año |  |  | 0 | 0 | 0
3 | pHmetro Industrial, Condiciones de trabajo, temperatura 0-55ºC, Humedad relativa 85%, fuente 24 VDC+/-5%, rango de medición: 0<pH<14, salida de corriente 4-20 ma (0-10V), exactitud >99%., medición en línea para aguas residuales. Certificación UL. Garantía de un año. Cantidad: |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL
VALOR IVA
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0