## Hoja1
ANEXO No. 03
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
FECHA:
PROPONENTE:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | "TABLERO DE BYPASS: Incluye (Gabinete Compacto con Puerta, 4 Interruptor Industrial de 3x125 Amp, 1 Medidor de Parametros Multifuncional, Barraje Trifasico Tipo Peine de 150 Amp, 1 Interruptor Industrial 3x30 Amp, Barraje Bifasico Cobre Estañado de 150 Amp, 1 Dispositivo de protección contra sobretensiones DPS Clase II, 1 Conmutador Tripolar Tres Posiciones 125 Amp, Consumibles l Organizadores l Identificacion,Integracion l Pruebas I Dossier Digital) " | 1 | UNIDAD
2 | 1 Acometida Trifásica + Neutro + Tierra para ENTRADA UPS 30KVA (Incluye infraestructura y conexiones de 5mts aproximadamente) | 5 | METRO LINEAL
3 | 1 Acometida Trifásica + Neutro + Tierra para SALIDA UPS 30KVA (Incluye infraestructura y conexiones de 5mts aproximadamente) | 5 | METRO LINEAL
4 | 1 Acometida Trifásica + Neutro + Tierra para tablero regulado Existente (Incluye infraestructura y conexiones de 5mts aproximadamente) | 5 | METRO LINEAL
5 | " * Desconexion de acometida existente en tablero de distribucion existente * Cambio de cinta aislante en punta de acometida por cinta tipo termoencogible * Retorqueo en acometida principal de tablero de distribucion existente * Pruebas y etiquetado " | 1 | UNIDAD
6 | " UPS SmartOnline Serie SUT Trifásico En Línea de Doble Conversión de 30kVA 30kW - Garantia de Fábrica por 2 años. Nota: Para conocer las especificaciones técnicas, por favor verificar MODULO IB CONDICIONES TÉCNICAS 3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS. | 1 | UNIDAD
7 | Tarjeta SNMP, navegador de Internet, SSH o Telnet | 1 | UNIDAD
8 | Start-up UPS 30 KVA | 1 | UNIDAD
9 | Mantenimiento Preventivo por 2 años | 1 | UNIDAD
SUBTOTAL
IVA (%)
TOTAL