## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-175
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE INVESTIGACION
PERSONA SOLICITANTE | JORGE MARIO RAMIREZ QUINTERO
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
Estaciones meteorológicas: SENSORES INCORPORADOS: Precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica. RANGOS DE MEDICION: Temperatura exterior -40 °C a 65 °C , Humedad exterior 0 a 100%, Precipitación 0 a 6553 mm , Velocidad del viento 1 a 320 km/hr , Dirección del viento 0 a 360°. Parámetros calculados: Máximos y mínimos, Punto de rocío, Sensación térmica, Temperatura aparente, Intensidad de precipitación, índice de humedad de madera. CARACTERISTICAS ADICIONALES: * Energía conjunto de sensores: Panel solar de 0,5 watts y batería de respaldo de litio de 3 Voltios. * Energía consola: Adaptador corriente AC y 3 baterías de respaldo alcalinas de 1.5 voltios * Pronóstico del tiempo de las próximas 12 horas. * Comunicación entre consola y conjunto de sensores de 300 mts a líneas de vista. *Actualización de la información cada 2.5 segundos ACCESORIOS INCLUIDOS: * Consola vantage vue inalámbrica * Trípode * Datalogger WeatherLink USB, 6510USB. | 2 | UNIDAD
Sensores RFID capacidad de almancenamiento: Minimo 540 bytes. Frecuency Range 13.56Mhz/ISM Band | 1000 | UNIDAD
Celular Pantalla: 5.2 Pulgadas. Sistema Operativo: Android 10 Memoria Interna: 16 GB. Lector NFC incluido | 2 | UNIDAD
Repetidor inalámbrico con funcionamiento basado en ENERGIA SOLAR. Con características para ampliar el rango de transmisión hasta en 300 metros adicionales y para mejorar la calidad de la recepción en áreas problemáticas debido a las condiciones físicas del terreno. Compatible con Vantage Pro2™ y Vantage Vue® inalámbricas, con estaciones de propósito especial y con Weather Envoy™ inalámbrico. Router Wireless 1200Mbps 2.4Hz 5Hz 5 AC7 | 4 | UNIDAD
Repetidor Inalámbrico ESTANDAR Con características para ampliar el rango de transmisión hasta en 300 metros adicionales y para mejorar la calidad de la recepción en áreas problemáticas debido a las condiciones físicas del terreno. Compatible con Vantage Pro2™ y Vantage Vue® inalámbricas, con estaciones de propósito especial y con Weather Envoy™ inalámbrico. Router Wireless 1200Mbps 2.4Hz 5Hz 5 AC7 | 2 | UNIDAD
Antena WiFi Yagi 18dBi Direccional Alfa network AYA-2418 Exterior Direccional con conector N hembra, Kit de montaje y cable incluidos. | 2 | UNIDAD
Router rompemuros Router Inalámbrico 300Mbps | 2 | UNIDAD