## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-225
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE INVESTIGACION
PERSONA SOLICITANTE | JORGE MARIO RAMIREZ QUINTERO
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
INCUBADORA-Incubadora de 55 litros con convección forzada(con ventilador). CALIBRACIÓN MEDIOS ISOTERMOS AIRE:(Incubadora, Intervalo de Medición: -20 a 500 °C Puntos de calibración: Tres puntos dentro del intervalo de acreditación, División de escala: No Identificable,Método: Comparación Directa Según Norma : Kalibrierung von Klimaschränken 1. Neuauflage 2010. Requerido: CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC. Garantía mínima de un año | 1 | UNIDAD
REFRIGERADOR VERTICAL 236L. Volumen:236L. Peso neto:63kg. Potencia nominal:254W. Consumo de energía:2.56kW.h / 24h. Valor de ruido:48.6 dB. Tipo de clima:SN / N. Método de refrigeración: refrigeración por aire. Temperatura dentro de la caja: 2 ° C ~ 8 ° C. Condiciones de trabajo: temperatura ambiente 10 ~ 32 ° C, fuente de alimentación 220V / 50Hz. Dimensiones externas (ancho * profundidad * altura): 580 * 560 * 1785 (mm). Tamaño interno (ancho * profundidad * altura): 500 * 420 * 1090 (mm).-Requerimiento: CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC. Garantía mínima 6 meses | 1 | UNIDAD
Termohigrómetro Datalogger de Temperatura y Humedad, Selección libre de tiempo de muestreo de 2 sec. a 24h, Duración de batería: más de 3 años, Descarga de datos recolectados a través de interfaz USB, Configuración de alarma de máximos y mínimos definida por el usuario, Software de análisis con gráfica de datos recolectados. Requerimiento: Certificado de calibración con laboratorio acreditado ONAC. Garantía mínima 6 meses | 1 | UNIDAD