## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-221
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE INVESTIGACION
PERSONA SOLICITANTE | JORGE MARIO RAMIREZ QUINTERO
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
Reactor Tubular de Lecho fluidizado para industria de procesos quimicos, Temperatura máxima de operación 900ºC, Presión de hasta 300 bar, Debe incluir sistema de catalizador de extracción y sistema de transferencia de calor con aplicaciones para sistemas de gas, liquidos y sólidos. Elementos necesarios: 1 Linea de alimentacion de gases. 1 Linea de alimentacion de liquidos 1 Soporte de lecho catalitico en el reactor Separador de estados liquidos y gaseosos por punto de ebullicion Horno tipo split tubular para calentamiento de reactor a 700°C No requiere Calibración por organismo acreditado, sin embargo, requiere instalación por parte del proveedor dónde se garantice la correcta operación. Lugar: Sala de investigacion Ingenieria. Garantia minima: 6 meses | 1 | UNIDAD
Regulador de presión de retorno (RBP) para flujo de salida compatible con controladores de flujo masico, debe garantizar flujo de gas y presiones constantes --- back pressure regulator, a 70 bares, con sensor de presion y control. Caracteristicas Presión hasta 300 bar (4650 psi) Estabilidad mejorada Válvula de interruptor de salida Especificaciones Rango de presión de trabajo: 60-300 bar (870-4650 psi) Caudales aplicables: 0,3-10 ml / min para líquidos Precisión de presión: ± 2 bar (30 psi) No requiere Calibración por organismo acreditado, sin embargo, requiere instalación por parte del proveedor dónde se garantice la correcta operación. Lugar: Sala de investigacion Ingenieria. Garantia minima: 6 meses | 1 | UNIDAD
Controlador de Flujo gaseoso que incluya protocolo de comunicación digital tipo serie o de tipo de industrial. Controlador de Flujo gaseoso (1500 PSI) debe garantizar un flujo constante de gas a un reactor, debe proporcionar el gas a una presión constante al controlador de flujo másico electrónico. Debe comparar el flujo real entregado con el punto de ajuste elegido por el usuario, y ajustar automáticamente una válvula de control integral para asegurar un flujo constante. Un controlador de flujo másico necesita una fuente de poder. Las válvulas de cierre deben ser compatibles con sistemas de Control electrónico.No requiere Calibración por organismo acreditado, sin embargo, requiere instalación por parte del proveedor dónde se garantice la correcta operación. Lugar: Sala de investigacion Ingenieria. Garantia minima: 6 meses | 1 | UNIDAD
Bomba HPLC con Dispositivo de Calentamiento y Valvula Antirretorno flujo entre 0,1 ml/min a flujo 10 ml/min , La bomba de pistón de alta presión debe contar con la frecuencia para inyectar líquidos en un reactor que opera a presión en una modalidad de flujo continuo. la bomba debe garantizar un rango de presion de 0-300 bar de operacion constante y incluir un panel de muestri de flujo y presion, con una señal digital por puerto serial o tipo industrial, para supervicion por interfaz HMI. No requiere Calibración por organismo acreditado, sin embargo, requiere instalación por parte del proveedor dónde se garantice la correcta operación. Lugar: Sala de investigacion Ingenieria. Garantia minima: 6 meses | 1 | UNIDAD
Medidor de Flujo Másico gaseoso con transmisión de datos digital, que incluya protocolo de comunicación digital tipo serie o de tipo de industrial. Con dispositivo de lectura, así como un medio para introducir el punto de ajuste deseado. Al realizar pedidos de controladores de flujo másico. Caracteristicas 1. Tipo de gas a medir (H2) 2. Presión máxima de operación del gas (100 bar) 3. Rango máximo de velocidad de flujo en cc estándar por minuto (70 mL/min a 70 Bar) 4. Rango de presiones de 0 - 300 bar 5. Rango de flujo masico controlable de 0,1 mL/min - 100mL/min. No requiere Calibración por organismo acreditado, sin embargo, requiere instalación por parte del proveedor dónde se garantice la correcta operación. Lugar: Sala de investigacion Ingenieria. Garantia minima: 6 meses | 1 | UNIDAD