## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-173
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE INVESTIGACION
PERSONA SOLICITANTE | JORGE MARIO RAMIREZ QUINTERO
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE GASES Equipo PORTATIL, MIDE CO2, CH4 y NH3, y H2O, Analizador de gases del suelo Se requiere para para medir de forma rápida, confiable y precisa, emisiones de gases traza en estudios de calidad del aire y estudios agrícolas. • Pantalla digital dual • Luz de fondo para ver en áreas oscuras • Apagado automático • Función de autoprueba Incluye: • Baterías (instaladas) • Estuche de transporte Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis meses y Una capacitación, durante el tiempo de garantía que se establezca en el proceso contractual; Incluye mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere Certificación por un laboratorio acreditado por la ONAC, para los siguientes parametros; CH4, H2S. Requiere: Certificado conformidad del fabricante para los parametros no acreditados en laboratorios nacionales CO2 y NH3 Requiere: Manual de Operaciones; Garantía mínimo de un(1) año No necesita instalación | 1 | UNIDAD
BURETA DIGITAL, ACOPLABLE A FRASCOS, Incluye: 3 adaptadores PP 45/38, 38/32, 40/45 1 tubo de aspiración telescópico 1 tubo de titulación telescópica 2 micro pilas 1,5 V (LR 03/AAA). Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis meses y Una capacitación, durante el tiempo de garantía que se establezca en el proceso contractual; Incluye mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere Certificación de calibración acreditado por la ONAC No necesita instalación | 1 | UNIDAD
REFRACTÓMETRO DIGITAL ESCALA GRADOS BRIX DE 0 A 90 % Incluye mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere: Manual de operación y Garantía mínimo de 1 año No necesita instalación Requiere: certificado de conformidad de fabricante | 1 | UNIDAD
VORTEX Tipo de movimiento: circular Diámetro orbital: 4.5 mm Peso a agitar permitido (incl. aditamento): 0.5 kg Potencia del consumo del motor: 10 w Potencia del suministro del motor: 8 w Tiempo permitido encendido: 1 Velocidad min. (Ajustable): 100 rpm Rango de velocidad: 100 - 3000 rpm Interfaz de rs 232: voltaje: 100 - 240 v ; frecuencia: 50/60 hz ; consumo de energía: 20 w; voltaje dc: 24V; consumo de energía: 800 mA Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis meses y Una capacitación, durante el tiempo de garantía que se establezca en el proceso contractual; Incluye mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año No necesita instalación | 1 | UNIDAD
MEDIDOR COMBINADO PH/EC/TDS EC: 1990microsiemens y TDS_ 1990ppm) INCLUYE Soluciones calibradoras de pH 4,01 (500 mL); pH 7,01(500 mL). Solución de pH 10,01(500 mL) Solución de almacenamiento electrodos (500mL); Solución. de limpieza de electrodos(500 mL,) Sol. conductividad 1413μS/cm (500mL) Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis meses y Una capacitación, durante el tiempo de garantía que se establezca en el proceso contractual; Incluye mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere certificación de calibración del fabricante para TDS y Manual de Operación; Garantía mínimo de un(1) año Requiere Certificación calibración acreditada por la ONAC para magnitudes: pH y Conductividad No necesita instalación | 1 | UNIDAD
SHAKER 1010/ 5Kg; Agitación orbital Movimiento Orbital: Velocidad de agitación de 50 - 350 rpm Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm Voltaje: 110 V / 60 Hz. Para Beakers y Erlenmeyer de diferentes Volúmenes Incluye plataforma con pinzas para Erlenmeyer y Cable de alimentación Incluye mantenimiento Preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía; No necesita instalación Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año | 1 | UNIDAD
BALANZA ANALÍTICA PRECISIÓN: 0,0001g; Capacidad: 210g; 200 memorias de datos Cámara de pesaje de 251mm de altura, Resolución 0.01mg; (desviación standar): 0.1 mg- Linealidad: ± 0.2 mg- Tiempo de estabilización: 3.5 seg. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año Incluye: Cable de Alimentación y Manual de Operación Requiere Certificación de calibración acreditado por la ONAC No necesita instalación | 1 | UNIDAD
MEDIDOR DE NUTRIENTES EN SUELO: Fotómetro multiparamétrico para el análisis de nutrientes (macronutrientes y micronutrientes) y pH en agricultura Medidor de 8 parámetros de análisis para agricultura Incluye: Lote L100 de reactivos para análisis de NPK, NH3, Ca, Mg, S 4 cubetas para muestras con tapas. Paño para limpiar las cubetas. Conector USB para micro USB. Adaptador de corriente. Manual de instrucciones. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año Incluye: Cable de Alimentación No necesita instalación | 1 | UNIDAD
SACAMUESTRAS DE SUELO, En acero galvanizado 25 cm de longitud y 2,5 cm de diámetro con bolsas para recogida de muestras. Incluye: Manual de Instrucciones No necesita instalación Garantía 1 año | 1 | UNIDAD
TERMÓMETRO PARA LABORATORIO DE MERCURIO, Vidrio sólidox200mm, Lomo AMARILLO,-10+110ºC+/-1°C Incluye Caja Requiere certificación de Conformidad del fabricante Garantía mínimo de 1 año Requiere Certificado de calibración acreditado ONAC | 1 | UNIDAD
MEDIDOR Y MANÓMETRO DIGITAL DE PRESIÓN DE AIRE PROFESIONAL Medición ± 13.79 kPa / ± 2 psi / ± 55.4 H2O 11 escalas y unidades seleccionables: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, FtH2O, cmH2O, kgcm2 Alta precisión ± 0.3% en escala completa Large LCD con retroiluminación Zero ajuste y funciones de compensación -MAX / MIN / AVG valores con Códigos de error para indicación de fuera de rango Indicación de batería baja YyAuto apagado Incluye 1 x Manómetro 2 pares de tubos 1 x 3/8 "NPT x 1/8" Accesorio de acceso de lengüeta 1 x bolsa blanda 1 x Manual de instrucciones Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año Requiere Certificado de calibración acreditado ONAC o ANAB No necesita instalación | 1 | UNIDAD
ELECTROBOMBA PARA DRENAJE (AGUAS NEGRAS – IMPULSOR VORTEX) Especificaciones Potencia de motor 1.0 HP Voltaje 110 V – 1 fase Amperaje 12 Descarga 2” Altura máxima 9 mts. Caudal máximo 550 lts./min - Flotador eléctrico de serie incorporado - Cable de alimentación estándar de 5 metros - Impulsor en Acero Inoxidable Tipo VORTEX - Cuerpo bomba en hierro fundido - Paso de cuerpos sólidos hasta de diámetro de 50mm Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía;Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año No necesita instalación | 6 | UNIDAD
ARRANCADOR DIRECTO PARA MOTOBOMBA. Incluye Contactor con bobina, con capacidad de corriente según la potencia del motor; un relé térmico para la protección del motor y una caja plástica para proteger la bomba en caso de subida de amperaje Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía; Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año No necesita instalación | 6 | UNIDAD
TRITURADORA INDUSTRIAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS ELÉCTRICA; Tritura ramas de hasta una pulgada de diámetro. Equipado con cuchillas fijadas directo al eje del motor, tolva removible con traba de seguridad. Tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230º .potencia 1,25 - 50 Hz, 110-127, 220-254, Monofásico, 1,5 - 60 Hz, 1,5 - 60 Hz, 220/380, Trifásico Aplicación Triturador Incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de garantía; No necesita instalación Requiere certificación de Conformidad del fabricante y Manual de operación, Garantía mínimo de 1 año | 3 | UNIDAD