## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-182
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
PERSONA SOLICITANTE | JUAN CARLOS CASTILLO JOYA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
Panel solar POLI CRISTALINO de 280w (incluye instalación certificada, estructura en aluminio solar fijada a cerchas del edificio y puntos de apoyo, cableado solar dc 1000vdc , combiner box con protecciones dc), dps. PANEL SOLAR POLI CRISTALINO de 280w(incluye instalación certificada, estructura en aluminio solar fijada a cerchas del edificio y puntos de apoyo, cableado solar dc 1000vdc , combiner box con protecciones dc), dps. - garantía mínima de 12 años por defectos de fabricación. - garantía hasta 25 años o 80.6% de eficiencia del valor nominal. | 30 | UNIDAD
Inversor solar alta eficiencia 10kva ongrid, inyección a red, sistema de control y monitoreo remoto (incluye instalación y puesta en marcha, inversor certificado ul 17412010; ul 1998, incluye, acometida eléctrica trifásica desde el tercer piso donde está ubicado los PANELES SOLARES E INVERSOR, hasta punto eléctrico principal con capacidad de 20kva en el primer piso , gabinete eléctrico ac de 20kw con certificado RETIE de ensamble y materiales, protecciones ac y dc, según RETIE -garantía sobre baterías de 1 año mínimo y controladores e inversores de 2 años mínimo. | 1 | UNIDAD