## Sheet1
VIGENCIA | 2020
NÚMERO ABS | F-CD-222
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | DIRECCION DE INVESTIGACION
PERSONA SOLICITANTE | JORGE MARIO RAMIREZ QUINTERO
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
Medidor de contenido de Clorofila SPAD. CARACTERISTICAS: Diseño resistente al agua, Rango de medición: -9.9 a 199,9 unidades SPAD. El área de medida es 2mm x 3mm. Guarda y muestra hasta 30 mediciones en memoria volátil. La medición es no-invasiva o destructiva con las plantas. Espesor de muestra: 1,2mm máximo. Fuente de luz: 2 elementos LED. Registrador de datos integrando a la unidad de registro de datos. Garantia minima de (1) año Certificado de calibracion de equipo expedida por fabricante o proveedor. NO requiere certificación por la ONAC. | 1 | UNIDAD
Microtomo de mano. Características: Microtomo de mano (cilíndrico). Tapa redonda 70 mm. Altura ajustable con división de micrómetro 0.01 mm. Completo con cuchillo plano-cóncavo y caja de madera. Garantia minima de (1) año. No requiere certificado de calibración. | 1 | UNIDAD
Microscopio LCD Digital Multifuncional. Características: pantalla LCD de 9 pulgadas HD, Resolución LCD: 1280 × 800, Resolución de la imagen: 4 Megas, Resolución de vídeo: 720p/30fps, Salida de Datos: UP HDMI / USB, objetivos: de 4x, 10x, 20x, 100x, LED de iluminación: luz transmitida, Voltaje: 12V-19V. Garantía mínima de (1) año. No requiere certificado de calibración. | 1 | UNIDAD
Medidor de pH digital portátil para suelo, Temperatura y Humedad. Garantía mínima de (1) año. Rango pH 0.0 a 14.0; Indicación minima 0.1pH. Exactitud de medida ± 0.1pH (2.0 a 12.0pH). Temperatura Ambiente 0.0 a 50.0°C (Compensación automática de temperatura). Fuente de energía Batería de relo j (LR44) 1.4V×4. No requiere calibración. | 1 | UNIDAD
Termómetro de Campo para Máximas y Mínimas. Garantía mínima de (1) año. Rango de temperatura: -40° a 50° C.Columna: MercurioMateriales: PlásticoTamaño: 230 × 60 × 22 mm. Requiere Certificado de Calibración por organismo acreditado ante la ONAC (teniendo en cuenta que la ONAC directamente no emite certificados sino las empresas que están acreditadas por este organismo) | 1 | UNIDAD
Termómetro digital de punzón para campo. Garantía mínima de (1) año. Rango temperatura: -50° - 300°C. Resolución 0.1°C. Largo del sensor: 140 - 200 mm. Tamaño del cuerpo: 92mm. Diámetro del sensor: 4 mm. Tamaño total del instrumento: 237mm. Exactitud : +/- 1.0°C. Alimentación: 1 batería ''LR44. Fijación: Instrumento portátil. Requiere Certificado de Calibración por organismo acreditado ante la ONAC (teniendo en cuenta que la ONAC directamente no emite certificados sino las empresas que están acreditadas por este organismo). | 1 | UNIDAD
Tensiómetro de Campo (medidor de Humedad del Suelo): 30 cm de longitud. NO requiere certificado de calibración Vacuómetro hermético (0-100 cb) Temperatura de trabajo 0-66 grados Celsius.; Tapa hermética; Fabricado en plástico resistente a las reacciones químicas del suelo. Garantía mínima de (1) año. | 1 | UNIDAD