## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
ANEXO N° 03.- PROPUESTA ECONOMICA
Fecha de presentación
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | SWITCHES: Suministro, instalación y configuración de los equipos activos de red, (switches Core y switches de acceso) necesarios para poder dar conectividad a los 213 puntos de red estimados (Voz, Datos y WiFi). TODA LA SOLUCIÓN DEBE SER BLINDADA Y ATERRIZADA. Las Especificaciones Técnicas de los Switches Core y los Switches de acceso junto a los accesorios y garantías requeridas se pueden observar en el ANEXO TECNICO N° 01 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA | 1 | UNIDAD
2 | ACCESS POINTS: Suministro, instalación y configuración de los equipos Access Point, (Indoor y Outdoor) necesarios para poder dar conectvidad WiFi a todo el campus universitario + garantías, soporte lógico y físico + licenciamiento requerido. Las Especificaciones Técnicas de los access point junto a los accesorios, grantías y licenciamiento requerido se pueden observar en elANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA y ANEXO TECNICO N° 04 - PROYECCIÓN CABLEADO SOACHA | 1 | UNIDAD
3 | CABLEADO ESTRUCTURADO: Suministro e instalacion de punto de red doble Cat 6A: Patch Cord de 5 pies (1,5 mt) Cat.6A, Patch Cord de 10 pies (3 mt) Cat.6A, Cable F/UTP Categoria 6A de 4 pares LSZH, Jack RJ 45 Cat. 6A, Face Plate doble (2), Tapa Ciega para face plate o Blank Insert, Herraje de 24 ports CAT 6A - 19" - 1U, Jack RJ 45 Cat. 6A para herraje patch panel, Ordenador de cable horizontal Frontal 1 UR, Organizador Horizontal 2U Alta Densidad Para Cat6A. Las Especificaciones Técnicas del cableado estructurado se pueden observar en los ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA y ANEXO TECNICO N° 04 - PROYECCIÓN CABLEADO SOACHA | 1 | UNIDAD
4 | CABLE Y ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA: Cable de fibra óptica de 6 h OM4 Exterior Armada 50/125. Split kit,6-fib cntl loose tub / 6 fiber unitube splitter kit, Bandeja Modular, 3 Adapter plate, 1U, Adaptador LC Duplex Adapter Plate, 6 fiber, Tapa ciega para espacio de adaptador en bandeja, Conector Fibra LC Multimode 50um, Patch cord de fibra LC/LC Multimode 50um fiber de 2 mt Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en los ANEXO TECNICO N° 01 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA, ANEXO TECNICO N° 02 -ANEXO CANALIZACIÓN F.O Y ACOMETIDAS SOACHA y ANEXO TECNICO N° 03 - PLANOS Y DIAGRAMA LÓGICO SOACHA | 1 | UNIDAD
5 | OBRAS CIVILES: CANALIZACION EXTERIOR* Señalizacion industrial elementos de proteccion de obra, cerramientos con conos, colombinas y cinta.* Localización y replanteo de obras lineales (vías, líneas de flujo y líneas del sistema eléctrico y datos).* Canalizacion electrica subterranea, incluye demolición de concreto, incluye relleno con material extraido y compactación.* Canalizacion electrica subterranea, incluye excavación en terreno natural, incluye relleno con material extraido y compactación.* Suministro e instacion de loza en concreto de 3000 psi* Suministro e instalación de tuberia PVC electrica 2" DB PAVCO tipo pesado.* Suministro e instalación de tuberia PVC electrica 3" DB PAVCO tipo pesado.* Caja de paso inspección 50x50 cm con marco y tapa.* Suministro e instalacion de gato hidraulico. CUARTOS TECNICOS* Suministro e Instalación de pintura para puertas gris pizarra cortafuego.* Suministro e instalacion de pintura intumicente blanca epoxica muros.* Suministro e instalacion de pintura intumicente blanca epoxica techos.* Desmonte y reinstalación de puerta cambiando sentido ce giro, incluye tornilleria y cambios de accesorios.* Suministro e instalacion de puerta cortafuego, según especificaciones incliuye manija antipanico.* Sumnistro e instalación de techo en Drywall RH.* Suministro e instalación de pañete mortero 1:3 cuarto tecnico. *Suministro e instalacion de estuco plastico sobre pañete.* Suministro e instalación de muro fibrocemento a una cara para cubir ventanas.* Suministro e instalación de pelicula polarizada vidrios.* Suministro e instalación de muro fibrocemento a dos caras para división cuarto tecnico bibiloteca.* Demolicion para apertura de vano puerta, empacado en lonas y trasiego* Demosnte de techos en icopor, incluye desmonte de la estructura.* Suministro e instalacion de puerta metalica cona acabados segunespecificaciones tecnicas para cuarto biblioteca.* Remate filos con concreto para soportar puerta, incluye acero de refuerzo y remates de obra.* Retiro y disposición fianl de escombros empacado e lonas y dispuesto en botadero certificado. *Ventana de inspeccion de 40x40 en cielo raso, Bandeja malla 60mm x 150mm rapide electrozincada rejiband, Bandeja malla 60mm x 200mm rapide electrozincada rejiband, Bandeja malla 60mm x 300mm rapide electrozincada rejiband, Soporte adicional para AP´s tipo exterior, Tubo Metálico Tipo EMT 3/4", Tubo Metálico Tipo EMT 1", Tubo Metálico Tipo EMT 2", Coraza Metálica recubierta en PVC Tipo Liquid Tight 3/4", Coraza Metálica recubierta en PVC Tipo Liquid Tight 1", Conector recto para Metálica recubierta en PVC Tipo Liquid Tight 3/4", Conector recto para Metálica recubierta en PVC Tipo Liquid Tight 1", Caja de paso 30x30x15 Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en los ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA, ANEXO TECNICO N° 02 -ANEXO CANALIZACIÓN F.O Y ACOMETIDAS SOACHA y ANEXO TECNICO N° 03 - PLANOS Y DIAGRAMA LÓGICO SOACHA | 1 | UNIDAD
6 | ADECUACIÓN CUARTOS TELECOMUNICACIONES Adecuacion TR: Bloque C // 1° piso – CD 1 Adecuacion TR: Bloque C // 2° piso – TR 1 Adecuacion TR: Bloque E // 1° piso (Administrativo) – TR 2 Adecuacion TR: Biblioteca // 2 ° piso – CD 2 Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en los ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA , ANEXO TECNICO N° 02 -ANEXO CANALIZACIÓN F.O Y ACOMETIDAS SOACHA | 1 | UNIDAD
7 | REDES ELÉCTRICAS Suministro e instalación de acometida desde tablero existente hasta TGA en S/E, Suministro e instalación de acometida desde TGA hasta TD de CD2, Suministro e instalación de acometida para entrada de UPS en TD de CD2, Suministro e instalación de acometida salida de UPS en TD de CD2, Suministro e instalación de acometida desde TD de CD2 a tablero regulado de CD2, Suministro e instalación de acometida desde TGA hasta TD de TR2, Suministro e instalación de acometida para entrada de UPS en TD de TR2, Suministro e instalación de acometida para salida de UPS en TD de TR2, Suministro e instalación de acometida desde TD de TR2 hasta tablero regulado de TR2, Cable cobre LSZH AWG 10, Cable cobre LSZH Preentorchado AWG 3 X 12 600V ROJO, BLANCO, VERDE, Cable cobre LSZH Preentorchado AWG 3 X 12 600V AZUL, BLANCO, VERDE, Cable de cobre desnudo No. 6, Breaker tipo enchufable 1x20A, Breaker industrial 3x50A, Breaker industrial 3x125A, Tablero 12 ctos trifásico con espacio tot., Tablero 24 ctos trifásico con espacio tot., TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA NEMA 5-15R LEVITON, TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA AISLADO HOSPITALARIO Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en los ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA y ANEXO TECNICO N° 02 - CANALIZACIÓN F.O Y ACOMETIDAS SOACHA | 1 | UNIDAD
8 | DOCUMENTACIÓN, MARCACIÓN Y PRUEBAS: Documentación por obra, Marcación de puerto de patch panel en cinta adhesiva impresa, Marcación de toma logica en cinta adhesiva impresa, Marcación de patch cord en cinta adhesiva impresa, Marcación de cableado en cinta adhesiva impresa, Certificación de canal de cobre UTP o F/UTP en categoria 6A, Certificación de par de fibra óptica multimodo Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en el ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA | 1 | UNIDAD
9 | TELEFONÍA IP: Planta Telefónica, Teléfonos IP, Sistema de Grabación, Licenciamiento, Instalación y configuración, soporte y garantía 3 años Las Especificaciones Técnicas se pueden observar en el ANEXO TECNICO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOACHA | 1 | UNIDAD
SUBTOTAL
IVA (--)%
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE EMPRESA
NIT