## Table 1
ANEXO 03.- PROPUESTA ECONOMICA
Nombre del proponente: Fecha de presentación: AAAA/MM/DD
Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario antes de IVA
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 200
1.2 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 100
1.3 | DESMONTE MESA EN ANGULO 1.5X1.5 MTS | UN | 4
1.4 | DESMONTE BANCA EN CONCRETO | UN | 16
1.5 | DEMOLICION ALISTADO DE PISO | M2 | 30
1.6 | DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m | M2 | 5
1.7 | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO | ML | 40
1.8 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0.0-2.0 M | M3 | 16
1.9 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 50
1.1 | REGATA EN PISO. INCLUYE CORTE CON PULIDORA | ML | 10
1.11 | REGATA EN MURO. INCLUYE CORTE CON PULIDORA | ML | 10
2 | MUROS
2.1 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL) | ML | 4
2.2 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL) | ML | 3
2.3 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO COCOA 6CM SANTAFE | ML | 4
2.4 | DIVISIÓN EN SUPERBOARD, 10MM DE ESPESOR UNA CARA, ESTRUCTURA EN PERFIL GALVANIZADO G60 TIPO "C", PERFECTAMENTE FIJADOS CON CLAVOS DE ACERO ESTRIADO Y TORNILLOS ESTRUCTURADOS DE CABEZA PLANA, COMPUESTA DE DOS CAPAS A LO LARGO Y ALTO DE LOS MISMOS, INCLUYE SELLAMIENTO ENTRE JUNTAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA, INCLUYE INSTALACIÓN Y UNA MANO DE VINILO. | M2 | 2
2.5 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 7
2.6 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 5
2.7 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 130
2.8 | ESTUCO PLASTICO (LINEAL) | ML | 5
2.9 | PINTURA TIPO KORAZA O SIMILARES A 2 MANOS (COLOR A ELEGIR) LINEAL | ML | 30
2.1 | PINTURA TIPO KORAZA O SIMILARES A 2 MANOS (COLOR A ELEGIR) | M2 | 130
2.11 | PINTURA ESMALTE MATE. COLOR A ELEGIR (LINEAL) | ML | 30
2.12 | PINTURA ANTIBACTERIAL A 2 MANOS. COLOR A ELEGIR (LINEAL) | ML | 20
2.13 | PINTURA ANTIBACTERIAL A 2 MANOS. COLOR A ELEGIR | M2 | 70
2.14 | MALLA EN ANGEO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO O METALICO | M2 | 30
2.15 | GOTERA EN MORTERO 1:4 | ML | 8
3 | CARPINTERIA METALICA
3.1 | MESON EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1 M. INCLUYE REFUERZO Y ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" | ML | 11
3.2 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) CON INSTALADA Y ANLCADA AL PISO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2". INCLUYE TUBO 1 1/2" DE REFUERZO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, GANCHO PERCHERO PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 23
3.3 | PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLD ROLLED C.18 CON PERSIANA INFERIOR Y MONTANTE EN VIDRIO, INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED C.18 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA MATE COLOR A ELEGIR (1,00X2,86 Mts). INCLUYE CERRADURA TIPO PALANCA ENTRADA PRINCIPAL | UN | 3
3.4 | PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLD ROLLED C.18 CON PERSIANA INFERIOR Y MONTANTE EN VIDRIO, INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED C.18 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA MATE COLOR A ELEGIR (0,85X2,86 Mts). INCLUYE CERRADURA TIPO PALANCA ENTRADA PRINCIPAL | UN | 1
3.5 | PERSIANA TIPO CELOSIA EN TUBO COLD ROLLED 60X40MM CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE MATE COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 25
3.6 | JUEGO DE BARRAS (1 FIJA, 1 ESQUALIZABLE) DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" PARA BAÑO PERSONA DISCAPACITADA | UN | 3
3.7 | VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO FIJA Y CORREDIZA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM. INCLUYE PELICULA FROST, ALFAJIA, BRAZOS, BISAGRAS, MANIJA, PISAVIDRIO Y ACCESORIOS DE INSTALACION. | M2 | 8
3.8 | VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO CON 1 CUERPO FIJO Y 1 CUERPO PROYECTANTE Y/O BASCULANTE EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM. INCLUYE PELICULA FROST, ALFAJIA, BRAZOS, BISAGRAS, MANIJA, PISAVIDRIO Y ACCESORIOS DE INSTALACION. | ML | 2
3.9 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 6 MM. INLCUYE PREFILERIA DE ANCLAJE AL MURO | M2 | 7
3.1 | BARANDA ACERO INOXIDABLE. PASAMANOS EN TUBO 2" C.16 CON BALUSTRES DE 1/2" | ML | 4
3.11 | PERFILERIA EN ACERO ESTRUCTURA DE MONTAJE LUMINARIAS EN TUBO COLD ROLLED 40X40MM CAL. 18 CON. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO PINTURA DE ESMALTE MATE | ML | 16
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
4.1 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 15
4.2 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 1
4.3 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 1
4.4 | RED SANITARIA PVC-S 2" | UN | 10
4.5 | REGISTRO 1/2" | UN | 1
5 | APARATOS Y ACCESORIOS
5.1 | SANITARIO AHORRADOR DE TANQUE TIPO INSTITUCIONAL CALIDAD PRIMERA. INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 5
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TIMBRE PANICO PERSONA DISCAPACITADA | UN | 3
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR. INCLUYE GRIFERIA DE SENSOR Y TODOS LOS ELEMENTOS Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 4
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA PUSH. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y PRUEBAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA DE PASO DIRECTO (INCLUYE MEZCLADOR DE EMPOTRAR) | UN | 1
5.6 | DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
5.7 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 5
5.8 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS CON SENSOR | UN | 2
5.9 | PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR | UN | 5
5.1 | REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5CMX3.5 CM EN ACERO INOXIDABLE | UN | 5
5.11 | REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CUPULA | UN | 1
5.12 | LLAVE MANGUERA | UN | 2
5.13 | LOCKER METALICO DE 9 PUESTOS 90 CM ANCHO X 200 CM ALTO X 30 CM DE PROFUNDIDAD EN LAMINA COLD ROLLED C. 20 NUEVE PUERTAS CON BISAGRA, MANIJAS, NIVELADORES DE PISO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA MATE, COLOR A ELEGIR. | UN | 1
5.14 | TAPA REGISTRO PLASTICA 20X20 | UN | 4
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.1 | PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 60X60 CM. TRAFICO PESADO CALIDAD PRIMERA. COLOR A ELEGIR | M2 | 65
6.2 | MEDIACAÑA EN GRANITO. COLOR A ELEGIR | ML | 44
6.3 | ENCHAPE PARED 60X30 CM CALIDAD PRIMERA. COLOR A ELEGIR | M2 | 106
6.4 | MESON EN GRANITO NATURAL CON SALPICADERO. COLOR A ELEGIR | ML | 11
6.5 | GUADA ESCOBAS EN CERAMICA | ML | 5
6.6 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 57
6.7 | MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 0,5
6.8 | WIN ANGULO EN ALUMINIO 10X10 MM FILO MUROS | ML | 12
6.9 | JUNTA DE DILATACION METALICA DE PISO | ML | 12
6.1 | PASOS ESCALERAS EN GRAVILLA LAVADA. | ML | 13
7 | OBRA ELECTRICA
7.1 | ACOMETIDA EN CABLE #12 (2F+1N) | ML | 100
7.2 | ACOMETIDA EN CABLE #10 (2F+1N) | ML | 10
7.3 | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" | ML | 80
7.4 | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4" | ML | 30
7.5 | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1" | ML | 10
7.6 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° - 120V | UN | 4
7.7 | LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA | UN | 3
7.8 | LAMPARA LED HERMETICA 40W 110/220V SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION CON GUAYA Y SOPORTE, CABLE DE CONEXIÓN Y ATERRIZAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UN | 10
7.9 | BALA LED DE EMPOTRAR 24 W- 1600 LUMENES | UN | 8
7.1 | SALIDA TOMA DOBLE EMT SECADOR DE MANOS COMPLETA | UN | 1
7.11 | SALIDA EMT LUMINARIA COMPLETA. INCLUYE INTERRUPTOR | UN | 21
7.12 | SALIDA TIMBRE EMT COMPLETA | UN | 3
7.13 | TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE 110V PARA LUMINARIAS | UN | 2
8 | CIELO RASO
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PLANO EN DRYWALL INCLUYE DILATACION PLASTICA EN Z | M2 | 15
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 8MM ESPESOR, CON PERFILERÍA GALVANIZADA. INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 2
9 | SEÑALIZACION BAÑO
9.1 | LETRAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO PALABRA "BAÑOS" EN 3D CON PROFUNDIDAD DE 2CM. INSTALACION SOBRE MURO ACCESO PRINCIPAL 0.15X1.1 MTS | UN | 1
9.2 | ICONOS SUELTOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18, PALABRA BAÑOS EN 3D EN ACRÍLICO CRISTAL DE 8 MM EN CORTE LÁSER CON PROFUNDIDAD DE 1,2 CMS INSTALACIÓN SOBRE MURO. 0,60 MTS X 0,30 MTS. | UN | 2
9.3 | SEÑAL CUARTO DE ASEO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO O ALUMINIO CON SILUETA EN RELIEVE Y BRAILE CON GRÁFICA IMPRESA EN TINTA DE COLOR NEGRO SOBRE LAMINA DE ACERO 20X20 CM | UN | 1
9.4 | SEÑAL DUCHA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO O ALUMINIO CON SILUETA EN RELIEVE Y BRAILE CON GRÁFICA IMPRESA EN TINTA DE COLOR NEGRO SOBRE LAMINA DE ACERO 20X20 CM | UN | 1
9.5 | SEÑAL BAÑO HOMBRES O MUJERES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO O ALUMINIO CON SILUETA EN RELIEVE Y BRAILE CON GRÁFICA IMPRESA EN TINTA DE COLOR NEGRO SOBRE LAMINA DE ACERO 20X20 CM | UN | 1
10 | OBRAS EXTERIORES
10.1 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.4 M APILE A 15 M | M2 | 100
10.2 | GEOTEXTIL NT 2500 . INCLUYE ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION | M2 | 100
10.3 | PEDESTAL EN CONCRETO PARA LUMINARIA 20X20X80 CM DE 3500 PSI. INCLUYE 4 ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 70 CM DE LONGITUD CON 10 CM DE GANCHO Y PASE EN TUBERIA DE PVC 3/4" PARA CABLEADO ELECTRICO | UN | 10
10.4 | ADOQUIN ECOLOGICO TIPO GRAMOQUIN EN CONCRETO. INCLUYE BASE 5CM ARENA DE NIVELACION | M2 | 10
10.5 | ADOQUIN EN CONCRETO 20x20x6 CM. INCLUYE BASE 5CM ARENA DE NIVELACION Y ARENA DE SELLO. | M2 | 82
10.6 | ADOQUIN EN CONCRETO TACTIL GUIA COLOR AMARILLO 20x20x6 CM | ML | 90
10.7 | LOSETA TACTIL TOPEROL 20 X 20 COLOR AMARILLO | ML | 50
10.8 | CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO H=1,5 M E=0,15 M. INCLUYE DRENAJES | ML | 8
10.9 | MATERA PLASTICA 30X70X25 O SIMILAR. INCLUYE TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE (CASCARILLA Y ESCORIA) Y VEGETACION ESPECIE A ELEGIR | UN | 6
10.1 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 | ML | 8
10.11 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A 80 | ML | 110
10.12 | CANECA TIPO BARCELONA PUNTO ECOLOGICO (2 UNIDADES POR MODULO) | UN | 2
10.13 | SUBBASE GRANULAR COMPACTADA MECANICAMENTE | M3 | 20
10.14 | EMPRADIZACION (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 40
11 | MOBILIARIO URBANO
11,1 | BANCA SEMICIRCULAR ASIENTO EN MADERA PLASTICA WPC CALIDAD PRIMERA 60 CM ANCHO X 200 CM ALTO X 45 CM ALTO. ESTRUCTURA EN TUBO COLD ROLLED 40 X 40 CM CAL. 18. INCLUYE ANCLAJES AL SUELO. | UN | 4
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EXTERIORES 40W TIPO SYLVANIA INSTALADA A UNA ALTURA ENTRE 5 Y 6 MTS, POSTE GALVANIZADO DE 3” CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA GRIS CLARO, PLATINA DE 20X20 CM EN CALIBRE 5/16”. INCLUYE 6MTS DE ACOMETIDA ELECTRICA. | UN | 10
11.3 | BANCA EN MADERA M-50 | UN | 2
12 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
12.1 | ASEO GENERAL Y RETIRO A ESCOMBRERA CERTIFICADA A 30KM | M3 | 26
COSTO DIRECTO
ADMINISTRATICIÓN (--)%
IMPREVISTOS (--)%
UTILIDAD (--)%
IVA SOBRE LA UTILIDAD (--)%
COSTO INDIRECTO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
FIRMA NOMBRE EMPRESA NIT