## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | PLACA: 55361 NOMBRE EQUIPO: Autoclave Eléctrica Horizontal Capacidad de 13.5 Litros. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Limpieza de conductos, verificación de válvula de emergencia, verificación de temperaturas, verificación de presión y tiempos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA: 2007901 NOMBRE EQUIPO: Baño María memmert. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Revisión de reservorio, verificación y calibración de temperaturas, ubicación de termocupla |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLACA: 55363 NOMBRE EQUIPO: Succionador o Bomba de Vacío MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Inspección general del equipo, limpieza general del equipo; limpieza y revisión de componentes eléctricos; revisión, ajuste y lubricación de componentes mecánicos; ajuste del diafragma y vacuo metro; prueba funcional |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLACA: 50027 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Marca Advance Óptica. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLACA: 50028 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Marca Advance Óptica. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA: 50029 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Marca Advance Óptica. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACA: 50030 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Marca Advance Óptica. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLACA: 2000035 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Mediano SOKIA mod M516 MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACA: 2000036 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Mediano SOKIA mod M516 MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLACA: 2000037 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Mediano SOKIA mod M516 MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PLACA: 2000038 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Mediano SOKIA mod M516 MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLACA: 2000039 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Mediano SOKIA mod M516 MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLACA: 46346 NOMBRE EQUIPO: Estereoscopio Scientific MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos. Placas 46346 |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLACA: 50031 NOMBRE EQUIPO: Microscopio Trinocular U 2000 TR MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Iluminación Halogena Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos. Placas 50031-50032 |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLACA: 50032 NOMBRE EQUIPO: Microscopio Trinocular U 2000 TR MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Iluminación Halogena Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. Verificar el funcionamiento del diafragma. Limpiar todos los componentes mecánicos. Placas 50031-50032 |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PLACA: 50024 NOMBRE EQUIPO: EQUIPO PARA ESTUDIO DE ULTRAFILTRACION Y OSMOSIS INVERSA REF: TA-UO-220/EL - GENERATORIUS MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Mantenimiento general.Revisión de cartuchos de filtracion,motobombas,rotametros,sensores,otros. prueba funcional. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PLACA: 50831 NOMBRE EQUIPO: EQUIPO PARA ESTUDIO DE DEPURACION BIOLOGICA A PEQUEÑA ESCALA REF: TA-DB-001/PE - GENERATORIUS MANTENIMIENTO: PREVENTIVO/CORRECTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: Mantenimiento general.Revisión de agitadores,otros.motobombas,rotametros,sensores, prueba funcional. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%