## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, 3 Condensadores, Modelo AM120FXVAFH, capacidad 154.000 Btu/h, Marca Samsung. (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el edificio, ubicación terraza Edificio administrativo nuevo). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento y limpieza ductos rejillas tipo Caset, ubicadas en el edificio administrativo nuevo (Blqoue L) |  | 8 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento y limpieza difusores, ubicadas en el edificio administrativo nuevo (Blqoue L) |  | 12 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo AR24KVSSCWKX, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca Samsung INVERTER. Placa 55103. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado tipo Split JET COOL, Modelo SP182CM, capacidad 18.000 Btu/h, 220 V, Marca LG. Placa 52527, 52528, 52529, 52530, 52531, 47414, 52533, ubicados en Bloque K (Rectoria), Laboratorio Física y esfuerzo Laboratorio Electronica, Laboratorio de Automatizacion y control, Bloque A (Central de datos), Bloque B ( Central de datos) y Bloque F (Central de datos) |  | 7 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo SP242CM, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca LG, Placa 47415, 52532, 55103, 55104. ubicados en Bloque F (Sala de datos y UPS) |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado GA242VOR, capacidad 24.000 Btu/h, Marca GoldStar, Placa 18728. Ubicado en el laboratorio de fisica y esfuerzo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo SP242CM, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca LG. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Central de datos) (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo TTA090D300AA, capacidad 22.551 Btu/h (208 - 230 V) Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Primer piso Oficina Comunicaciones y techo) (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC - 14A |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo Equipo aire acondicionado, modelo MCX524G10RCA, 22.551 Btu/h (208 - 230 V) Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Comunicaciones). (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo MXW5512A1000AA, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V. Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Auditorio 1, Comunicaciones 3, Emisora 1). (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo MXW536G10RAA, capacidad 24.000 Btu/h, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra ( Auditorio Interno 2 y sala de reuniones 1) (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo 4TTB3036E1000AA, capacidad 5 Libras, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo 4TTA3060D3000CA, capacidad 8 Libras, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC - 13A, 13B |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo TWE120E300AB, motor 6.2 - 5.8/2.9 (208 - 230/460 V). 3 PH, 60 HZ. Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UMA - 13. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo TWE180E300AA, motor 9.4 - 9.2/4.6 (208 - 230/460 V), 3 PH, 60 HZ. Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UMA 12, 14 |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo 4TTB3024G100AA, capacidad 5 libras, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC - 10 |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo 4TTB3024G1000AA, capacidad 5 Libras, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC - 10, 11 |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mantenimiento preventivo Equipo Aire Acondicionado, Modelo TTA090D300AA, motor 25 RLA (208 - 230 V), 3 PH, 60 HZ, 164 LRA. Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra (Nota: sin placa ya que los equipos fueron entregados con el Auditorio). UC -12A, 12B, 14A, 14B |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Bolsa fija por valor de $ 12.000.000 (Incluyendo IVA) para repuestos nuevos de los equipos de aire acondicionado de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá que se puedan requerir en caso de realizar mantenimientos correctivos previa autorización del supervisor del contrato, se verificara que los repuestos y piezas a adquirir esten dentro de los precios de mercado y se deberá dar garantia minima de un año sobre las piezas o elementos cambiados. |  | 1 | BOLSA | 10084034 | 19% | 1915966 | 12000000 | 10084034 | 1915966 | 12000000
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 10084034
[10 empty] | SUBTOTAL | 10084034
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 1915966
[10 empty] | TOTAL IVA | 1915966
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 12000000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%