## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de aire acondicionado (Ventana y Mini Split de 9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU) perteneciente a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: Suspender energía Desmontar Limpieza general del equipo Lavado general del serpentín evaporador Lavado general del serpentín condensador Limpieza general de blower equipo Limpieza de filtros de aire Limpieza de bandejas de drenaje Limpieza de bornera Revisión general Revisión eléctrica Ajuste conexiones eléctricas Revisión de consumo de energía y voltaje Revisión de gas refrigerante (presiones normales) Revisión de fugas Revisión de rodamientos Lubricación de motores Ajuste de tornillería Puesto en funcionamiento | 1 | UNIDAD
2 | Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de aire acondicionado, piso techo de 36.000 BTU, perteneciente a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: Suspender energía Desmontar Limpieza general del equipo Lavado general del serpentín evaporador Lavado general del serpentín condensador Limpieza general de blower equipo Limpieza de filtros de aire Limpieza de bandejas de drenaje Limpieza de bornera Revisión general Revisión eléctrica Ajuste conexiones eléctricas Revisión de consumo de energía y voltaje Revisión de gas refrigerante (presiones normales) Revisión de fugas Revisión de rodamientos Lubricación de motores Ajuste de tornillería Puesto en funcionamiento | 1 | UNIDAD
3 | Mantenimiento preventivo a todo costo de equipos de Aire Acondicionado, tipo cassette, de 36.000 BTU con R-410 y su respectiva Unidad condensadora vertical y Fan Coil a 220 Voltios, pertenecientes a los bloques académico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: Suspender energía Desmontar Limpieza general del equipo Lavado general del serpentín evaporador Lavado general del serpentín condensador Limpieza general de blower equipo Limpieza de filtros de aire Limpieza de bandejas de drenaje Limpieza de bornera Revisión general Revisión eléctrica Ajuste conexiones eléctricas Revisión de consumo de energía y voltaje Revisión de gas refrigerante (presiones normales) Revisión de fugas Revisión de rodamientos Lubricación de motores Ajuste de tornillería Puesto en funcionamiento | 1 | UNIDAD
4 | Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de Aire Acondicionado (Techo Suspendido) de 58.000 BTU con R-410 y su respectiva Unidad condensadora vertical y evaporador 220 Voltios - Marca LG) pertenecientes a los bloques academico - administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en: Suspender energía Desmontar Limpieza general del equipo Lavado general del serpentín evaporador Lavado general del serpentín condensador Limpieza general de blower equipo Limpieza de filtros de aire Limpieza de bandejas de drenaje Limpieza de bornera Revisión general Revisión eléctrica Ajuste conexiones eléctricas Revisión de consumo de energía y voltaje Revisión de gas refrigerante (presiones normales) Revisión de fugas Revisión de rodamientos Lubricación de motores Ajuste de tornillería Puesto en funcionamiento | 1 | UNIDAD
5 | Mantenimiento preventivo a todo costo de dispensador de agua fría, perteneciente a los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca seccional Girardot, consistente en: Cambio de filtro de purificación (bujía de celulosa y bujía de carbón activado) Sanetizado (limpieza del tanque almacenador con hipoclorito y carcasa de filtros) Revisión del sistema eléctrico Revisión del sistema de refrigeración Limpieza general (partes internas y externas) Puesto en funcionamiento | 1 | UNIDAD
6 | Servicio de instalación de aire acondicionado a todo costo de; Aire Acondicionado Mini Split Inverter de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, en los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca seccional Girardot, incluye: Soporte para unidad condensadora. Sistema de drenaje de condensado en tubo PVC tipo liviano de 1/2. Mano de obra. Accesorios: chazos, tornillería, bases de caucho, abrazaderas metálicas. | 1 | UNIDAD
7 | Suministro e instalación a todo costo de punto eléctrico para aire acondicionado de los diferentes bloques académico - administrativo de la Ucundinamraca seccional Girardot, incluye caja de circuitos, breaker x 15 amperios, cable encauchetado 3 x 14. | 1 | UNIDAD
8 | Mantenimiento preventivo a todo costo de ventiladores de techo y hula hula perteneciente a los diferentes bloques académico - administrativo de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, que consiste en: D/M ventiladores. Revisión rodamientos. Lavar piezas. Lubricación. Revisión soporte ventilador. Ajustes. Revisión Sistema eléctrico. Puesta en funcionamiento. | 1 | UNIDAD
9 | Blower - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
10 | Capacitores - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
11 | Motor Blower - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
12 | Motor Dámper - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
13 | Motr Ventilador - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
14 | Recarga refrigerante - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
15 | Rodamientos - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
16 | Rubatex de 1/2 por tira - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
17 | Rubatex de 1/4 por tira - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
18 | Rubatex de .3/4 por tira - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
19 | Rubatex de 3/8 por tira - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
20 | Rubatez de 5/8 por tira - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
21 | Tarjeta electronica condensadora o evaporadora - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
22 | Tarjeta lectora control - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
23 | Termistores - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
24 | Tuberia en cobre de 1/2 por metros - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
25 | Tuberia en cobre de 1/4 por metros - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
26 | Tuberia en cobre de 3/4 por metros - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
27 | Tuberia en cobre de 3/8 por metros - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
28 | Tuberia en cobre de 5/8 por metros - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
29 | Ventilador - Aire Acondicionado Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG, INNOVAIR VEXUS (9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU), incluye instalación. | 1 | UNIDAD
30 | Blower - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
31 | Motor Blower - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
32 | Motor Dámper - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
33 | Motor Ventilador - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
34 | Recarga Refrigerante - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
35 | Rodamientos - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
36 | Tarjeta electroica condensadora o evaporadora - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
37 | Tarjeta Lectora de Control - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
38 | Termistores - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
39 | Ventilador - Aire Acondicionado Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU, incluye instalacion. | 1 | UNIDAD
40 | Blower - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
41 | Bomba de condensado - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
42 | Capacitores - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
43 | Motor Blower - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
44 | Motor Dámper - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
45 | Motor Ventilador - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
46 | Recarga Refrigerante - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
47 | Tarjeta electrónica condensadora o evaporadora - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
48 | Tarjeta Lectora de Control - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
49 | Termistores - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD
50 | Ventilador - Aire Acondicionado Cassette, marca LG y Star Light de 36.000, incluye instalación. | 1 | UNIDAD