## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | SEDE FUSAGASUGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS apro |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SEDE FUSAGASUGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 9 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SECCIONAL UBATE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UNIDAD AGROAMBIENTAL UBATE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EXTENSIÓN CHIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EXTENSIÓN ZIPAQUIRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SECCIONAL GIRARDOT MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SECCIONAL GIRARDOT MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | EXTENSION SOACHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EXTENSION SOACHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | OFICINA BOGOTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION Y BRIGADAS (COBERTURA INTERNA OFICINAS): Este sistema cuenta con un sistema electronico de alarm a que permite la activacion de una sirena de 12V, y permite la actuvacion de 20 diferentes tonos (incluido VOZ). Tambien cuenta con una funcion de SIMULACRO para el manejo por parte de los brigadistas en caso de simulacros o evacuaciones locales en determinados puntos, asi como para informar sobre un evento de seguridad ocupacional o accidentes en el area. o SISTEMA DE ENLACE INALAMBRICO (MULTITONO Y MULTIFUNCION) o BOTON DE PANICO LOCAL o BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION o SIRENA 12V o LUZ ESTROBO DE EMERGENCIA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | EXTENSION FACATATIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electronico para la activacion de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuacion de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulacion de voltaje automatico. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LOS ARNESA DIELECTRICO Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012) |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LOS ARNES MANTENIMIENTO Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ESLINGA POSICIONAMIENTO Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ESLINGA EN Y Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE GRIGRI Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LOS PRETALES Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DESCENSOR TIPO 8 Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA CINTURON HERRAMIENTERO Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ARRESTADOR DE CAIDA Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ESLINGA CON ABSORBEDOR Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MOSQUETONES Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA TIE OFF, ANCLAJE Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | INSPECCION Y EMISION DE CERTIFICADO DE VIGENCIA CASCOS Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. (RESOLIUCION 1409 2012). |  | 8 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Bolsa para cambio de repuestos o elementos que se puedan requerir por daños Se destinan 2 millones |  | 1 | UNIDAD | 2000000 | 0% | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 2000000
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 2000000
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 2000000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%