## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 8419 NOMBRE EQUIPO: MOLINO OMEGA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR RODAMIENTOS DEL REDUCTOR CAMBIO DE RETENEDORES, VALVULINA, CUCHILLA Y DISCO # 8 |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16436 NOMBRE EQUIPO: SIERRA V 30 INOX SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: CAMBIO DE RODAMIENTOS (4), RETENEDOR (2) CINTA DE 98' (1), GUIA CINTA, RODAMIENTO DEL CARRO (6) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16437 NOMBRE EQUIPO: SIERRA OMEGA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA Y LUBRICACION BOLANTES REVISION ELECTRICA, CAMBIO DE CINTA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16444 NOMBRE EQUIPO: CLIPEADORA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION:LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (DESARME Y LIMPIEZA), REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16513 NOMBRE EQUIPO: BASCULA 300KG JAVAR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA Y REVISION ELECTRONICA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16519 NOMBRE EQUIPO: CUTTER 15 LTS SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: VERIFICACION DE LOS RODAMIENTOS DEL TORPEDO ADICION DE GRASA DEL REDUCTOR Y REALIZAR MANTENIMIENTO VARIADOR |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16525 NOMBRE EQUIPO: EMBUTIDORA MANUAL 15 L SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: DESARMADO PARA LIMPIEZA DE PIÑONES, Y ENGRASE. ARMADO Y PUESTA EN MARCHA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16526 NOMBRE EQUIPO: EMPACADORA AL VACIO BASIC SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: CAMBIO DE ACEITE BOMBA AL VACIO, FILTRO 13CM, RESISTENCIA, TELA TEFLON, BRAZO HIDRAULICO |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16548 NOMBRE EQUIPO: LICUADORA 15 L SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: CAMBIO DE ACOPLE L75, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE MOTOR Y SELLO MECANICO, CAMBIO DE EMPAQUE VASO |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16553 NOMBRE EQUIPO: AMARRADORA JAVAR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: LAVADO DE PIÑONES Y ENGRASE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16554 NOMBRE EQUIPO: MEZCLADORA TALSA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: REALIZAR CAMBIO DE RODAMIENTOS TOLVA JUSTE CADENA , CAMBIO VALVULINA REDUCTOR |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16558 NOMBRE EQUIPO: TANQUE DE COCCION SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO , LAMINA LATERAL |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 16576 NOMBRE EQUIPO: REFRIGERADOR DE DOS CUERPOS SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 26960 NOMBRE EQUIPO: TINA QUESERA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO , LAMINA LATERAL |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIOS DE ALIMENTOS PLACA: 60333 NOMBRE EQUIPO: PRENSA COMPACTADORA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA DEL DESPEGUE DEL CABEZOTE DEL COMPRESOR CAMBIO DE ACEITE Y FITRO FUNCIONAMIENTO DEL PISTON |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3000435 NOMBRE EQUIPO: BALANZA TRIPLE BRAZO SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA GENERAL |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3000471 NOMBRE EQUIPO: EMBUTIDORA MANUAL SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: AJUSTE DE PIÑONES, LUBRICACION, SUMINISTRAR TUERCA EMBUDOS 55MM DIAMETRO |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3006295 NOMBRE EQUIPO: CUTTER 30 LTS SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR RODAMIENTOS DEL TORPEDO ,ADICIONAR GRASA DEL REDUCTOR, AJUSTAR TOLVA .INSTALAR TERMOMETRO ROSCA DE 7/16 . |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3006419 NOMBRE EQUIPO: MOLINO M12 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: CAMBIO ARANDELA TEFLON, CAMBIO DE RODAMIENTOS RETENEDORES, CAMBIO DE VALVULINA. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3008127 NOMBRE EQUIPO:TINA QUESERA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO CAMBIAR UNA 3/4 ENTRADA INOX |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3008267 NOMBRE EQUIPO:BALANZA SOLO PESO SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA GENERAL |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3008586 NOMBRE EQUIPO:ESTUFA DOS PUESTOS SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: CAMBIAR DOS QUEMADORES (DIAMETROS 340MM Y 100MM), DOS VALVULAS, UN METRO TUVERIA DE COBRE CONEXIONES CON SUS FISTOS |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | UNIDAD REGIONAL: UBATE ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO LACTEOS Y CARNICOS PLACA: 3008701 NOMBRE EQUIPO:ESTUFA DOS QUEMADORES SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESCRIPCION: LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA, |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%