## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Analizador de leche cuya función es hacer un análisis rápido de leche en grasa (FAT), sólidos no grasos (SNF), proteínas, lactosa y agua contenidos porcentajes, temperatura (o?), del punto de congelación, sales, sólidos totales, así como la densidad de una y la misma muestra directamente después del ordeño, en la recogida y durante el procesamiento. Fácil de usar: simple en la operación, mantenimiento, calibración e instalación, Diseño portátil y compacto que necesita baja cantidad de leche, bajo consumo de energía, dos muestras auto-calibración, condiciones ambientales: Temperatura ambiente - 10 ° C -40 ° C (opción 43 ° C),Temperatura de la leche - 1 ° C - 40 ° C, Humedad relativa - 30% - 80%, Parámetros eléctrico. Tensión de alimentación de CA - 220V / 110V, Voltaje de CC Fuente de alimentación - 12V a. ESPECIFICACIONES, Parámetros Rango de medición Precisión, Fat 0,01– 25% ±0,1%, Sólidos no grasos 3% – 15% ±0,15%, Densidad 1015 – 1160 kg/m3 ±0,3kg/m3, Proteína 2% – 7% ±0,15%, Lactosa 0,01% – 6% ±0,2%, Agua añadida 0% – 70% ±3, Temperatura de la muestra de leche 1°C – 40 °C ±1%, Punto de congelación –0,4°C — –0,7°C ±0,001%, Sales 0,4% – 1.5% ±0,05%. Garantía de un (1) año tiempo de capacitación 4 horas. |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pistola de inseminación visual profesional con monitor de 4,3 pulgadas, instrumento de inseminación veterinaria transcervical, herramientas de granja, para uso en hembras caninas, bovinas y equinas. Adopta diseño humanizado, el mango tipo pistola es conveniente para el agarre, y el visor se puede instalar en la parte superior a 120° arriba y abajo y 360° izquierda y derecha. Garantía de un (1) año tiempo de capacitación 2 horas. |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Termo para transporte de nitrógeno y pajillas capacidad 5 LITROS, Dimensiones: Apertura del Cuello (mm) 55,4, Altura Utilizable (mm) 266, Altura Total (mm) 462, Diámetro Exterior (mm) 222, Diámetro Interior (mm) 165, Peso Vacío (Kg) 4, Peso Lleno (Kg) 8, debe contener 1 canastilla, capacidad de pajillas 100. Garantía de un (1) año. |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Detector de embarazo para cerdos, ovejas, cabras y perras, Frecuencia de operación 2,2 Mhz Frecuencia. Menos de lo que 10 mV/cm2, Funciona con 6 pilas AA de 1,5 V, Consumo del aparato 22 mA, Dimensión 80 x 165 x 42 mm, Peso. 650 gr, Capa tipo Cuero, Modelo portátil. Garantía de un (1) año tiempo de capacitación 2 horas. |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Detector de mastitis portátil, equipo con cuatro cubitos para detección de los estados subclínicos de inflamación de la ubre en su estado más temprano, indetectable visualmente. Peso del dispositivo 380 g (con la batería), Dimensiones 31,0 x 13,0 x 9,0 cm, Alimentatión 1 x pila 9 V, tipo 6F-22, Indicador de agotamiento de pilas automático, Consumo de energía aprox. 17 mA, Control de la medición microordenador con un sistema, Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila aprox. 24 h, Pantalla de cristal líquido tipo LCD (4 x 3 dígitos), Rango de medición 10-990 unidades, Resolución de las indicaciones 10 unidades, Temperatura de almacenamiento recomendada de 5°C a 45°C. Funciona midiendo la conducción de la leche resistente al agua. Garantía de un (1) año tiempo de capacitación 1 hora. |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vagina artificial para pequeños rumiantes, completa de 8 "de ancho y 2-1 / 4" de diámetro. La unidad está equipada con aire y agua, una válvula de llenado (con perilla de presión de goma), revestimiento interior de látex, bandas de goma anchas y una bolsa de látex para recuperar el semen. Garantía de un (1) año tiempo de capacitación 2 hora |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Estuche de disección de 15 piezas en acero inoxidable, para uso de disección y cirugía en veterinaria. |  | 4 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41.1
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%