## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de red contra incendio (RCI), norma nacional, la bomba jockey, la bomba principal, los tableros de control y la red de la RCI. Equipo del edificio administrativo antiguo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de red contra incendio (RCI) - LISTADO NORMALIZADO UL FM, la bomba jockey, la bomba principal, los tableros de control y la red de la RCI. Equipo del edificio nuevo de la biblioteca |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de red contra incendio (RCI), norma nacional, la bomba jockey, la bomba principal, los tableros de control y la red de la RCI. Equipo del edificio del auditorio Emilio Sierra. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para agua potable (bombas multietapas en acero inoxidable). Equipo del edificio nuevo de la biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para aguas residuales (bombas centrifugas). Equipo del edificio del edificio nuevo de la biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para agua potable. Equipo del edificio administrativo antiguo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para agua potable. Equipo del edificio auditorio Emiliano Sierra. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para agua potable. Equipo del edificio del bloque F. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento a todo costo del equipo de presión para agua potable. Equipo del edificio administrativo antiguo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación de un tanque hidro acumulador de 500 litros de volumen en acero cold roel y pintura electrostática, con tubería de 1 1/4 de interconexión en acero INOX 304 SCH 40 con válvula de corte y válvula cheque. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de un tanque hidro acumulador de 300 litros de volumen en acero cold roel y pintura electrostática, con tubería de 1 1/4 de interconexión en acero INOX 304 SCH 40 con válvula de corte y válvula cheque. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%