## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO PLACA: 47588 NOMBRE DEL EQUIPO:cicloergómetro Monark 839 E SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y verificación DESCRIPCION: Revisión de sincronización con PC, Calibración, Eliminación de oxido y aplicación de anticorrosivo, Revisión de unidad de control, Verificación de protocolos, Lubricación y ajuste de partes móviles, Cambio de baterías del sensor de frecuencia cardiaca. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO PLACA: 52664 NOMBRE DEL EQUIPO: Ergo espirómetro portátil Metamax 3 B SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Se requiere cambio de electrónica assembly with cable and temperatura sensor, metamax3B (R2), 0,6 m Part N.º 136-01-00 (sensor de volumen). Verificación y ajuste de sensor. Verificación completa del sistema de Volumen. Verificación de Protocolos de trabajo |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL PLACA: 60537 NOMBRE DEL EQUIPO:Tys-A Medidor De Clorofila Marca J&B Scientific SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y correctivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme del equipo si se requiere), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). Cambio de partes (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL PLACA: 60538 NOMBRE DEL EQUIPO:Dt8892 termohigrómetro Con retención De Datos Marca Cem SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica) Calibración por laboratorio acreditado. Realizar calibración Temperatura: 5 °C, 25 °C y 35 °C H. relativa: 10% 30% y 50% |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL PLACA: 60539 NOMBRE DEL EQUIPO:Rgx 300e cabina climática de 300 lts marca j&b scientific SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo, verificación y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable temperatura, actividad a realizar con patrones calibrados en Laboratorio acreditado. (patrones del proveedor). Realizar la calibración entre 0 °C y 50°C Humedad relativa entre 30% 100%. Calibración en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Fotogrametría PLACA: 42616 NOMBRE DEL EQUIPO:GPS SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Geomatica PLACA: 48850NOMBRE DEL EQUIPO:Equipo de sistema de Posicionamiento Global (GPS) SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Geomatica PLACA: 59245 NOMBRE DEL EQUIPO:Espetroradiometro HH2 400-1050 nanómetros SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 16485 NOMBRE DEL EQUIPO:destilador de agua de 7 litros por hora SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y correctivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). Cambio de partes (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 45012 NOMBRE DEL EQUIPO:Microscopio trinocular marca olympus s/n 2g63109. Incluye Cámara marca moticam modelo dcm510, manual, adaptador, forro, llave brinstong, cable de datos, lamina, tubo macro. SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y Verificación DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos y ajuste de condensador. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 56605 NOMBRE DEL EQUIPO:Esterilizador ultravioleta médico, volumen 12 l con 2*9 w lámparas uv, con temporizador de 60 minutos. Marca psky.. SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y correctivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica).Cambio de partes (si aplica). |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 60423 NOMBRE DEL EQUIPO:Microscopio SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos y ajuste de condensador. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 60430 NOMBRE DEL EQUIPO:Estereoscopio SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos y ajuste del ZOOM. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Laboratorio de Microbiología PLACA: 60439 NOMBRE DEL EQUIPO:Agitador magnético con calentamiento, modelo MSH 300 marca BOECO-ALEMAN, capacidad 100-1000 UL, referencia 8057100 serie 740611090 S/N 143 SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento correctivo, preventivo y verificación DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable RPM y temperatura, actividad a realizar con patrones calibrados en Laboratorio acreditado. (patrones del proveedor) |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Química PLACA: 50694 NOMBRE DEL EQUIPO:Conductivimetro SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento correctivo, preventivo y verificación DESCRIPCION:Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con material de referencia certificado (proporcionado por el proveedor) Calibración por laboratorio acreditado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Química PLACA: 56582 NOMBRE DEL EQUIPO:cabina extractora de gases de humos 100x fabricada bajo conformidad con las normas ansi/ashrae 110-1995 nfpa 45 y ansi z9,5. marca physis. SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y verificación DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste en la magnitud o variable relacionada, actividad a realizar con patrones calibrados. (patrones del proveedor) |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Suelos PLACA: 16704 NOMBRE DEL EQUIPO:gramera. SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con patrón trazable de masa actividad a realizar con patrones calibrados en laboratorio acreditado. (patrones del proveedor) Calibración por laboratorio acreditado en las instalaciones de la Universidad |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Suelos PLACA: 42748 NOMBRE DEL EQUIPO:autoclave eléctrica. marca tuttnaver. mod.2540 el. serie 2810152 SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y verificación DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste en la magnitud o variable relacionada, actividad a realizar con patrones calibrados en Laboratorio acreditado. (patrones del proveedor) |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio reproducción animal PLACA: 60374 NOMBRE DEL EQUIPO:Balanza analítica SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo, verificación y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con patrón trazable de masa actividad a realizar con patrones calibrados en laboratorio acreditado. (patrones del proveedor) Calibración por laboratorio acreditado en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 50022 NOMBRE DEL EQUIPO:Equipo de tratamiento fisicoquímico SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y verificación DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Requiere cambio del tubo transparente ubicado en la parte del superior del filtro de arena. Verificación y ajuste en las variables relacionadas con materiales de referencia suministrados por el proveedor. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 50023 NOMBRE DEL EQUIPO:Equipo de Resinas de Intercambio Iónico a pequeña Escala SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento correctivo y verificación. DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). Se requiere cambio de la columna transparente y de la resina de intercambio aniónica. Preferiblemente suministrar repuestos originales del fabricante. Verificación de funcionamiento (reporte del equipo posterior a la reparación) |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 50025 NOMBRE DEL EQUIPO:espectrofotómetro Genesys 105 Vis SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración DESCRIPCION:Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica). Cambio de partes (si aplica). Calibración por laboratorio acreditado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 55206 NOMBRE DEL EQUIPO:turbidímetro HI93703 Microprocessor Turbidity Meter Hanna Instruments SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo verificación DESCRIPCION:Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con material de referencia en turbidez(suministrado por el proveedor) |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 61031 NOMBRE DEL EQUIPO: pH metro de bolsillo mide pH, conductividad y temperatura. hanna para sistema de fotocatálisis SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo, verificación y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con materiales de referencia certificados en pH y conductividad (materiales suministrados por el proveedor). Calibración por laboratorio acreditado en los sensores de pH y conductividad |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de aguas PLACA: 64933 NOMBRE DEL EQUIPO: pH metro SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo, correctivo, verificación y calibración DESCRIPCION: Limpieza general del equipo (desarme y limpieza), Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Cambio de partes (si aplica). Verificación y ajuste de variable con patrón trazable de pH con patrones de la empresa. Calibración por laboratorio acreditado Calibración por laboratorio acreditado en los sensores de pH y conductividad |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS. ESTA BOLSA DE REPUESTOS TIENE EL VALOR DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CIETE MIL CINCUENTA PESOS M/TE ($ 5.607.050) IVA INCLUIDO. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%