## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Medidor de humedad de grano: Masa del aparato 520 g (con el juego de pilas y la tuerca) Dimensiones 16,5 cm x 7,0 cm x 7,5 cm, Pantalla gráfica LCD con iluminación LED, 2”, Alimentación 4 pilas de 1,5 V tipo AA + 1 pila de 3 V tipo CR2032, Tiempo de trabajo continuo estimado con un juego de pilas: 77 horas con la iluminación establecida en 0% 54 horas con la iluminación establecida en 30%.Modo de rellenar la cámara Manual. Indicaciones de trabajo humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C/°F. Precisión de la medición de la humedad ± 0,5 % para granos normalizados. Precisión de la medición de la temperatura ± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C / ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F. incluye equipo, tuerca, carcasa, correa, enchufe miniUSB, manual de uso, 4 pilas alcalinas, protector de goma del enchufe mini-USB. Garantía 1 año. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trilladora de muestras para cafe: Motor: De 1/3 HP. Tensión de operación: 110 a 220V AC. Revoluciones por minuto: 1800 RPM. Incluye: Térmico, poleas y correa. Temporizador: 3 minutos, con interruptor para arranque del motor, botonera y contactor para el motor. Bandeja: De suministro del café. Base: En aluminio aleado para montar todo el sistema. Cuerpo trillador: Con malla en acero inoxidable. Eje y masa trilladora: En acero perfectamente balanceada, con sus rodamientos y soportes. Palanca y contrapeso: Para graduar la presión de trillado. Garantía 1 año. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Silo para Cafe a gas de 15 arrobas: Piso en lámina calibre 18 con patas para aislar la humedad del suelo. Ducto de transporte del aire caliente. Cuarto metálico en lamina Cold Rolled calibre 18. Conformado por panel frontal con puerta para acceso al cuarto de secado, panel posterior, panel lateral derecho y panel lateral izquierdo con pleno para transformación de energía de velocidad del aire a energía de presión. 3 Mallas (oreado, pre secado y secado) en lamina calibre 18 con perforaciones circulares que permiten el mayor grado de eficiencia en la transferencia del aire, las 2 primeras mallas cuentan con una compuerta para permitir el paso del café en cada malla. Tablero eléctrico conformado por pulsadores Star Stop, sistemas térmicos para protección del motor, encendido eléctrico para generar la chispa y encender el gas, electro válvula solenoide de seguridad para el sistema de gas. Ventilador centrifugo que garantiza el caudal de aire y la presión suficiente para romper las 3 masas de café. Motor eléctrico de 0.75 H.P. para el ventilador (220 Voltios). Termómetro para medir la temperatura del silo y controlar el punto de trilla del café (50 a 55 grados). Quemador de gas, fabricado en hierro nodular de alta resistencia, su diseño permite una combustión óptima del gas aprovechando al máximo el poder calorífico del gas con bajos consumos (1,3 libras de gas por cada arroba de café pergamino seco). Válvula de apertura de gas para control del flujo del mismo y regulación de la temperatura. Garantía 1 año. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%