## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
ITEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA
| Desmonte una (01) motobomba eléctrica multietapas BARNES VSE 59-30 HP: 3.0 JOCKEY contra incendio, caudal : 5 m3/h serial No : 47F415440051 ubicado en el el cuarto subterráneo de bombeo del sistema de red contra incendio | 1 | UNIDAD
| Mantenimiento general de una(01) motobomba eléctrica multietapas BARNES VSE 59-30 HP: 3.0 JOCKEY contra incendio, caudal : 5 m3/h serial No : 47F415440051,para realizar mantenimiento en rodamientos, sellos mecánicos, corrección del inducido y carcasa. | 1 | UNIDAD
| Montaje e instalación de un (01) motobomba principal de la red contra incendió eléctrica BARNES KE 3-250 .25 HP, Trifásica, 94 metros columna de agua; en el cuarto subterráneo de bombeo del sistema de red contra incendio. | 1 | UNIDAD
| Realizar actualizacion y mantenimiento preventivo del 01 (un) tablero eléctrico de control del sistema de red de contra incendio.; en donde se incluyen: Gabinete, Componentes eléctricos (Tableros, Contactores principales, temporizadores, breakers y sistemas de cableado), ubicado en el cuarto contiguo al cuarto de bombeo. | 1 | UNIDAD
| Mantenimiento general de cuarenta y ocho (48) aspersores y cuarenta y ocho (48) detectores de humo distribuidos en los pisos 01,02y 03 del edificio del bloque de aguas | 1 | UNIDAD
| Mantenimiento General de (03) tres gabinetes contra incendio tipo II; ubicados en los pisos 01,02 y 03 del edificio del bloque de aguas | 1 | UNIDAD
| Limpieza y descontaminación de la tubería general de la red contraincendios por medio de las mangueras de los gabinetes contra incendio realizando su desalojo en sistema de alcantarillado | 1 | UNIDAD
| Desmonte, lavado y calibración de las válvulas y manómetros de presión de la red contraincendios ubicados en el cuarto subterraneo. | 1 | UNIDAD
| Suministro e Instalación de la escalera metálica en Angulo de hierro modalidad plegable sube y baja para acceso al cuarto subterráneo de bombeo | 1 | UNIDAD
| Revisión, Actualizacion y Mantenimiento general del sistemas de alarmas de emergencia FIRE LITE de la red contraincendios. | 1 | UNIDAD
| Mantenimiento general de una(01) motobomba eléctrica sumergible BARNES HP: 1.0, ,220/440 V, ubicado en el cuarto subterráneo, tiene la función de desalojar agua lluvias del cárcamo. | 1 | UNIDAD