## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | PLACA: 56654 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA LEY OHM (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA: 56663 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLACA: 56652 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA LEY OHM (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLACA: 56665 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLACA: 56662 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA: 56656 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO KIT ELECTROESTATICA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACA: 56658 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO KIT ELECTROESTATICA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLACA: 56653 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA LEY OHM (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACA: 56664 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLACA: 56657 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO KIT ELECTROESTATICA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PLACA: 56659 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO KIT ELECTROESTATICA SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLACA: 56655 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ELECTRONICA/ROBOTICA EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: CONJUNTO PARA LEY OHM (fuente de poder) SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLACA: 56692 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLACA: 56686 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLACA: 3007135 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PLACA: 3007133 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PLACA: 3007136 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MULTIPLE SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: CORRECTIVO DESCRIPCION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado 8. Reparación salida de 5VDC |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLACA: 3007138 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MULTIPLE SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectores tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PLACA: 3007137 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MULTIPLE SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectores tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLACA: 56687 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLACA: 3007132 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PLACA: 3007134 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REDES EXTENSION CHIA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PLACA: 41475 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLACA: 41474 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PLACA: 41473 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PLACA: 41472 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLACA: 41470 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PLACA: 41469 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLACA: 41468 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLACA: 41467 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PLACA: 41466 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITAL BK PRECISION 2540 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PLACA: 45327 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PLACA: 45326 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PLACA: 45325 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PLACA: 45324 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLACA: 45323 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PLACA: 45322 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PLACA: 45321 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PLACA: 45320 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PLACA: 45319 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX AFG 3021 B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: CORRECTIVO DESCRIPCION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado 7.Reparación y/o ajuste de salidas acorde a manual de operación |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PLACA: 41453 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PLACA: 41452 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PLACA: 41451 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PLACA: 41450 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PLACA: 41449 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PLACA: 41448 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PLACA: 41447 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | PLACA: 41445 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PLACA: 41446 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4003A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4. Comprobación de señales y preiodos de frecuencia 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PLACA: 60335 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PLACA: 41461 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PLACA: 41455 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PLACA: 41458 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PLACA: 41462 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | PLACA: 41463 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PLACA: 41460 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PLACA: 41456 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | PLACA: 41457 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | PLACA: 41459 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | PLACA: 41464 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | PLACA: 60337 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | PLACA: 60338 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PLACA: 60340 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1761 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: CORRECTIVO DESCRIPCION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado 8. Cambio o reparación de Display |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | PLACA: 14312 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | PLACA: 8694 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | PLACA: 14310 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | PLACA: 14311 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | PLACA: 24250 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | PLACA: 24251 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE VOLTAJE BK PRECISION DUAL MODELO 1760 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PLACA: 39848 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PLACA: 39849 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | PLACA: 39850 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: CORRECTIVO DESCRIPCION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. 7.Reparación de display por daño parcial. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | PLACA: 39851 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | PLACA: 39852 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | PLACA: 39854 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | PLACA: 39855 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | PLACA: 39858 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | PLACA: 39859 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | PLACA: 39860 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | PLACA: 39861 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | PLACA: 39862 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | PLACA: 39863 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | PLACA: 42455 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | PLACA: 42456 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | PLACA: 42457 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | PLACA: 46477 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL TECHMAN TM-135A SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | PLACA: 46478 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL STEREN UT55 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | PLACA: 46479 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL STEREN UT55 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | PLACA: 46481 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANKING BK PRECISION 2709B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | PLACA: 54287 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANGIG UNI-T UT61E SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | PLACA: 54288 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO AUTORANGIG UNI-T UT61E SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | PLACA: 55055 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO UNI-T UT39C SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | PLACA: 60345 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL BK PRECISION- MOD: 889A BENCH LCR/ESR METER SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de fusibles. 5.Verificación del instrumento con elemento certificado. 6. Revisión tarjeta principal, conectores y bus de datos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | PLACA: 60347 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL BK PRECISION- MOD: 889A BENCH LCR/ESR METER SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de fusibles. 5.Verificación del instrumento con elemento certificado. 6. Revisión tarjeta principal, conectores y bus de datos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | PLACA: 60350 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL BK PRECISION- MOD: 889A BENCH LCR/ESR METER SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de fusibles. 5.Verificación del instrumento con elemento certificado. 6. Revisión tarjeta principal, conectores y bus de datos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | PLACA: 60349 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL BK PRECISION- MOD: 889A BENCH LCR/ESR METER SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de fusibles. 5.Verificación del instrumento con elemento certificado. 6. Revisión tarjeta principal, conectores y bus de datos |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | PLACA: 6515 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOPIO DIGITALTektronix TDS 220 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | PLACA: 31019 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOP IO DIGITAL GW Instek GDS-820C SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | PLACA: 45310 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: OSCILOSCOP IO DIGITAL Tektronix TDS 2012C SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | PLACA: 17887 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MARCA PASCO SF-9585A 500V SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | PLACA: 17888 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MARCA PASCO SF-9585A 500V SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PLACA: 17889 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE DE PODER MARCA PASCO SF-9585A 500V SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PLACA: 17892 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE REGULADA OLGOD DENMARK Modelo SF DK-6870 Serie GA 1734 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | PLACA: 17942 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE REGULADA OLGOD DENMARK Modelo SF DK-6870 Serie GA 1734 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | PLACA: 17943 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: FUENTE REGULADA OLGOD DENMARK Modelo SF DK-6870 Serie GA 1734 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PLACA: 30075 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: GENERADOR DE FUNCIONES PHYWE 13652.93 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PLACA: 30075.45 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO TESLA METER PHYWE SERIAL 200200101443 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | PLACA: 30075.39 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO TESLA METER PHYWE SERIAL 200200101443 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | PLACA: 30075.75 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO TESLA METER PHYWE SERIAL 200200101443 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | PLACA: 30075.43 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO TESLA METER PHYWE SERIAL 200200101443 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | PLACA: 30075.17 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO TESLA METER PHYWE SERIAL 200200101443 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | PLACA: 1700 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL PASCO ES- 9054B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | PLACA: 1701 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL PASCO ES- 9054B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | PLACA: 1702 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL PASCO ES- 9054B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | PLACA: 11093 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL PASCO ES- 9054B SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | PLACA: 14345 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL GoldStsr DM- 311 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | PLACA: 14352 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL GoldStsr DM- 311 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | PLACA: 14353 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL GoldStsr DM- 311 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | PLACA: 14355 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL GoldStsr DM- 311 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | PLACA: 14357 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL GoldStsr DM- 311 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | PLACA: 28494 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL KYORITSU 1008 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | PLACA: 28495 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: MULTIMETRO DIGITAL KYORITSU 1008 SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de unidades de medida 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Cambio de pilas 5.Cambio de fusibles. 6.Verificación del instrumento con elemento certificado. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | PLACA: 18222 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | PLACA: 18223 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PLACA: 18224 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | PLACA: 18225 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | PLACA: 18252 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | PLACA: 18253 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO DE FISICA SEDE FUSAGASUGA NOMBRE DE EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL EXTECH MODELO 421305N SERVICIO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: PREVENTIVO DESCRIPCION: 1.Limpieza general 2.Comprobación de correcto funcionamiento y comprobación de Voltajes 3.Ajustes del dispositivo si asi lo requiere 4.Pintura para la carcasa si asi lo requiere 5.Cambio de conectorrs tipo banana y perillas si se requiere 6.Cambio de fusibles. 7.Verificación del instrumento con elemento certificado |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS. ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS M/TE ($3.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%