## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | KIT COMPLETO ANTROPOMETRIA PORTATIL, con garantía mínima de un año por defectos de fabricación y certificado de calibración del fabricante, con ficha técnica. , el cual consta de: PLICOMETRO Precisión: 0,1mm; Resolución: 0,5mm; Rango de medición: 0-85mm. CALIBRE DE DIAMETROS OSEOS GRANDE: con ventanas de lectura independientes, una para medidas normales y otra para medir la profundidad del tórax; Precisión: 0,5mm; Resolución: 1mm; Rango de medición: Extensiones cerradas 100-600mm / Extensiones abiertas 0-600mm. Se utiliza para valorar, entre otros, los diámetros biacromial, biiliocristal, transverso del tórax, sagital del abdomen, bideltoideo, bitrocantereo y profundidad antero posterior del tórax (con sus extensiones rebatibles ajustadas y ventana de lectura exclusiva para dicha medida). CALIBRE DE DIAMETROS OSEOS PEQUENO: Precisión: 0,5mm; Resolución: 1mm; Rango de medición: 0-170mm. Permite medición de los diámetros de humero, fémur, bimaleolar, biestiloideo, ancho de mano y pie. SEGMOMETRO: Precisión: 0,5mm; Resolución: 1mm; Rango de medición: 10-660mm Con certificado de calibración y garantía. CINTA ANTROPOMETRICA (METALICA): Cinta metálica con escala grabada en negro; Metal plano y de 7mm Mecanismo retráctil automático; Diseño de pequeño tamaño para mejor manipulación Precisión: 0,1mm; Resolución: 1mm; Rango de medición: 0-200mm. TALLIMETRO AUTOADHESIVO: Tallímetro acrílico para colgar con tornillos (a cualquier superficie). Posibilidad de desmontarlo y utilizarlo en otros lugares, Dividido en 3 secciones que facilitan su traslado. Escala de estatura hasta 210cm. CAJA DE TRANSPORTE con interior en goma. |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cronometro de colgar. con garantía mínima de un año por defectos de fabricación y certificado de calibración del fabricante, con ficha técnica. 500 memorias Forma ergonómica recubierta de goma para mayor comodidad. Fácil de leer, números de gran tamaño, tiempos parciales en la línea superior. Recupera la vuelta más rápida, la vueltas más lenta y el promedio de cada vuelta. Luz de fondo con apagado automático para prolongar la duración de la batería. Bisel sobresaliente de pantalla que protege la cara del reloj. Indicador de duración de la batería. Botones de toque suaves para mejor precisión. Resistente a agua y a golpes. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Balanza Monitor de composición corporal infantil, con garantía mínima de un año por defectos de fabricación y certificado de calibración acreditada en masas, con ficha técnica. % de grasa corporal Modo niño Aprobada por la FDA Especial para niños de entre 5 y 17 años Suela antideslizante. Pequeña y portátil. |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Balanza Monitor de composición corporal adultos, con garantía mínima de un año por defectos de fabricación y certificado de calibración acreditada en masas, con ficha técnica y con ficha técnica. Monitor de composición segmental de radio inalámbrico del mundo. Usando la tecnología inalámbrica ANT + radio y la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) aprobada por la FDA, representa el producto más avanzado de monitoreo de la salud. ANT + proporciona una interfaz inalámbrica segura y sencilla. Características principales: Monitor de composición segmentaria inalámbrica de radio, de frecuencia dual del mundo. Ahora con frecuencia cardíaca. Lleva la monitorización del estado físico y de la salud a los niveles más altos posibles: Composición corporal completa. Peso. Porcentaje de grasa corporal, %. Porcentaje de agua corporal. Masa muscular. Tasa metabólica basal (BMR). Calificación del estado físico. Composición del cuerpo segmental (brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y tronco). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%