## Sheet1
VIGENCIA | 2021
NÚMERO ABS | F-CD-064
UNIDAD REGIONAL | SEDE FUSAGASUGÁ
DEPENDENCIA SOLICITANTE | UNIDAD DE APOYO ACADEMICO
PERSONA SOLICITANTE | CLAUDIA PATRICIA GALEANO PARRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/MESES | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL
Medidor de Humedad de Grano: Dimensiones 16,5 × 7,0 × 7,5 cm Masa del aparato 520 g (con el juego de pilas y la tuerca) Modo de rellenar la cámara manual Método de medición de la humedad de impedancia en 4 frecuencias Volumen de la muestra 90 ml Control de la medición microordenador de un solo elemento Alimentación 4 pilas de 1,5 V tipo AA + 1 pila de 3 V tipo CR-2032 Consumo de energía de 30 a 72 mA en dependencia de la configuración escogida Tiempo de trabajo continuo estimado con un juego de pilas 77 horas con la iluminación establecida en 0% 54 horas con la iluminación establecida en 30% Indicador del estado de la batería grafico Indicaciones de trabajo humedad 0,1%, temperatura ¿ 0,1°C/°F Precisión de la medición de la humedad ± 0,5 % para granos normalizados ± 1 % en el rango de hasta 10 % de humedad ± 1,5 % el rango por encima del 10 % de humedad y puede aumentar con el aumento de la humedad de la muestras Precisión de la medición de la temperatura ± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C / ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F Rango de medición de temperatura de 0°C a 125°C Modificaciones de indicaciones desde el teclado opción de modificación Almacenamiento de datos memoria interna Capacidad de la memoria interna 50000 mediciones con fecha y hora reconocidas automáticamente por el nº ID 20 versiones de lengua 400 especies Verificación del estado de la memoria, conectado al enchufe mini USB Pantalla LCD gráfico, LED luz de fondo, diagonal 2 Teclado de membrana Compensación de temperatura automáticamente Funciones adicionales reloj de tempo real, almacenaje de mediciones en la memoria (con fecha, hora y nro. de la muestra), transferencia de datos a un ordenador, vista del estado de la memoria, vista del estado de las pilas, cambio del modo de trabajo (estándar/avanzado), modificación de indicaciones de humedad, posibilidad de añadir nuevas especies a través de códigos especiales, cálculo del resultado promedio, compensación automática de temperatura, menú emergente, ajustes de los parámetros de la pantalla, elección de la versión de idioma, elección de la escala de temperatura, cambio del tiempo de apagado automático, actualización de datos y del software, software especial para administrar datos almacenados en un ordenador (generación de informes, hojas de cálculo, gráficos, impresos) Temperatura de trabajo recomendada de 10°C a 35°C Temperatura de almacenamiento recomendada de 5°C a 45°C. Unidad Agroambiental la Esperanza Garantía un año | 1 | UNIDAD
Medidor de Leche. Con las siguientes características: Instrumento de precisión, diseño robusto, muy pocas partes móviles por lo que es ideal para los rigores de prueba de hato, fácil de conectar a cualquier sistema de ordeño, arroja mediciones precisas y confiables con menos del 3% de error, Instrumento de alta precisión, peso hasta 32 kg/leche, Portátil con certificación ICAR (International committee for animal recording). Incluye instalación. Unidad Agroambiental la Esperanza Garantía un año. | 2 | UNIDAD
Cámaras de recuento McMaster con 2 campos para el recuento de huevos de lombrices aptas para medios fijos. Dimensiones: aprox. 75 x 32 mm, el cubreobjetos con 2 retículos aprox.10 x 10 mm (subdivididos en 10 rectángulos) está pegado en 3 soportes distancia entre el fondo de la cámara y el cubreobjetos: aprox. 1,5 mm Unidad Agroambiental el Tíbar. Garantía un año | 1 | UNIDAD
Medidor portátil de pH directo en suelo S HI 99121 con sonda pre amplificada de pH/temperatura HI 1292D que permite evaluar el pH del suelo directamente o después de la preparación de una muestra diluida. El medidor contiene una punta cónica y robusta, que puede ser insertada directamente en la humedad o en el suelo suave. Especializado con electrodo para la medida de pH del suelo. Pantalla LCD multi-nivel. Calibración automática de uno o dos puntos. Tipo de Batería / Vida 1.5V AAA (3) / Aproximadamente 1200 horas de udo continuo. Auto-apagado después de 8 minutos de no uso. Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100%. Dimensiones 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”). Peso 205 g (7.2 oz.) Unidad Agroambiental el Tíbar. Garantía un año | 1 | UNIDAD