## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | PLACA: 16676 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:CABINA CON MANOMETRO INDICADOR Y FILTRO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. 9. Cambio de filtro. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA: 16678 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA IFV INDUST SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. 9. Cambio de filtro. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLACA: 16680 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:OLLA AUTOCLAVE NO ELECTRICO DE 40 LITROS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 4. Limpieza general. 5. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLACA: 25154 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:MICROPIPETA DE PRECISION VOLUMEN FIJO D SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 4. Limpieza general. 5. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final y verificación volumétrica.. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLACA: 18689 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:MICROPIPETA AUTOMATICA 10-100 LA REF: IM SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 4. Limpieza general. 5. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final y verificación volumétrica.. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA: 11846 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:OLLA AUTOCLAVE NO ELECTRICO DE 40 LITROS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 4. Limpieza general. 5. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACA: 16652 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:INCUBADORA MICROPROCESADOR 53 LITROS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLACA: 3001004 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:AUTOCLAVE A VAPOR EN FORMA DE OLLA ELECTRIC. SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 4. Limpieza general. 5. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACA: 42717 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:HORNO UNIVERSAL 110-120V. MARCA BINDER SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLACA: 42748 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:AUTOCLAVE ELECTRICA. MARCA TUTTNAVER SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PLACA: 50576 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:BALANZA MARCA OHAUS, MODELO SCOUT PRO 601 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de excentricidad, repetibilidad, linealidad, tare, puesta a cero. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLACA: 50688 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:PH METRO PORTATIL HL 100 FIELD, SI ANALYTICS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLACA: 56561 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:PAQUETE AGITADOR CON VTF Y VARILLA DE SOPORTE MARCA VELP SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8.Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLACA: 60435 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:Cabina de flujo laminar marca C4 modelo FLOW 85H SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se NECESITA: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLACA: 60436 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:Cabina de flujo laminar marca C4 modelo FLOW 85H SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PLACA: 60440 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA NOMBRE DE EQUIPO:Horno/Estufa Digital para Laboratorio, modelo ED_53, marca WBT BINDER-ALEMAN, con dos bandejas cromo plateado, dimensiones Externas: ancho 634 mm. Alto 617 mm. Y fondo 575 mm. Dimensiones interiores: ancho 400 mm. Alto 617 mm. Y fondo 330mm. Serie 07- 11374 S/N 144 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PLACA: 49634 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ALIMENTOS NOMBRE DE EQUIPO:HIDROLAVADORA 1400 PSI, 2HP, 5 LT MIN, 110 VOLTIOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLACA: 52302 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ACUICULTURA NOMBRE DE EQUIPO:BOMBA DE ALTA CAPACIDAD NO SUMERGIBLE. RE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PLACA: 52303 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO ACUICULTURA NOMBRE DE EQUIPO:TURBINA DE AIRE (BLOWER) MODELO GF-370, PO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLACA: 31385 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:ANALIZADOR DE FIBRA ANKOM 200 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se necesita: Verificación, ajuste ó cambio de tarjeta de funcionamiento; Arreglo soporte para bolsas ankom |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLACA: 50656 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:LIOFILIZADOR PARA MESA CON CUBIERTA DE TEFLON SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: Verificación y ajuste funcionamiento programador del sistema; conexión adecuada para instalación y funcionamiento |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PLACA: 50667 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:SISTEMA COMPLETO DE DIGESTION MARCA VELP SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se necesita: verificación, ajuste y programación temperaturas y tiempo de digestión; revisión plancha de calentamiento; cambio de mangueras de salida al scrubber, por desgaste |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PLACA: 50668 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA MARCA VELP SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLACA: 50669 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRCION NOMBRE DE EQUIPO:SCRUBBER MARCA VELP SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Limpieza total del destilador; 2, Cambio de mangueras, 3, Cambio de botella almacenadora de la soda |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PLACA: 50670 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:DESTILADOR TITULADOR MARCA VELP SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. revisión completa del sistema opetrativo; 2. cambio de magueras alimentación de reactivos; 3. Limpieza completa de válvulas; 4. Revisión y juste de programas. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PLACA: 50673 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:MUFLA 3L 1200C° CONTROLADOR PID SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Ajuste ó cambio del controlador de tiempo y temperatura; 2. Ajuste de cierre hermético; 3. verificación de temperaturas |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLACA: 50676 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:EXTRACTOR DE GRASA MODELO GOLDFISCH DE 6 PUESTOS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Arreglo ó cambio y puesta en marcha de todas las planchas de calentamiento; 2: Verificación destilación Soxleth; arreglo mangos de ajuste de planchas |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PLACA: 50677 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:APARATO DE FIBRA CRUDA MARCA LABCONCO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Arreglo ó cambio y puesta en marcha de todas las planchas de calentamiento; 2: Verificación destilación; arreglo mangos de ajuste de planchas |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLACA: 15413 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:CENTRIFUGA NACIONAL INDULAB SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final con tacómetro patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLACA: 16497 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO NUTRICION NOMBRE DE EQUIPO:HORNO MUFLA DE MESA THERMOLYNE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación de toma de datos. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PLACA: 16714 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO QUIMICA NOMBRE DE EQUIPO:ESPECTOFOTOMETRO SPECTRONIC 20 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PLACA: 45009 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO QUIMICA NOMBRE DE EQUIPO:ESPECTOFOTOMETRO MARCA THERMO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Ajuste ó cambio del controlador de tiempo y temperatura; 2. Ajuste de cierre hermético; 3. verificación de temperaturas |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PLACA: 20306 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO QUIMICA NOMBRE DE EQUIPO:CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS CLAY ADAMS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final con tacómetro patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PLACA: 56594 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO QUIMICA NOMBRE DE EQUIPO:DESTILADOR EN ACERO INOXIDABLE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PLACA: 1684 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:AGITADOR ORBITAL CLAY ADAMS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se requiere cambio de sujetadores de beakers ó erlenmeyers y ajuste sistema y control de tiempo y agitación rpm |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLACA: 4582 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:CENTRIFUGA LABOFUGUE 400 HERAUES SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final con tacómetro patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PLACA: 50681 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:ESPECTOFOTOMETRO UV-VIS MODELO UV-1800 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PLACA: 9161 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:ESPECTROFOTOMETRO ANALYST 300 S/N 041 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PLACA: 50684 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:TITULADOR AUTOMATICO TL6000-20 ml MARCA SI ANALYTICS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. revisión completa del sistema opetrativo; 2. cambio de magueras alimentación de reactivos; 3. Limpieza completa de válvulas; 4. Revisión y juste de programas. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PLACA: 50685 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:TITULADOR AUTOMATICO TL6000-20 ml MARCA SI ANALYTICS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. revisión completa del sistema opetrativo; 2. cambio de magueras alimentación de reactivos; 3. Limpieza completa de válvulas; 4. Revisión y juste de programas. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PLACA: 50686 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:PH MULTIPARAMETRO PARA MESA PROLAB 2000 MARCA SI ANALYTICS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PLACA: 50687 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:PH MULTIPARAMETRO PARA MESA PROLAB 2000 MARCA SI ANALYTICS SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PLACA: 56587 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:CONDUCTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL ST300C SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PLACA: 56588 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:CONDUCTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL ST300C SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PLACA: 56589 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:CONDUCTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL ST300C SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se realiza: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PLACA: 56590 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO SUELOS NOMBRE DE EQUIPO:CONDUCTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL ST300C SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se necesita: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Verificación de datos programables. 8. Verificación con buffer patrón. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PLACA: 46064 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REPRODUCCION NOMBRE DE EQUIPO:EMPACADORA Y SELLADORA PARA PAJILLAS MARCA MINITUBR REFERENCIA 13400/9900 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | PLACA: 46069 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REPRODUCCION NOMBRE DE EQUIPO:FOTOMETRO ESPERMACUE MARAC MINITUBE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PLACA: 47382 ESPACIO ACADEMICO: LABORATORIO REPRODUCCION NOMBRE DE EQUIPO:FOTOMETRO ESPERMACUE MARAC MINITUBE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Se requiere 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PLACA: 50675 ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Nutrición NOMBRE DE EQUIPO:MOLINO UNIVERSAL DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO IKA, MF 10, CABEZAL DE MOLIENDA MF 10 Y TAMIZ SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: se requiere: Revisar funcionamiento, verificar cabezal y cuchillas y limpieza completa |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PLACA: 60441 ESPACIO ACADEMICO: Laboratorio de Nutrición NOMBRE DE EQUIPO:Molino para laboratorio CYCLONE SAMPLE MILL, CAT: EW04178-00, modelo 3010-01 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: se requiere: Revisar funcionamiento, verificar cabezal y cuchillas y limpieza completa |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PLACA: 48093 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:BOMBA DE VACIO THOMAS M-1630 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Cambio de filtro bacteriano y filtro de entrada del aire, calibración del equipo según los parámetros “desplazamiento 34 L/min, presión Máxima 560 mm HG al nivel del mar” |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PLACA: 46745 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:BALANZA ANALITICA WIMCOM CON CABINA SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCRIPCION: Calibración, presenta irregularidades en el peso. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PLACA: 45669 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:ESTABILIZADOR NICOMAR REGULADOR DE VOLTAJE 2500-3000 S/N 696961 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Cambio de fusible, garantizar correcto funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | PLACA: 44858 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:MICROSCOPIO BINOCULAR STEREO, MARCA ADVANCED OPTICAL REF. XTJ-4400. SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Inspección de las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo; revisión del sistema de encendido y apagado, revisión general de partes mecánicas, eléctricas y ópticas, revisión de engranajes, tornillo micrométrico, micrométrico y lubricación del mismo, revisión del sistema óptico de cabeza binocular, lentes, placa porta objetos, revisión de tarjeta electrónica (si aplica), revisión de lámparas y potenciómetro regulador de luz. Pruebas de funcionamiento correctas. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PLACA: 47537 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:AUTOCLAVE A VAPOR EN FORMA DE OLLA APLICACIÓN DE ESTERILIZADOR NO ELECTRICO DE VAPOR A PRESION SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRIPCION: Inspección de las condiciones físicas del equipo, revisión de la resistencia, sensor de temperatura, manómetro de presión, sensores de nivel, revisión de alarmas y ciclo, válvulas, controlador, cierres de seguridad, limpieza general. Prueba de funcionamiento correcta como producto final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PLACA: 45863 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:NEVERA HACEB CAP. 420LTS, 70X185X73 COLOR GRIS. SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Preventivo DESCRIPCION: Inspección de las condiciones físicas del equipo, dejar en correcto funcionamiento de todos los sistemas del equipo. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | PLACA: 47807 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:HORNO MICROONDAS MARCA HACEB SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Preventivo DESCRIPCION: Revisión funcionamiento y limpieza del enganche de la puerta, sello de la puerta del horno, resistencia, lámpara de horno, sistema de bloqueo de seguridad, panel de control, botón de apertura de la puerta, plato giratorio, parrilla y Prueba de funcionamiento correcta del equipo como producto final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | PLACA: 47808 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:HORNO ELECTRICO MARCA HACEB SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Preventivo DESCRIPCION: Revisión de funcionamiento y limpieza de perilla temporizador, perilla selectora de resistencias, perilla control de temperatura. Supervisión y funcionamiento de resistencias eléctricas, kid porta lámpara, bombillo, cable de suministro de energía con su respectivo enchufe. Garantizar funcionamiento general del elemento. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | PLACA: 47536 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:INCUBADORA - IN 30 SINGLE DISPLAY MEMMERT SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Preventivo DESCRIPCION: Mantenimiento preventivo y calibración de temperaturas: limpieza de cámara de trabajo y superficies metálicas, engrase de las piezas móviles de las puertas (bisagras y cierre), comprobar que los tornillos de las bisagras estén firmemente asentados, Prueba de funcionamiento correcta del equipo como producto final. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | PLACA: 27630 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Correctivo DESCRIPCION: Inspección de las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo, ajuste o cambio de tornillería y tuercas, engrase de piñones, ajuste de llave dosificadora pues presenta fuga. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | PLACA: 24608 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:BALANZA TRIPLE BRAZO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Correctivo DESCRIPCION: Calibración, presenta inexactitud en el peso. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PLACA: 46068 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:ECOGRAFO PORTATIL , SACNER TRINGA LINEAL, MARCA ESAOTE PIEMEDICAL, MALETIN PARA CAMPO AZUL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Correctivo DESCRIPCION: Salida del empaque y falla de contacto de cable de poder que conecta la batería del ecógrafo. Revisión mecánica del ecógrafo, batería y cargador; limpieza general (interna y externa) del ecógrafo, batería y cargador. Evaluación y mantenimiento de transductor Garantizar funcionamiento general del elemento. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | PLACA: 8546 ESPACIO ACADEMICO: GRANJA LA ESPERANZA NOMBRE DE EQUIPO:BASCULA INDUSTRIAS UMAÑA LTDA. No. 0099 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Mantenimiento Preventivo DESCRIPCION: Mantenimiento general. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | BOLSA DE REPUESTOS (EQUIPOS ESPECIALIZADOS) PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS. ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($10.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%