## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Maniobra de corte del servicio en media tensión y reposición del mismo incluye operación de apertura y cierre con su respectivo trámite ante la empresa prestadora. |  | 3 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Retiro de conductores de la red de media tensión abierta en cable #2 ACSR existente, incluye desconexiones en media tensión, capacidad 225kVA, voltaje nominal 13200V y transporte hasta el sitio de entrega que disponga la Universidad. |  | 189 | METRO LINEAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Retiro de herrajes, crucetas y accesorios de estructura de arranque red de media tensión abierta, incluye cortacircuitos y transporte hasta el sitio de entrega que disponga la Universidad. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Retiro de herrajes, crucetas y accesorios de estructura de paso red de media tensión abierta y transporte hasta el sitio de entrega que disponga la Universidad. |  | 3 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Retiro de herrajes, crucetas y accesorios estructura de final de circuito red de media tensión abierta, incluye cortacircuitos y transporte hasta el sitio de entrega que disponga la Universidad |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Construcción de hueco para poste de concreto e instalación de mortero para la hincada del mismo |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de poste de concreto 12m 750kg. Incluye transporte y servicio de grúa para hincar el poste |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Suministro e instalación de poste de concreto 12m 1050kg. Incluye transporte y servicio de grúa para hincar el poste. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalación de kits de protecciones para la red de media tensión |  | 2 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación red de media tensión compacta en cable ecológico capacidad 225kVA, nivel de tensión 13.2kV. |  | 200 | METRO LINEAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de estructura de arranque compacta nivel de tensión 13.2kV |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suministro e instalación de estructura de paso compacta nivel de tensión 13.2kV |  | 3 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Suministro e instalación de estructura final de circuito compacta nivel de tensión 13.2kV. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Identificación de puntos físicos de acuerdo norma vigente de la empresa local de energía. |  | 5 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Informe de mantenimiento de la red eléctrica en media tension 13.2kV, incluye diseño eléctrico detallado, diagrama unifilar, descripción detallada de montaje, certificados de producto RETIE de todo el material instalado, ubicación de las estructuras, conclusiones y recomendaciones. |  | 1 | UNIDAD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41.3
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%