## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Maniobra de corte del servicio en media tensión y reposición del mismo incluye operación de apertura y cierre con su respectivo trámite ante la empresa prestadora. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Desconexión y conexión con sus respectivos terminales de conductores de la red de baja tensión existente, entre bornes en baja tensión del transformador y grupo de medida semidirecta, capacidad 225kVA, voltaje nominal 208-120VAC. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suministro e instalación de pin de corte 3x625A ubicado aguas abajo del grupo de medida semidirecta. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento inclye suministro e instalación de Tablero General de Acometidas con certificación vigente RETIE, de acuerdo a las siguientes protecciones marca ABB:1 de 3x800A, 1 de 3x625A, 1 de 3x500A, 1 de 3x400A, 2 de 3x250A, 2 de 3x200A, 1 de 3x150A, 6 de 3x100A, 2 de 3x63A, Incluye Barrajes Fases, Neutro y Tierra, frente muerto, diagrama unifilar, marcacación e identificación según RETIE y NTC2050. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Suministro e instalación de sistema de Puesta a Tierra para tablero general de acometidas de acuerdo a diseño eléctrico detallado para subestación de 225kVA. Incluye Malla de sistema puesta tierra y cajas de inspección para verficación de medida con telurómetro |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Construcción de cámara CS276 norma CODENSA a la entrada de la subestación. Incluye excavación, marco y tapa. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de 4 ductos de 6" para ingresar conductores de la red de media tensión a la subestación de 225kVA. |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Deconexión, y conexión de la red de media tensión por la nueva canalización a través de la cámara CS276 y ducto de 6" de ingreso a la subestación de 225kVA. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Informe de mantenimiento y actividades relacionadas con el tablero eléctrico general de acometidas, incluye diseño eléctrico detallado, diagrama unifilar, descripción detallada de montaje, certificados de producto RETIE, ubicación de equipos en cuarto de subestación, conclusiones y recomendaciones. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%