## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS que abarque los siguientes ítems: ● Desarme completo de equipo ● Corrección de daños. ● Cambio de display ● Instalación de baterías ● Reparación y cambio de partes dañadas (disipadores entre otros) ● Pintura total (si es necesario) Descripción de UPS: 30KVA 17 BATERIAS 12V/38 AH17 Referencia UPO33-30 PF36510 Placa: 51585 Garantía por defectos de fabricación, 12 meses para Baterías. Acompañamiento de 3 meses adicionales sin costo, después de la instalación y puesta en funcionamiento de las UPS, adicional el contratista deberá entregar un informe de vida útil de cada uno de los equipos UPS y los accesorios revisados o cambiados en la cual se especifique o justifique dichos cambios Es importante que el contratista o proveedor de a conocer la lista de todos los suministros y componentes que sean requeridos para dicho mantenimiento los cuales serán ser tenidos en cuenta para la realización del mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las UPS respectivamente Entregar al supervisor un informe sobre el manejo ambiental del contrato, según sea requerido, contemplando el manejo de residuos generados durante la ejecución del mismo y otros aspectos asociados, con las respectivas evidencias de gestión, como actas y/o certificados de disposición, en cumplimiento con la normatividad legal vigente aplicable, lo cual tendrá el respectivo seguimiento por parte del Sistema de Gestión Ambiental |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS que abarque los siguientes ítems: ● Desarme completo de equipo ● Corrección de daños. ● Instalación de baterías ● Cambio de piezas ●Reparación y cambio de partes dañadas (disipadores entre otros) ● Pintura total (si es necesario) Descripción de UPS: 10 BATERIAS NPW36-12 12V,36W,10 Min de referencia UPO22-10RT PM Placa Equipo: Placas de los equipos: 51588; 51589;51590 Garantía por defectos de fabricación, 12 meses para Baterías. Acompañamiento de 3 meses sin costo, adicionales después de la instalación y puesta en funcionamiento de las UPS, adicional el contratista deberá entregar un informe de vida útil de cada uno de los equipos UPS y los accesorios revisados o cambiados en la cual se especifique o justifique dichos cambios. El contratista debe cubrir con los gastos de traslado de los equipos a realizarles mantenimiento, además de entregar las copias respectivas de pagos a parafiscales de las personas que van a trasladar los equipos a su respectivo mantenimiento. Entregar al supervisor un informe sobre el manejo ambiental del contrato, según sea requerido, contemplando el manejo de residuos generados durante la ejecución del mismo y otros aspectos asociados, con las respectivas evidencias de gestión, como actas y/o certificados de disposición, en cumplimiento con la normatividad legal vigente aplicable, lo cual tendrá el respectivo seguimiento por parte del Sistema de Gestión Ambiental |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bolsa de materiales y suministros para dicho contrato por valor fijo de 12.000.000 millones de pesos incluido el IVA,para el correspondiente mantenimiento preventivo y mano de obra ya que por la complejidad del mismo nada garantiza que el cambio de las baterías solucione el problema con las UPS y si surgen algunos otros imprevistos estos sean cobijados mediante dicha bolsa |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%