## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 1
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [8 empty] | VIGENCIA: 2021-05-24
PÁGINA: 1 de 1
16
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad Condensadora refrigerante variable, capacidad 300.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 1 vía con capacidad de 7.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 1 vía con capacidad de 9.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 1 vía con capacidad de 12.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 1 vía con capacidad de 18.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 1 vía con capacidad de 24.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad interior Fancoil tipo cassette de 4 vías con capacidad de 12.000 BTU/H. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad de Extracción TD 800 marca SOLER y PALAU. |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo y correctivo Unidad de Extracción 2000 CFM |  | 1 | Unidad | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vigilante de tensión para proteger unidad condensadora VUM SAMSUNG incluye mano de obra e instalación. |  | 1 | Unidad | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cilindro de refrigerante R410 |  | 1 | Unidad |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 que soporta la cotización. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la cotización. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%