## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | PÁGINA: 1 de 1
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
OFERTA ECONÓMICA CUANTÍA INFERIOR A 100 S.M.M.L.V
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | PLACA 16436, SIERRA V 30 INOX, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE RODAMIENTOS (4), RETENEDOR (1), GUIA CINTA, RODAMIENTO DEL CARRO (6), SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA 16513, BASCULA 300 KG JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y REVISION ELECTRONICA, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLACA 16519, CUTTER 15 LTS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO : VERIFICAR RODAMIENTOS DEL TORPEDO ,ADICIONAR GRASA DEL REDUCTOR, REALIZAR MANTENIMIENTO VARIADOR. SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLACA 16554, MEZCLADOR TALSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: REALIZAR CAMBIO DE RODAMIENTOS TOLVA JUSTE CADENA , CAMBIO VALVULINA REDUCTOR, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLACA 16548, LICUADORA 15 L, ACOPLE L75, MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR SELLO MECANICO EMPAQUE VASO, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA 16526, EMPACADORA AL VACIO BASIC 21, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE ACEITE BOMBA AL VACIO, FILTRO 13CM, RESISTENCIA, TELA TEFLON, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACA 49377, MOLINO BBG,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VERIFICAR RODMIENTOS DEL REDUCTOR CAMBIO DE RETENEDORES, VALVULINA, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLACA 8419, MOLINO BBG, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR RODAMIENTOS DEL REDUCTOR CAMBIO DE RETENEDORES, VALVULINA, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACA 16510, AMARRADORA JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LAVADO DE PIÑONES Y ENGRASE, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLACA 16557, TAJADORA G 250, MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISAR RODAMIENTOS POLEA ,MOTOR , RETENEDOR LAVADO, AJUSTE, LAVADO, ENGRASE GENERAL, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PLACA 16527, EMPACADORA DE BANDEJAS, MANTENIMMIENTO PREVENTIVO REVISAR RESISTENCIAS CORTE Y BANDEJA , REVICION SISTEMA ELECTRICO, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLACA 16525, EMBUTIDORA MANUAL 15 L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISAR RESISTENCIAS CORTE Y BANDEJA , REVISION SISTEMA ELECTRICO, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLACA 16550, MAQUINA DE HELADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADO DEL CONDENSADOR,REVISAR PRESION ALTA , BAJA SISTEMA DE REFRIGERCION Y VERIFICAR SISTEMA ELECTRICO GENERAL ,LUBRICAR EMPAQUES U BUJES, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLACA 60333, PRENSA COMPACTADORA CON COMP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ,DESPEGUE DEL CABEZOTE DEL COMPRESOR ACEITE Y FILTRO FUNCIONAMIENTO DEL PISTON, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLACA 26960, HORNO AHUMADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO , SE DEBE INSTALAR VARILLAS DE 3/8 * 51CM DE LARGO INOX(16UNIDADES), SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PLACA 16442, DESCREMADORA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISAR MOTOR , CENTRIFUGO FALTAS LOS EMPAQUES, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PLACA 16505, ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS. PINTURA QUEMADORES Y PARRILLAS ALTA TEMPERATURA , SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLACA 16576, VITRINA ENFRIADORA MARCA LUJAMAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REALIZAR LIMPIEZA CONDENSADOR VERIFICAR TERMOSTATO O CONTROLADOR VERIFICAR PRESIONES. Y ESTADO DEL MOTOR, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PLACA 56591, CONGELADOR DE DOS PUERTAS CAPACIDAD 1400, MANTENIMIENTO PREVENTIVO : SISTEMA DE REFRIGERACION LIMPIEZA CONDENSADOR , EVAPORADOR , VERIFICAR UNIDAD , ILUMINACION, SEDE FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLACA 3006418, JAVAR 208-08, CUTTER 15 LTS, MANTENNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR RODAMIENTOS DEL TORPEDO ,ADICIONAR GRASA DEL REDUCTOR, AJUSTAR TOLVA .INSTALAR TERMOMETRO ROSCA DE 7/16, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLACA 3008127, TQ 20 SERIAL 679-05, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO CAMBIAR UNA 3/4 ENTRADA INOX, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PLACA 3008673, NEVERA PEQUEÑA CHALLENGER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO QUEMADORES,VALVULAS , LLAVES DE PASO CAMBIAR UNA 3/4 ENTRADA INOX, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PLACA 3008701, ESTUFA 1 DOS PUESTOS,. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLACA 3000471, EMBUTIDORA MANUAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 3006419, MOLINO M 12, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PLACA 3008267, BALANZA FU 15, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PRESENTA PROBLEMAS EN EL DISPLAY, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLACA 61926, BATIDORA JAVAR 20 A, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SISTEMA MECANICO PIÑONERIA LUBRICACION ,REVISION SISTEMA ELECTRICO MOTOR , INTERRUPTOR , SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PLACA 61300, HORNO JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISAR Y AJUSTAR QUEMADORES , CHISPEROS, CONTROLADORES DE TEMPERATURA , MOTORES , SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLACA 61301, LICUADORA OSTER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO : REVISION MOTOR , INTERRUPTORES , CUCHILLAS, SECCIONAL UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLACA 3000466, COCINA ECONOMICA CALDERA M 301, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PLACA 61299, SIERRA ELECTRICA V25, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; CAMBIO DE RODAMIENTOS (4), RETENEDOR (1), GUIA CINTA, RODAMIENTO DEL CARRO (6), SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PLACA 61297, REFRIGERADOR JAVAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO : SISTEMA DE REFRIGERACION LIMPIEZA CONDENSADOR , EVAPORADOR , VERIFICAR UNIDAD , LAMPARA . SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PLACA 3008586, ESTUFA 1 UN PUESTOS TAMALERAS , MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA Y PINTURA, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PLACA 61298, MOLINO M22, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PLACA 3005277, CENTRIFUGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO : REVISION MOTOR , INTERRUPTORES, CABLE , SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLACA 3000466, COCINA ECONOMICA CALDERA M 301, MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PLACA 3008708, BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PLACA 3008672, NEVECON SEMIINDUSTRIAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO:REALIZAR LIMPIEZA CONDENSADOR, CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE, VERIFICAR TERMOSTATO O CONTROLADOR VERIFICAR PRESIONES Y OPTIMA TEMPERATURA. Y ESTADO DEL MOTOR, SEDE UBATE |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS O INPREVISTAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE LOS ITEMS INCLUIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO. EL VALOR SERA DE CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE ($4.369.872) IVA INCLUIDO. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%