## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [5 empty] | CÓDIGO: ABSr126
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA | [5 empty] | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  | COTIZANTE: |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M |  | METRO CUADRADO | 418 |  |  | 0
2 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M |  | METRO CUADRADO | 20 | 0 |  | 0
3 | DESMONTE DE CIELO RASO |  | METRO CUADRADO | 198 | 0 |  | 0
4 | DESMONTE VENTANAS |  | METRO CUADRADO | 80 | 0 |  | 0
5 | RETIRO DE ESCOMBROS |  | METRO CUBICO | 46.66 | 0 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA |  | METRO CUADRADO | 90 | 0 |  | 0
7 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  | METRO CUBICO | 8.8 | 0 |  | 0
8 | RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE |  | METRO CUBICO | 10 | 0 |  | 0
9 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI |  | METRO CUADRADO | 3.3 | 0 |  | 0
10 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 |  | METRO CUADRADO | 418 | 0 |  | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO |  | METRO CUADRADO | 418 | 0 |  | 0
12 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  | METRO CUADRADO | 401 | 0 |  | 0
13 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(lineal) |  | METRO LINEAL | 293 | 0 |  | 0
14 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
16 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6 | 0 |  | 0
17 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA METÁLICA 6X10 CMS |  | METRO LINEAL | 195 | 0 |  | 0
18 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
19 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) |  | METRO CUADRADO | 290 | 0 |  | 0
21 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA |  | METRO CUADRADO | 65 | 0 |  | 0
22 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL |  | METRO LINEAL | 45 | 0 |  | 0
23 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 401 | 0 |  | 0
24 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS LINEAL |  | METRO LINEAL | 293 | 0 |  | 0
25 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 418 | 0 |  | 0
26 | SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC CEDRO |  | METRO LINEAL | 194 | 0 |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 528 | 0 |  | 0
28 | DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDAESCOBA |  | METRO LINEAL | 174 | 0 |  | 0
29 | DESMONTE DE CIELO RASO |  | METRO CUADRADO | 351.9 | 0 |  | 0
30 | RETIRO DE ESCOMBROS |  | METRO CUBICO | 19.74 | 0 |  | 0
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 4mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO |  | METRO CUADRADO | 351.9 | 0 |  | 0
32 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 351.9 | 0 |  | 0
33 | SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC CEDRO |  | METRO LINEAL | 174 | 0 |  | 0
34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 475 | 0 |  | 0
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC |  | METRO CUADRADO | 351.9 | 0 |  | 0
36 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 383 | 0 |  | 0
37 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS LINEAL |  | METRO LINEAL | 130 | 0 |  | 0
38 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  | METRO CUADRADO | 383 | 0 |  | 0
39 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(lineal) |  | METRO LINEAL | 130 | 0 |  | 0
40 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
41 | SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
42 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6 | 0 |  | 0
43 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA CON DIVISIÓN PARA CABLEADO DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS |  | METRO LINEAL | 174 | 0 |  | 0
44 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
45 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
46 | DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDAESCOBA |  | METRO LINEAL | 171 | 0 |  | 0
47 | RETIRO DE ESCOMBROS |  | METRO CUBICO | 3.16 | 0 |  | 0
48 | SUMINISTRO E INTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA |  | METRO CUADRADO | 30 | 0 |  | 0
49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO |  | METRO CUADRADO | 300 | 0 |  | 0
50 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 cm |  | METRO CUADRADO | 396 | 0 |  | 0
51 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(lineal) |  | METRO LINEAL | 160 | 0 |  | 0
52 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 696 | 0 |  | 0
53 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS LINEAL |  | METRO LINEAL | 160 | 0 |  | 0
54 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 295 | 0 |  | 0
55 | SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC CEDRO |  | METRO LINEAL | 171 | 0 |  | 0
56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 405 | 0 |  | 0
57 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
58 | SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
59 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6 | 0 |  | 0
60 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA METÁLICA 6X10 CMS |  | METRO LINEAL | 171 | 0 |  | 0
61 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
62 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
63 | DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDAESCOBA |  | METRO LINEAL | 161 | 0 |  | 0
64 | RETIRO DE ESCOMBROS |  | METRO CUBICO | 0.35 | 0 |  | 0
65 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  | METRO CUADRADO | 390 | 0 |  | 0
66 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(lineal) |  | METRO LINEAL | 175 | 0 |  | 0
67 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
68 | SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
69 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6 | 0 |  | 0
70 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA METÁLICA 6X10 CMS |  | METRO LINEAL | 177.1 | 0 |  | 0
71 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
72 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 4mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO |  | METRO CUADRADO | 290 | 0 |  | 0
74 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 290 | 0 |  | 0
75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 454 | 0 |  | 0
76 | SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC CEDRO |  | METRO LINEAL | 161 | 0 |  | 0
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) |  | METRO CUADRADO | 290 | 0 |  | 0
78 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 390 | 0 |  | 0
79 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS LINEAL |  | METRO LINEAL | 175 | 0 |  | 0
80 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA METÁLICA 6X10 CMS |  | METRO LINEAL | 243 | 0 |  | 0
81 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
82 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
83 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6
84 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 554.4 | 0 |  | 0
85 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 620.4 | 0 |  | 0
86 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 818.4 | 0 |  | 0
87 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) |  | METRO LINEAL | 200 | 0 |  | 0
88 | DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDAESCOBA |  | METRO LINEAL | 182 | 0 |  | 0
89 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M |  | METRO CUADRADO | 322 | 0 |  | 0
90 | DESMONTE DE CIELO RASO |  | METRO CUADRADO | 322 | 0 |  | 0
91 | RETIRO DE ESCOMBROS |  | METRO CUBICO | 32.28 | 0 |  | 0
92 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  | METRO CUADRADO | 50 | 0 |  | 0
93 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
94 | SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 48W |  | UNIDAD | 36 | 0 |  | 0
95 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE INTERRUPTOR Y ELEMENOS PARA SU INSTALACION) |  | UNIDAD | 6 | 0 |  | 0
96 | SUMINISTRO E INTALACIÓN CANALETA METÁLICA 6X10 CMS |  | METRO LINEAL | 182 | 0 |  | 0
97 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA REGULADA PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
98 | SUMINISTRO E INTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA NORMAL PARA PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE: TUBO EMT DE 3/4", TOMA 5-15R GRADO COMERCIAL CON POLO A TIERRA AISLADO, CABLE 3X12 AWG-LSZH PARA SALIDAS, TERMINALES DE OJO, CINTA 33, CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE COLORES PARA F (SEGÚN NUMERO DE CIRCUITO Y NIVEL DE VOLTAJE, CAJAS DE PASO Y CAJA FINAL 5800, TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA , IDENTIFICACIÓN DE LA TOMA CON MARQUILLA |  | UNIDAD | 30 | 0 |  | 0
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 4mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO |  | METRO CUADRADO | 322 | 0 |  | 0
100 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO |  | METRO CUADRADO | 322 | 0 |  | 0
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO TRAFICO RESIDENCIAL (INSTALACION EN PISO, PARED, CIELO CON BASE A DISEÑO RENDER) COLOR A DEFINIR |  | METRO CUADRADO | 403.2 | 0 |  | 0
102 | SUMINISTRO E INTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC CEDRO |  | METRO LINEAL | 182 | 0 |  | 0
103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) |  | METRO CUADRADO | 322 | 0 |  | 0
104 | SUMINISTRO E INTALACIÓN MURO DRYWALL 1 CARA 0.10M |  | METRO CUADRADO | 310 | 0 |  | 0
105 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  | METRO CUADRADO | 310 | 0 |  | 0
106 | SUMINISTRO E INTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) |  | METRO LINEAL | 93 | 0 |  | 0
Nota Aclaratoria: Los oferentes se comprometen a desarrollar todas las actividades de obra contratadas en debida forma. Por lo anterior están obligados a revisar muy bien la documentación publicada en la presente invitación pública y de esta forma, garantizar la ejecución en caso de adjudicarse el contrato. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA |  |  |  |  | PORCENTAJE %
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN | 0% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada. NOTA 6: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 7: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada en su totalidad al momento de realizar la COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA por la universidad de Cundinamarca. NOTA 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 11: Señor cotizante recuerde que el valor total de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 12: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 13: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. |  |  |  |  | IMPREVISTOS | 0% | 0
[5 empty] | UTILIDAD | 0% | 0
[5 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[5 empty] | IVA | 0% | 0
[5 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).

## Hoja2 (hidden)
|  | ADMINISTRACIÓN | 0%
IVA | 0% |  | 1%
IVA | 19% |  | 2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | IMPREVISTOS | 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | UTILIDAD | 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%