## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | Revisión General del Tablero - Transferencia que recibe transformador de 225kVA y planta de 150kVA. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Adecuación y ajuste de cableado y conexiones del sistema de control. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Programación de tarjeta electrónica de control. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revsión y cambio de bobinas en las protecciones Chint que tiene el tablero de la transferencia. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Informe de Mantenimiento y sugerencias |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo al bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6:Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificacion (ABSr132) Formato publicado por la entidad, sera causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11:Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 12: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 0
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41.3
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2
0% | 8%
5% | 0%
19%