## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
16
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | Tubo de ensayo en vidrio 13x100mm |  | 6 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ROTAEVAPORADOR CON BALÓN DE 1000ML Temperatura: Ambiente +7°C a 99,9°C Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID Sensor: Tipo PT100 Precisión de control: ±1°C Rotación: 15 a 100 RPM Sistema de desplazamiento: Vertical, manual, con inclinación de aproximadamente 30° Vacío: Hasta 700 mmHg Resistencia: Blindada en acero inoxidable Escurrimiento de la cuba: A través de pico de drenaje. Vidriería: Condensador tipo serpentina, balón colector de 1000 ml y balón de evaporación de 1000 ml en vidrio borosilicato Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática Dimensiones de la cuba: Ø 250 mm Volumen: 4 litros Dimensiones: Ancho=330 x Profundidad=320 x Alto=500 mm Peso: 11 KG Potencia: 1100 Watts Voltaje: 220 Volts Acompaña: 02 Fusibles extra; 02 Horquillas plásticas; Vidrierías, grifos con manguera de teflón Eje de vidrio: Junta cónica 24/40 Grifo: Junta cónica 20/40 Balón colector: Junta esférica 35/20 Balón de ebullición: Junta cónica 24/40 Condensador: Junta cónica 20/40 REQUIERE CALIBRACIÓN ACREDITADA: el sensor tipo PT 100 puede ser manejado externamente al equipo, este requeriría calibración acreditada, si por el funcionamiento no puede ser manipulado de manera independinte, la calibración de dicho sensor, no podría ser viable. |  | 1 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Placa de porcelana de 6 o 12 cavidades Especificaciones: placa de 30 x 20 cm |  | 6 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Set de laminas portaobjeto: Especificaciones: portaobjeto para microscopio x 100 láminas |  | 2 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Erlenmeyer de Vidrio especificaciones: cuello angosto de 100 mL tipo B |  | 21 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Juego de micropipetas de 0-10, 10-100 y 100-1000 μL especificaciones Transferpette S Pipette, tip volume (0-10, 10-100 y 100-1000 μL), single-channel, adjustable volume mechanical. Contiene tres cajas, cada caja con una micropipeta, cada micropipeta contiene dos piezas adicionales |  | 1 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Columna de vidrio para cromatografía. Especificaciones: de vidrio de 50 o 70 cm de altura con llave de plástico |  | 3 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vaso de precipitado. Especificaciones: de 500 mL tipo B |  | 10 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Crisol de porcelana con tapa, forma mediana, 30 mL |  | 8 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vidriería de laboratorio:Erlenmeyer para vacío 500mL en vidrio borosilicato con tapón de silicona. |  | 3 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cajas de Petri de vidrio 60mmx15mm |  | 10 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tres Tamices Estándares en Cobre Dual Manufacturing cada uno de 2 mm, 0.05 mm y 0.002 mm, respectivamente |  | 1 | UND |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 0
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41.3
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%