## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  | CÓDIGO: ABSr126
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA |  |  |  | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: | AÑO / MES / DÍA |  | COTIZANTE:
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones)
NIT. Y/O C.C.
PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo con elementos de precisión | M2 | 700 | 0 | 0
2 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS |  |  |  | 0
2,1,1 | Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehiculo para su retiro | M3 | 60 | 0 | 0
2,1,2 | Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes con disposición en (Zipaquira - Cogua). Incluye costo de botadero certificado | M3/KM | 3000 | 0 | 0
2,1,3 | Mejoramiento del terreno con rajon | M3 | 15 | 0 | 0
2,1,4 | Extendida y compactación al 95% de proctor modificado de material sub base granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 45 | 0 | 0
2,1,5 | Extendida y compactación al 95% de proctor modificado de material base granular B-600. Incluye todos los materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 30 | 0 | 0
2,1,6 | Geotextil T2400 | M2 | 120 | 0 | 0
2,1,7 | Relleno en arena de peña | M3 | 7 | 0 | 0
2.2 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
2,2,1 | Acero de 60.000 psi para columnas, zapatas, zarpas, vigas, placas y en general cualquier elemento estructural y no estructural. Incluye corte, figurado y fijación, mas todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Kg | 3800 | 0 | 0
2,2,2 | Malla de refuerzo para placas. Incluye corte, fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Kg | 280 | 0 | 0
2.3 | CONCRETOS DE CIMENTACION |  |  |  | 0
2.3.1 | Base en concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=1.500 Psi, mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 4 | 0 | 0
2.3.2 | Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 psi, formaleta corriente con acabado no visto. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 31.24 | 0 | 0
2.3.3 | Placa en concreto e:12 cms, f'c=4.000 Psi. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 50 | 0 | 0
2.3.4 | Placa maciza e=15 cms de f'c=4.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 50 | 0 | 0
2.3.5 | Demolicion de cabezas de pilotes | M3 | 7 | 0 | 0
2.4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
2.4.1 | ANCLAJES |  |  |  | 0
2.4.1.1 | Anclajes epóxicos, de Ø 1/2" para muro de mampostería, incluye aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, perforación, limpieza, longuitud 15 cms de acero de 1/2" y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 550 | 0 | 0
2.4.1.2 | Anclajes epóxicos, de Ø 5/8" para muro de mampostería, incluye aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, perforación, limpieza, longitud 12 cms de acero de 5/8" y todo lo necesario para su correcta ejecución | Un | 25 | 0 | 0
2.4.1.3 | Anclajes epóxicos, de Ø 3/8" para muro de mampostería, incluye aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, perforación, limpieza, longuitud 15 cms de acero de 3/8" y todo lo necesario para su correcta ejecución | UND | 50 | 0 | 0
2.4.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
2.4.3.1 | Muros tanque reserva de agua en concreto impermeabilizado de f'c=4.000 psi gravilla fina, con microfibra. Incluye cinta PVC Waterbar V-15 de Sika o similar, formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M3 | 20.48 | 0 | 0
2.4.3.2 | Placa maciza para bases antivibratorias e= 0.07 cms de f'c=4.000 psi, equipos de aire acondicionado, equipos hidroneumaticos y contra incendio, ascensor y montacarga. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 50 | 0 | 0
2.4.3.3 | Vigueta de 0.12 x 0.15 Mts para confinamiento mampostería, en concreto de f'c=3.000 Psi. Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | Ml | 125 | 0 | 0
2.4.3.4 | Grouting de f' 3.000 Psi para dovelas en mamposteria estructural | Ml | 212.88 | 0 | 0
2.4.3.5 | Cárcamo en concreto impermeabilizado de f'c=4.000 Psi gravilla fina, para la acometida principal MT de 40 x 30 cms con tapa en lámina de alfajor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | Ml | 25 | 0 | 0
2.4.3.6 | Dinteles de 0.15 x 0.20 en concreto de f'c=3.000 PSI. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 27.5 | 0 | 0
3 | MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS |  |  |  | 0
3.1 | Muro en ladrillo estructural e=0.15 M | M2 | 160 | 0 | 0
3.2 | Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 10 | 0 | 0
3.3 | Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 5 | 0 | 0
3.4 | Muro drywall doble cara 0.10 M | M2 | 61.88 | 0 | 0
3.5 | Muro drywall doble cara 0.10 M (lineal) | Ml | 15 | 0 | 0
3.6 | Dilatación en icopor de alta densidad de 30 Kg/M3, entre muros divisorios y/o estructura, e= 3 cms, ancho 12 cms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 12.5 | 0 | 0
3.7 | Dilataciones en pañete de 2cm | ML | 12.5 | 0 | 0
3.8 | muro superboard doble cara 0,10M | M2 | 15 | 0 | 0
3.9 | Muro superboard doble cara 0,10M | ML | 15 | 0 | 0
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 0
4.1 | ACOMETIDA |  |  |  | 0
4.1.1 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 5 | 0 | 0
4.1.2 | Tubería PVC P Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 5 | 0 | 0
4.1.3 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1 1/2", red white o similar | Un | 1 | 0 | 0
4.1.4 | Cheque de cortina Ø 1 1/2" | Un | 1 | 0 | 0
4.1.5 | Medidor de agua de lectura directa, norma NTC 1063. Incluye cajilla medidor y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1 | 0 | 0
4.1.6 | Válvula flotador Ø 1 1/2" | Un | 1 | 0 | 0
4.1.7 | Válvula flotador Ø 3/4" | Un | 1 | 0 | 0
4.1.8 | Niple pasamuros soldado de Ø 1 1/2" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 2 | 0 | 0
4.1.9 | Niple pasamuros soldado de Ø 2" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 2 | 0 | 0
2010-04-01 | Niple pasamuros roscado de Ø 3" en acero galvanizado de L:1.50 Mts, incluye platina en HR de 3/16" | Un | 2 | 0 | 0
2011-04-01 | Tapa de inspección tanques de reserva, en lamina de alfajor de 1/8" de 0.80 x 0.80 Mts. Incluye, bisagras y portacandado | Un | 1 | 0 | 0
4.2 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA |  |  |  | 0
4.2.1 | Tubería PVC P Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 5 | 0 | 0
4.2.2 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.5 | 0 | 0
4.2.3 | Tubería PVC P Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.5 | 0 | 0
4.2.4 | Tubería PVC P Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.5 | 0 | 0
4.2.5 | Tubería PVC P Ø 2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 9 | 0 | 0
4.2.6 | Tubería PVC P Ø2 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.5 | 0 | 0
4.2.7 | Tubería PVC P Ø 3" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 2.5 | 0 | 0
4.2.8 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1/2", red white o similar | Un | 2 | 0 | 0
4.2.9 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 3/4", red white o similar | Un | 2 | 0 | 0
4.3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  |  |  | 0
4.3.1 | Punto A.F. lavamanos PVC Ø 1/2" | Un | 1 | 0 | 0
4.3.2 | Punto A.F. llave manguera PVC Ø 1/2" | Un | 2 | 0 | 0
4.3.3 | Punto A.F. sanitario PVC Ø 1 1/2" | Un | 1 | 0 | 0
4.3.4 | Punto A.F. ducha PVC Ø 1/2" | Un | 1 | 0 | 0
4.4 | EQUIPOS DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA FRIA |  |  |  | 0
4.4.1 | Equipo de presión constante preemsamblado para agua potable de 11 Hp, caudal 9.40 L/s y cabeza dinámica de 53 mca, con tanque de 480 lts y tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG, tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 2 | 0 | 0
4.4.2 | Equipo de presión constante preemsamblado para agua reciclada de 1 HP, caudal 0.7 L/s y cabeza dinámica de 36 mca, con tanque de 310 lts y tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG, tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 2 | 0 | 0
4.5 | EQUIPO EYECTOR |  |  |  | 0
4.5.1 | Equipo tipo autocebante sumergible preemsamblado de 1 HP, caudal de 2.34 L/s y cabeza dinámica de 0.35 Mca, con tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 4 | 0 | 0
4.6 | RED DE DISTRIBUCION SANITARIA |  |  |  | 0
4.6.1 | Tubería PVC S Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.6.2 | Tubería PVC S Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.6.3 | Tubería PVC S Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 50 | 0 | 0
4.6.4 | Tubería PVC ligera reventilación Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 15 | 0 | 0
4.7 | PUNTO SANITARIO |  |  |  | 0
4.7.1 | Sanitario Ø 4" | Un | 1 | 0 | 0
4.7.2 | Lavamanos Ø 2" | Un | 1 | 0 | 0
4.7.3 | Sifón Ø 2" | Un | 2 | 0 | 0
4.8 | RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
4,8,1 | Tubería PVC S Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 5 | 0 | 0
4,8,2 | Tubería PVC S Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 5 | 0 | 0
4,8,3 | Tubería PVC S Ø 10", incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 7.5 | 0 | 0
4,8,4 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 2", red white o similar | Un | 1 | 0 | 0
4,8,5 | Cheque de cortina Ø 2" | Un | 1 | 0 | 0
4.9 | PUNTO AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
4.9.1 | Punto A.LL. sifón Ø 2" | Un | 2 | 0 | 0
4.9.2 | Punto A.LL. sifón Ø 3" | Un | 2 | 0 | 0
4.9.3 | Punto A.LL. sifón Ø 4" | Un | 2 | 0 | 0
4.10 | RED AGUA RECICLADA |  |  |  | 0
4.10.1 | Tubería PVC P Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.10.2 | Tubería PVC P Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.10.3 | Tubería PVC P Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.10.4 | Tubería PVC P Ø 4 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para la instalación de la tubería | Ml | 10 | 0 | 0
4.10.5 | Registro de bola de cierre lento P/D Ø 1/2", red white o similar | Un | 1 | 0 | 0
4.11 | CAJAS DE INSPECCIÓN Y POZO DE INSPECCION |  |  |  | 0
4.11.1 | Caja de Inspección 0.50 x 0.50 Mts, h: 0.50 Mts incluye tapa con marco en angulo de 1 1/4" x 3/16 | Un | 2 | 0 | 0
4.11.2 | Caja de Inspección 0.60 x 0.60 Mts, h:0.60 Mts | Un | 2 | 0 | 0
4.11.3 | Marco y tapa en ángulo de 2" x 1/4" x 3/16" | Un | 6 | 0 | 0
4.11.4 | Caja de inspeccion 80 x 80 cm | ML | 2 | 0 | 0
4.12.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0
4.12.2.1 | Gabinete Tipo III | Un | 5 | 0 | 0
4.12.2.2 | Hidrante externo brida Ø 4" tipo poste | Un | 4 | 0 | 0
4.12.2.3 | Reduccion excentrica 3 x 1.1/2" | UND | 4 | 0 | 0
4.12.2.4 | Junta flexible borracha 3" | UND | 3 | 0 | 0
4.12.2.5 | Valvula compuerta 3" bridada | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.6 | cheque hidro 3" roscado | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.7 | brida acero 3" | UND | 12 | 0 | 0
4.12.2.8 | valvula compuerta 2" roscada | UND | 2 | 0 | 0
4.12.2.9 | accesorio acero inoxidable 3" | UND | 8 | 0 | 0
4.12.2.10 | tuberia acero inoxidable 3" | ML | 12 | 0 | 0
4.12.2.11 | tuberia acero inoxidable 1.1/2" | ML | 12 | 0 | 0
4.12.2.12 | Reduccion excentrica 1.1/2 x 1" | UND | 2 | 0 | 0
4.12.2.13 | Junta flexible borracha 1.1/2" | UND | 3 | 0 | 0
4.12.2.14 | brida acero 1,1/2" | UND | 6 | 0 | 0
4.12.2.15 | lamina anti vortice 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.16 | accesorios hierro ductil 4" (Tee y Codo) | UND | 8 | 0 | 0
4.12.2.17 | junta flexible metalica 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.18 | acople flexible coupling 4" | UND | 10 | 0 | 0
4.12.2.19 | valvula vastago ascentente OS&Y 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.20 | valvula mariposa ULFM 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.21 | cheque cortina ULFM 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.22 | valvula vastago ascentente OS&Y 2" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.23 | cheque cortina ULFM 2" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.24 | accesorios hiero ductil 2" (Tee y Codo) | UND | 6 | 0 | 0
4.12.2.25 | acople flexible coupling 2" | UND | 6 | 0 | 0
4.12.2.26 | sensor de flujo 4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.27 | Reduccion excentrica 4 x 2" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.28 | Reduccion excentrica 2 x 1.1/4" | UND | 1 | 0 | 0
4.12.2.29 | valvula de admision de aire 2" red sanitaria | UND | 14 | 0 | 0
4.12.3 | EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0
4.12.3.1 | Bomba principal centrifugada en hierro fundido preemsamblada de 30 HP, caudal de 27.25 L/seg y cabeza dinámica 47 Mca, succión 3", descarga 2 1/2", con tablero electrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1 | 0 | 0
4.12.3.2 | Bomba Jockey en hierro fundido preemsamblada de 3 HP, caudal de 43.4 GPM y altura dinámica 105 MTS, succión 1 1/4"", descarga 1 1/4", con tablero electrico (breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios HG (ranurada y roscada), tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | Un | 1 | 0 | 0
4.14 | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
4.14.1 | Relleno con material del sitio | M3 | 78 | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS. |  |  |  | 0
5.1 | ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA |  |  |  | 0
5.1.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERÍA PVC INCRUSTADA. (NO SE INCLUYEN LAS LUMINARIAS) |  |  |  | 0
5,1,1,1 | Salida para PANEL LED SQ DE 60x60 CM 40 W SYLVANIA en techo. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) | UND | 10 | 0 | 0
5,1,1,2 | Salida iluminación Luminaria LED Emergencia R3 1,2w SYLVANIA o similar. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios (No se incluye luminaria) | UND | 5 | 0 | 0
5,1,1,3 | Salida para interruptor sencillo. Incluye suministro e instalación tubería, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparato | UND | 10 | 0 | 0
5,1,1,4 | Salida para interruptor doble. Incluye suministro e instalación tubería, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparato | UND | 10 | 0 | 0
5,1,1,5 | Salida para interruptor triple. Incluye suministro e instalación tubería, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparato | UND | 5 | 0 | 0
5,1,1,6 | Salida para interruptor conmutable sencillo. Incluye suministro e instalación tubería, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparato | UND | 5 | 0 | 0
5,1,1,7 | Salida para interruptor conmutable doble. Incluye suministro e instalación tubería, cable No 12 libre de halogeno,accesorios y aparato | UND | 5 | 0 | 0
5,1,1,8 | Salida para sensor de movimiento 360° alumbrado con temporizador techo, incluye suministro e instalacion tuberia, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparto. | UND | 10 | 0 | 0
5,1,1,9 | Salida para sensor movimiento alumbrado lineal con temporizador techo incluye suministro e intalacion tuberia, cable No 12 libre de halogeno, accesorios y aparatos. | UND | 10 | 0 | 0
5.1.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS |  |  |  | 0
5.1.2.1 | Luminaria panel Led SQ de 60x60 cm 40 W Sylvania o similar | Un | 10 | 0 | 0
5.1.2.2 | Luminaria LED Emergencia R3 1,2w SYLVANIA o similar | Un | 5 | 0 | 0
5.1.3 | ACOMETIDAS PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION ILUMINACION |  |  |  | 0
5.1.3.1 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde tablero general normal TDGN hasta transferencia automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 11 | 0 | 0
5.1.3.2 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde transferencia automática hasta tablero general de emergencia en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 4 | 0 | 0
5.1.3.3 | Acometida alimentador para tablero de distribución general de emergencia TDGE desde planta de emergencia hasta transferencia automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo | Ml | 42 | 0 | 0
5.1.3.4 | Acometida alimentador para tablero de bombas desde TDGE en 3x6 + 1x6 + 8T en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4 " | Ml | 10 | 0 | 0
5.1.3.5 | Acometida parcial para equipo de presión agua potable 9 HP desde TD-BOMBAS en 3x8 + 1x8 + 10T en tubo conduit PVC de Ø 1 " | Ml | 5 | 0 | 0
5.1.3.6 | Acometida parcial para equipo de presión bomba recirculación aguas lluvias 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 5 | 0 | 0
5.1.3.7 | Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 5 | 0 | 0
5.1.3.8 | Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora de emergencia 1 HP desde TD-BOMBAS en 3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de Ø 1" | Ml | 5 | 0 | 0
5.1.3.9 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde transferencia automática BCI hasta bomba contra incendio en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit IMC de Ø 2" | Ml | 114 | 0 | 0
5.1.3.10 | Acometida parcial para alimentación ascensor desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit PVC de Ø 2" | Ml | 132 | 0 | 0
5.1.3.11 | Acometida parcial para alimentación montacargas desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x1/0 + 1x1/0 + 2T en tubo conduit PVC de Ø 2 1/2" | Ml | 132 | 0 | 0
5.1.3.12 | Acometida alimentador para tablero de distribución T2-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x6 + 1x6 + 1x8 en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.13 | Acometida alimentador para tablero de distribución T3-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x6 + 1x6 + 1x8 en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.14 | Acometida alimentador para tablero de distribución T4-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x6 + 1x6 + 1x8 en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.15 | Acometida alimentador para tablero de distribución T5-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x6 + 1x6 + 1x8 en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.16 | Acometida alimentador para tablero de distribución T6-N ALUMBRADO desde tablero general emergencia en 3x6 + 1x6 + 1x8 en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.17 | Acometida alimentador para tablero de bombas desde TDGE en 3x4 + 1x4 + 8T en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.18 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde S/E proyectada 3x1/0 + 1x1/0 + 4T hasta transferencia automática BCI en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.19 | Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde planta emergencia proyectada 3x1/0 + 1x1/0 + 4T hasta transferencia automática BCI en banco de ductos | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.20 | Acometida parcial para bomba Jockey desde T-BCI en 3x8 + 1x8 + 10T en tubo conduit PVC de Ø 1 " IMC | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.21 | Acometida alimentador para tablero de distribución general TD- GN desde Trafo en 5x(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.2/0) AWG Cu 90° THHN-THHW-n en cárcamo | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.22 | Acometida parcial para alimentación ascensor desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x2 + 1x2 + 4T libre de halogeno | ML | 5 | 0 | 0
5.1.3.23 | Acometida parcial para alimentación montacargas desde TDGE hasta punto de alimentación en cubierta en 3x2/0 + 1x2/0 + 2T | ML | 5 | 0 | 0
5.1.4 | CAJAS DE INSPECCION |  |  |  | 0
5.1.4.1 | Cámara de inspección baja tensión, AP CS274 BT (iluminación parqueaderos, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) | Un | 1 | 0 | 0
5.1.4.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN MT NORMA CODENSA CS 276 (Anden, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) | Un | 2 | 0 | 0
5.1.4.3 | Suministro e instalacion de banco de ductos 4Ø4" PVC TDP, 4Ø2"PVC TDP, 2Ø1" PVC TDP, incluye excavacion, relleno, compactacion. | ML | 10 | 0 | 0
5.1.4.4 | Suministro e instalacion de banco de ductos 3Ø4" PVC TDP para BCI, incluye excavacion, relleno, compactacion. | ML | 10 | 0 | 0
5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
5.1.5.1 | Suministro e instalacion de DPS I+II 3F+N+PE, 100KA (10/350), 20KVA (8/20), Up<2,5KV, ubicación en TDGN y TDGE | UND | 1 | 0 | 0
5.1.5.2 | Suministro e instalacion de tablero de fabricacion especial para sistema HVAC incluye totalizador 3x500A Reg, proteccion 3x60 (4und) 3x50 (2und) 3x40(1und) 3x10(3und) 2x25(2und) 2x20(2und) 2x15 (1und) 1x15(5und) | UND | 1 | 0 | 0
5.1.5.3 | Suministro e instalacion de tablero de fabricacion especial para sonido en auditorio, incluye totalizador, protecciones de acuerdo a diagrama unifilar de sonido | UND | 5 | 0 | 0
5.1.6 | RED DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACION |  |  |  | 0
5.1.6.1 | Acometida en MT subterránea en 4 Ø6" PVC Tipo TDP | Ml | 72 | 0 | 0
5.1.6.2 | Bajante de poste existente, subterranización en ducto de diámetro 6" Rmc metálico rígido. Incluye curva PVC, cinta Bandit, uniones y accesorios de instalación. | UND | 1 | 0 | 0
5.1.6.3 | Suministro e instalacion de Conductores tendido suministro cable XLPE 15Kv 185mm2 red media tensión en banco de ductos MT | ML | 130 | 0 | 0
5.1.7 | TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIAS Y PLANTA EMERGENCIA |  |  |  | 0
5.1.7.1 | Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco de 630kVA, 13,2 Kv /208/120 V, incluye accesorios, herrajes, riel y frenos, centro de transformación acceso frontal disposición según plano. | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.2 | Celda transformador según norma Codensa CTS 518-2 acceso frontal | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.3 | Conexionado a tierra equipos subestación y cables MT | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.4 | Terminales premoldeados tipo interior para cable MT (3 x juego) | Un | 6 | 0 | 0
5.1.7.5 | Terminales premoldeados tipo intemperie para cable MT (3 x juego) | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.6 | Dps 12 kV 10 kA Oxido Metálico en transformador (3 x juego) | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.7 | Interconexión de M.T entre las celdas de medida, celda de protección, celda de transformador, en 3 x 2 CU 15 kV XLPE- 3X70 mm² Aluminio 15KV XLPE | Un | 4 | 0 | 0
5.1.7.8 | Planta eléctrica emergencia de 175 KW a la altura del Proyecto 208/120 V. Incuye protección de 3x600A 400-1000A Reg y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.9 | Trasferencia automática emergencia TDGE 208-120V 600A | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.10 | Trasferencia automática BCI 100A | Un | 1 | 0 | 0
5.1.7.11 | Suministro e instalacion de Celda entrada aislada en gas SF6,incluye accesorios de montaje | UND | 1 | 0 | 0
5.1.7.12 | Suministro e instalacion de Celda salida aislada en gas SF6, incluye accesorios de montaje | UND | 1 | 0 | 0
5.1.7.13 | Suministro e instalacion de Celda proteccion aislada en gas SF6,incluye accesorios de montaje, inlcuye fusibles HH 50A | UND | 1 | 0 | 0
5.1.7.14 | Suministro e instalacion de tablero de control para bomba BCI en cuarto de BCI | UND | 1 | 0 | 0
5.1.8 | MALLA A TIERRA S/E (NOTA: la dimensión de la malla de puesta a tierra puede variar de acuerdo a la aprobación del diseño por parte de Codensa, debido a las corrientes de corto que pueda proporcionar el operador en la factibilidad del servicio y los tiempos de despeje de fallas) |  |  |  | 0
5.1.8.1 | Cable de cobre No. 2/0 AWG desnudo | Ml | 75 | 0 | 0
5.1.8.2 | Cable equipotencialización No.2/0 AWG. desnudo | Ml | 19 | 0 | 0
5.1.8.3 | Caja de inspección de 0.30 x 0.30 cms, con electrodo de puesta a tierra 5/8" x 2.44 Mts | Un | 1 | 0 | 0
5.1.8.4 | Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2.44 Mts | Un | 4 | 0 | 0
5.1.8.5 | Soldadura exotérmica: |  |  |  | 0
5.1.8.6 | Soldadura exotérmica conexión en T sin varilla | Un | 12 | 0 | 0
5.1.8.7 | Soldadura exotérmica conexión en L con varilla | Un | 4 | 0 | 0
5.1.8.8 | Soldadura exotérmica conexión en X | Un | 14 | 0 | 0
5.1.8.9 | Soldadura exotérmica conexión en T con Varilla | Un | 4 | 0 | 0
5.1.8.10 | Soldadura exotérmica conexión en X con Varilla | Un | 1 | 0 | 0
5.1.8.11 | Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo (Nota: solo se requiere, en caso de que las condiciones del suelo se modifiquen durante la construcción de la obra, con respecto a la medición actual que fue normal) | Un | 1 | 0 | 0
5.1.9 | MEDIDA GENERAL MT AE325Y BCI SUMINISTRO E INSTALACION |  |  |  | 0
5.1.9.1 | Suministro e instalacion de Celda medida aislada en gas SF6, incluye accesorios de montaje, transformadores de corriente y potencial | Un | 1 | 0 | 0
2010-05-01 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SIPRA , SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y equipotencialización SIPRA |  |  |  | 0
5.1.10.1 | Punta de captación de 60 centímetros de longitud y 8 mm de diámetro en aluminio. incluye: base para punta. | Un | 10 | 0 | 0
5.1.10.2 | Punta de captación de 120 centímetros de longitud y 8 mm de diámetro en aluminio. Incluye: base para punta. | Un | 4 | 0 | 0
5.1.10.3 | Alambrón de aluminio 8 mm anillo equipotencial superior | Ml | 50 | 0 | 0
5.1.10.4 | Conductor de aluminio No. 1/0 AL para bajantes | Ml | 20 | 0 | 0
5.1.10.5 | Aisladores Denhsnap, soportes para anillo de apantallamiento superior | Un | 20 | 0 | 0
5.1.10.6 | Abrazaderas metálicas doble aleta para bajantes, incluye chazos y tornillos de fijación | Un | 10 | 0 | 0
5.1.10.7 | Pernos de anclaje puntas y tuercas | Un | 10 | 0 | 0
5.1.10.8 | Aviso de advertencia por cada una de las bajantes. | Un | 3 | 0 | 0
5.1.10.9 | Tubería IMC Ø 1" | ML | 50 | 0 | 0
5.1.10.1 | Puesta a tierra SIPRA |  |  |  | 0
5.1.10.1.1 | Cable de cobre No. 2/0 AWG desnudo | Ml | 58.08 | 0 | 0
5.1.10.1.2 | Caja de inspección de 0.30 x 0.30 cms, con electrodo de puesta a tierra 5/8" x 2.44 Mts | Un | 6 | 0 | 0
5.1.10.1.3 | Conectores Bimetálicos Al Cu | Un | 5 | 0 | 0
5.1.10.1.4 | Soldadura exotérmica sin varilla | Punto | 5 | 0 | 0
5.2 | FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO - SISTEMA SOLAR |  |  |  | 0
5.2.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE CIRCUITOS NORMALES Y REGULADOS, MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y TRIFÁSICA |  |  |  | 0
5.2.1.1 | Salida para tomacorriente monofásica doble de circuito normal. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.2 | Salida para tomacorriente monofásica doble de circuito regulado. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.3 | Salida para tomacorriente monofásica doble circuito normal GFCI. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.4 | Salida para tomacorriente monofásica para secador de manos eléctrico en baño. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.5 | Salida para tomacorriente monofásica GFCI activación sensor en baños. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.6 | Salida para tomacorriente monofásica doble circuito normal TIPO EXTERIOR. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.7 | Salida para tomacorriente bifásica para equipo de Aire Acondicionado. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.8 | Salida para tomacorriente trifásica para equipo de Aire Acondicionado. Incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios | Un | 10 | 0 | 0
5.2.1.9 | Tubería de Ø 1/2" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.1.10 | Tubería de Ø 3/4" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.1.11 | Tubería de Ø 1" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.1.12 | Tubería de Ø 1 1/4" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.1.13 | Tubería de Ø 1 1/2" PVC conduit con accesorios para tomacorrientes normal, regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.1.14 | Acometida a tomacorriente monofásico normal y regulado en cable 12F+12N+12T AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 800 | 0 | 0
5.2.1.15 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C1-C9 de TD-AC en cable 3x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 70 | 0 | 0
5.2.1.16 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C10-C18 de TD-AC en cable 3x6F + 1x6N + 1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 70 | 0 | 0
5.2.1.17 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C19-C21 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.18 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C22-C24 de TD-AC en cable 3x6F + 1x6N + 1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.19 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C25-C27 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.20 | Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C28-C30 de TD-AC en cable 3x8F + 1x8N + 1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 20 | 0 | 0
5.2.1.21 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C31-C32 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 10 | 0 | 0
5.2.1.22 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C33-C34 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 100 | 0 | 0
5.2.1.23 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C35-C36 de TD-AC en cable 2x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 70 | 0 | 0
5.2.1.24 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C37-C38 de TD-AC en cable 2x10F + 1x10N + 1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 70 | 0 | 0
5.2.1.25 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C39-C40 de TD-AC en cable 2x12F + 1x12N + 1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.26 | Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C41-C42 de TD-AC en cable 2x14F + 1x14N + 1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.27 | Acometida a Salidas Monofásica Circuitos C43-C47 de TD-AC en cable 1x14F + 1x14N + 1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación | Ml | 30 | 0 | 0
5.2.1.28 | Tuberia EMT Ø 1/2" | ML | 100 | 0 | 0
5.2.1.29 | Tuberia EMT Ø 3/4" | ML | 150 | 0 | 0
5.2.1.30 | Tuberia EMT Ø 1" | ML | 80 | 0 | 0
5.2.1.31 | Tubería de Ø 1 1/4" | ML | 30 | 0 | 0
5.2.1.32 | Tuberia EMT Ø 1 1/2" | ML | 30 | 0 | 0
5.2.2 | ACOMETIDAS PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMALES, REGULADOS Y UPS's |  |  |  | 0
5.2.2.1 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 1 desde UPS 15kVA EN PISO 1 en 3x8 + 1x6 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 2 | 0 | 0
5.2.2.2 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 2 desde UPS 10kVA EN PISO 2 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 2 | 0 | 0
5.2.2.3 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 3 desde UPS 12kVA EN PISO 3 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 2 | 0 | 0
5.2.2.4 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 4 desde UPS 22kVA EN PISO 4 en 3x6 + 1x4 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 2 | 0 | 0
5.2.2.5 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 5 desde UPS 13kVA EN PISO 5 en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 2 | 0 | 0
5.2.2.6 | Acometida Alimentador para UPS 15kVA EN PISO 1 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x6 + 1x8 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.2.7 | Acometida Alimentador para UPS 10kVA EN PISO 2 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.2.8 | Acometida Alimentador para UPS 12kVA EN PISO 3 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.2.9 | Acometida Alimentador para UPS 22kVA EN PISO 4 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x6+ 1x4 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/2" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.2.10 | Acometida Alimentador para UPS 13kVA EN PISO 5 desde TABLERO DE EMERGENCIA en 3x8 + 1x8 + 1x10 CABLE THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.2.11 | Acometida Alimentador para tablero de distribución TD-A/C en Piso 5 desde tablero general de distribución en 3x(2x250) + 1x(2x250) + 1x(2x250) THHN/THNW-2 en tubo conduit PVC de Ø 3" | Ml | 5 | 0 | 0
5.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
5.2.3.1 | Tablero TD-AC EN PISO 5. Tablero de distribución de fabricación especial, con 10 protecciones trifásicas, 6 protecciones bifásicas y riel con 5 protecciones monofásicas. Incluye gabinete metálico con pintura electrostático color 50x40x30cm con certificación RETIE, un (1) breaker Totalizador 3x450A Ajustable de 350 a 500A de 85kA, tres (3) breaker enchufable 3x10A 10kA, cuatro (4) breaker enchufable 3x60A 10kA, dos (2) breaker enchufable 3x50A 10kA, un (1) breaker enchufable 3x40A 10kA, tres (3) breaker enchufable 2x25A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x20A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x15A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x2A 10kA, cinco (5) breaker enchufable 1x5A 10kA, tres (3) barraje de fase de 25x3mm de 2 metros, un (1) barraje de neutro de 25x3mm de 1 metros, un (1) barraje de tierra de 25x3mm de 1 metros y un (1) peine para conexión de circuitos monofásicos y bifásicos | Un | 1 | 0 | 0
5.2.4 | SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0
5.2.4.1 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0
5.2.4.1.1 | Tubería tipo EMT de Ø 3/4" para detección contra incendio, incluye accesorios | Ml | 106.5 | 0 | 0
5.2.4.1.2 | Tubería tipo EMT de Ø 1" para detección contra incendio, incluye accesorios | Ml | 79.88 | 0 | 0
5.2.4.1.3 | Tubería tipo EMT de Ø 1 1/4" para detección contra incendio accesorios | Ml | 79.88 | 0 | 0
5.2.4.1.4 | Cable tipo FPLR 2x16 AWG especial para sistema de detección contra incendios | Ml | 250 | 0 | 0
5.2.5.1 | EQUIPOS DE USO FINAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0
5.2.5.1.1 | DETECTOR TÉRMICO TIPO A para detección contra incendio. Incluye caja octogonal para montaje | Un | 4 | 0 | 0
6 | INSTALACIONES MECANICA |  |  |  | 0
6.1 | EQUIPOS |  |  |  | 0
6.1.1 | UNIDADES MANEJADORAS |  |  |  | 0
6.1.1.1 | UMA-01, 02 A y B Unidad Manejadora Expansión directa Vertical. R 410a. Trifasica,10 TR Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro, filtros, válvula de expansión termostática, bases antivibratorias, , izada, instalación y pruebas. | Un | 3 | 0 | 0
6.1.2 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  | 0
6.1.2.1 | UFCPV-01 al 05 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, base soporte, control remoto inalámbrico, izada y pruebas. | Un | 5 | 0 | 0
6.1.2.2 | UFCCV-01 al 04 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vías (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, izada y pruebas | Un | 4 | 0 | 0
6.1.2.3 | UFCOV-02 al 16, 24 al 34, 39 al 53 y 58 al 71 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 7000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 55 | 0 | 0
6.1.2.4 | UFCOV-20, 21 y 22 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 3 | 0 | 0
6.1.2.5 | UFCOV-17, 18, 35 al 38, 54 y 55 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 8 | 0 | 0
6.1.2.6 | UFCOV-72 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 30000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.2.7 | UFCOV-19A, 19B, 23, 56, 57 y 73 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 6 | 0 | 0
6.1.2.8 | UFCOV-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soportería a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.3 | UNIDADES CONDENSADORAS EXPANSIÓN DIRECTA |  |  |  | 0
6.1.3.1 | UC-01 al 03 Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito, R410a, 10 TR , Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 3 | 0 | 0
6.1.3.2 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  | 0
6.1.3.3 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.3.4 | UCRV-02 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 300.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.3.5 | UCRV-03 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.3.6 | UCRV-04 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 160.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.1.3.7 | UCRV-05 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 60.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Suministro e instalación, base antivibratoria en neopreno, izada y pruebas | Un | 1 | 0 | 0
6.2 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE |  |  |  | 0
6.2.1 | BR Accesorios de instalación: Grupo de accesorios de control, Branch y derivaciones | Un | 1 | 0 | 0
6.3 | UNIDADES EXTRACTORAS |  |  |  | 0
6.3.1 | VE-01 al 05 Unidad Extractora Tipo Axial. 500 CFM @ 0,01 inwg incluye: Suministro e instalación, soporte y pruebas | Un | 5 | 0 | 0
6.4 | SISTEMAS DE REFRIGERACION |  |  |  | 0
6.4.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalación de tubería en COBRE TIPO K. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y prueba |  |  |  | 0
6.4.1.1 | Tubería cobre tipo K Ø 1/4" | Ml | 190 | 0 | 0
6.4.1.2 | Tubería cobre tipo K Ø 3/8" | Ml | 169 | 0 | 0
6.4.1.3 | Tubería cobre tipo K Ø 1/2" | Ml | 415 | 0 | 0
6.4.1.4 | Tubería cobre tipo K Ø 5/8" | Ml | 233 | 0 | 0
6.4.1.5 | Tubería cobre tipo K Ø 3/4" | Ml | 112 | 0 | 0
6.4.1.6 | Tubería cobre tipo K Ø 7/8" | Ml | 32 | 0 | 0
6.4.1.7 | Tubería cobre tipo K Ø 1 1/8" | Ml | 135 | 0 | 0
6.4.1.8 | Tubería cobre tipo K Ø 1 3/8" | Ml | 225 | 0 | 0
6.4.2 | AISLAMIENTO TERMICO. Suministro e instalación del Aislamiento térmico en espuma de caucho sintético. Incluye pegante y cinta. |  |  |  | 0
6.4.2.1 | Espuma de caucho sintético Ø 1/4" | Ml | 190 | 0 | 0
6.4.2.2 | Espuma de caucho sintético Ø 3/8" | Ml | 169 | 0 | 0
6.4.2.3 | Espuma de caucho sintético Ø 1/2" | Ml | 415 | 0 | 0
6.4.2.4 | Espuma de caucho sintético Ø 5/8" | Ml | 233 | 0 | 0
6.4.2.5 | Espuma de caucho sintético Ø 3/4" | Ml | 112 | 0 | 0
6.4.2.6 | Espuma de caucho sintético Ø 7/8" | Ml | 32 | 0 | 0
6.4.2.7 | Espuma de caucho sintético Ø 1 1/8" | Ml | 135 | 0 | 0
6.4.2.8 | Espuma de caucho sintético Ø 1 3/8" | Ml | 225 | 0 | 0
6.4.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante. Incluye: Vacío, carga y pruebas |  |  |  | 0
6.4.3.1 | R-410A Refrigerante R410a. Incluye: Suministro y carga | Libra | 250 | 0 | 0
6.4.4 | FILTRO SECADOR Suministro y e instalación del filtro secador. |  |  |  | 0
6.4.4.1 | FS Filtro Secador 1/2" | Un | 3 | 0 | 0
6.4.5 | MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalación de la mirilla de liquido. |  |  |  | 0
6.4.5.1 | ML Mirilla de Liquido 1/2" | Un | 3 | 0 | 0
6.5 | CONDUCTOS |  |  |  | 0
6.5.1 | DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalación de conductos en lamina galvanizada - Unión TDC. Incluye fabricación y soportería |  |  |  | 0
6.5.1.1 | Ducto en lámina galvanizada cal 24 | M2 | 217.53 | 0 | 0
6.5.2 | ACUSTICA |  |  |  | 0
6.5.2.1 | DUCTOS FIBRA DE VIDRIO. Suministro e instalación de ductos acústicos en fibra de vidrio tipo ductoglass. Incluye: fabricación y soportería | M2 | 768.13 | 0 | 0
6.5.2.2 | Silenciador ducto de 6" x 10" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.3 | Silenciador ducto de 8" x 10" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.4 | Silenciador ducto de 10" x 10" | Ml | 4 | 0 | 0
6.5.2.5 | Silenciador ducto de 14" x 10" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.6 | Silenciador ducto de 16" x 10" | Ml | 1 | 0 | 0
6.5.2.7 | Silenciador ducto de 6" x 12" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.8 | Silenciador ducto de 8" x 12" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.9 | Silenciador ducto de 12" x 12" | Ml | 1 | 0 | 0
6.5.2.10 | Silenciador ducto de 14" x 12" | Ml | 1 | 0 | 0
6.5.2.11 | Silenciador ducto de 26" x 12" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.12 | Silenciador ducto de 30" x 12" | Ml | 2 | 0 | 0
6.5.2.13 | Silenciador ducto de 34" x 12" | Ml | 4 | 0 | 0
6.5.2.14 | Silenciador ducto de 6" x 14" | Ml | 4 | 0 | 0
6.6 | REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS |  |  |  | 0
6.6.1,1 | DIFUSOR MODULAR 2 CONOS |  |  |  | 0
6.6.1.1,1 | Difusor modular de 24" x 24" Ø 8" | Un | 1 | 0 | 0
6.6.1.1.2 | Difusor modular de 24" x 24" Ø 10" | Un | 3 | 0 | 0
6.6.1.1.3 | Difusor modular de 24 "x 24" Ø 12" | Un | 14 | 0 | 0
6.6.1 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER |  |  |  | 0
6.6.1.1 | REAF / RRAF 8" x 8" | Un | 5 | 0 | 0
6.6.1.2 | REAF / RRAF 10" x 10" | Un | 1 | 0 | 0
6.6.1.3 | REAF / RRAF 12" x 12" | Un | 1 | 0 | 0
6.6.1.4 | REAF / RRAF 14" x 14" | Un | 1 | 0 | 0
6.6.1.5 | REAF / RRAF 18" x 18" | Un | 1 | 0 | 0
6.6.1.6 | REAF / RRAF 20" x 20" | Un | 2 | 0 | 0
6.6.1.7 | REAF / RRAF 22" x 22" | Un | 4 | 0 | 0
6.6.1.8 | Difusor modular 2 conos de 24 "x 24" ,Ø 14" | UND | 4 | 0 | 0
6.6.1.9 | Manguera flexible Ø 6" | ML | 10 | 0 | 0
6.6.1.10 | Manguera flexible Ø 14" | ML | 18 | 0 | 0
6.6.1.11 | Suministro e instalacion DL 3' 2SL 1/2" 100CFM 6" | UND | 5 | 0 | 0
6.6.1.12 | Suministro e instalacion DL 3' 2SL 1/2" 150CFM 6" | UND | 5 | 0 | 0
6.6.1.13 | Suministro e instalacion DL 5' 2SL 1/2" 200CFM 8" | UND | 5 | 0 | 0
6.6.1.14 | Suministro e instalacion DL 5' 2SL 3/4" 250CFM 8" | UND | 5 | 0 | 0
6.6.1.15 | Suministro e instalacion DL 5' 2SL 3/4" 300CFM 8" | UND | 3 | 0 | 0
6.6.1.16 | Suministro e instalacion Silenciador ducto de 16" x 6" | ML | 2 | 0 | 0
6.6.2 | ANILLO DAMPER |  |  |  | 0
6.6.2.1 | Anillo damper Ø 8" | Un | 10 | 0 | 0
6.6.2.2 | Anillo damper Ø 10" | Un | 5 | 0 | 0
6.6.2.3 | Anillo damper Ø 12" | Un | 8 | 0 | 0
6.6.3 | MANGUERA FLEXIBLE AISLADA |  |  |  | 0
6.6.3.1 | Manguera flexible Ø 8" | Ml | 47 | 0 | 0
6.6.3.2 | Manguera flexible Ø 10" | Ml | 19.5 | 0 | 0
6.6.3.3 | Manguera flexible Ø 12" | Ml | 21 | 0 | 0
6.6.4 | DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO |  |  |  | 0
6.6.4.1 | Damper 8"x 8" | Un | 74 | 0 | 0
6.5 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL |  |  |  | 0
6.5.1 | TABLERO DE CONTROL Suministro e instalación. Incluye gabinete, pin de corte, fuente , pantalla touch screen del sistema de refrigerante variable, controlador principal, modulo de expansión digital, lámparas indicadoras, riel omega, cables, bornas, terminales, marquillas, programación y pruebas |  |  |  | 0
6.5.1.1 | TC-01 Tablero Control | Un | 1 | 0 | 0
6.6.2 | SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalación de sensores y actuadores. Incluye pruebas |  |  |  | 0
6.6.2.1 | TDA Termostato digital ambiente una Etapa. | Un | 5 | 0 | 0
6.6.2.2 | TDA/BR Termostato digital ambiente bulbo remoto una Etapa. | Un | 3 | 0 | 0
6.6.3 | CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalación del cableado de control Incluye pruebas |  |  |  | 0
6.6.3.1 | CB-02 2 x 18 Blindado y apantallado | Ml | 1200 | 0 | 0
6.6.3.2 | CB-03 2 x 22 | Ml | 900 | 0 | 0
6.6.4 | TUBERIA EMT Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de control tipo EMT. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, pruebas |  |  |  | 0
6.6.4.1 | Tubería EMT Ø 1/2" | Ml | 266 | 0 | 0
6.6.4.2 | Tubería EMT Ø 3/4" | Ml | 5 | 0 | 0
6.6.4.3 | Tubería EMT Ø 1" | Ml | 39 | 0 | 0
6.6.4.4 | Tubería EMT Ø 1 1/2" | Ml | 5 | 0 | 0
6.6.5 | TUBERIA IMC Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de control tipo IMC. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, pruebas |  |  |  | 0
6.6.5.1 | Tubería IMC Ø 1/2" | Ml | 122 | 0 | 0
6.6.5.2 | Tubería IMC Ø 1" | Ml | 16 | 0 | 0
6.6.5.3 | Tubería IMC Ø 1 1/2" | Ml | 30 | 0 | 0
7 | PAÑETES |  |  |  | 0
7.1 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM | M2 | 260 | 0 | 0
7.2 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM (lineal) | Ml | 75 | 0 | 0
7.3 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 CM | M2 | 161.2 | 0 | 0
7.4 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 CM (lineal) | Ml | 75 | 0 | 0
7.5 | Pañete liso placas 1:4, e=2 CM | M2 | 64 | 0 | 0
8 | CUBIERTA |  |  |  | 0
8.1 | Plaquetas prefabricadas en concreto de 3000 Psi e: 0.05, 0.50 x 1.00. | Un | 46 | 0 | 0
8.2 | Tragante cupula de 5" x 4", incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 4 | 0 | 0
8.3 | Geotextil NT 1600 | M2 | 287.45 | 0 | 0
8.4 | Geomembrana lisa HDPE 80 mils, e: 2 mm | M2 | 287.45 | 0 | 0
8.5 | Geodren h: 1mm | M2 | 287.45 | 0 | 0
8.6 | Material filtrante - triturado grueso | M3 | 11.96 | 0 | 0
8.7 | Tierra negra | M3 | 14.63 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
9.1 | Afinado y pendientado cubiertas en mortero impermeabilizado 1:3, e: 6 cms promedio. Incluye malla de gallinero de 1 1/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 74.1 | 0 | 0
9.2 | Media caña en mortero impermeabilizado 1:3 Ø 30 cms. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | Ml | 50 | 0 | 0
9.3 | Impermeabilización en membrana PVC (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | M2 | 297.74 | 0 | 0
9.4 | Impermeabilización en cemento marino (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | M2 | 171.64 | 0 | 0
9.5 | Impermeabilización con Manto de 3mm con foil de aluminio (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | M2 | 74.1 | 0 | 0
10 | PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO |  |  |  | 0
10.1 | Alistado de piso en mortero 1:3 e: 5 cm, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 30 | 0 | 0
10.2 | Alistado de piso en mortero 1:3 e: 7 cm | M2 | 30 | 0 | 0
11 | PISOS ACABADOS |  |  |  | 0
11.1 | Baldosa institucional grano de marmol P2, fondo color blanco o verde. Incluye alistado | M2 | 30 | 0 | 0
11.2 | Destronque y pulido baldosa grano de marmol | M2 | 30 | 0 | 0
11.3 | Guardaescoba vibroprensado granito fondo color blanco o verde de 30 cms x 7.2 cms promedio, incluye emboquillada de juntas y todo lo relacionado para su correcta ejecución | Ml | 20 | 0 | 0
11.4 | Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 75.8 | 0 | 0
11.5 | Guardaescoba liston mocca de h:.7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 36.5 | 0 | 0
11.6 | Bocapuerta en granito pulido | ML | 15 | 0 | 0
11.7 | Cinta Antideslizante Adhesiva Reflectiva 2puLG | ML | 20 | 0 | 0
12 | ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTOS ACUSTICOS |  |  |  | 0
12.1 | Cerámica blanca Natal de Corona o similar de 25 x 35 cms . Incluye adhesivo, win Aluminio, boquilla blanca y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 70 | 0 | 0
12.2 | Drywall ST de 1/2", estructura en canal 90 x 2,44 cal. 26 y paral 90 x 2,44 cal. 26, aplicación de masilla. Incluye todos los elementos de anclaje y fijación. | ML | 40 | 0 | 0
12.3 | Wing español aluminio para remate enchape | ML | 30 | 0 | 0
13 | CIELORASOS Y AISLAMIENTOS ACUSTICOS |  |  |  | 0
13.1 | Cielo raso en dry wall (incluye pintura) | M2 | 456.29 | 0 | 0
13.2 | Cielo raso en Super Board para exteriores de 10mm terminado con dilatación, macilla y pintura | M2 | 199 | 0 | 0
13.3 | Cielo raso en Suoper Board para exteriores de 10mm terminado con dilatación, macilla y pintura | ML | 73.22 | 0 | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS PUERTAS Y VENTANAS CON AISLAMIENTO ACUSTICO |  |  |  | 0
14.1 | Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, tablero entamborado con estructura en perfil de 4" x 2" y montante con vidrio laminado de 3 + 3. Incluye anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 16.9 | 0 | 0
14.2 | Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, bastidor en perfil rectangular de 3 1/2" x 1 1/2" y tablero en persiana, montante con vidrio laminado de 3 + 3 . Incluye anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 18.2 | 0 | 0
14.3 | Puerta en vidrio laminado 3 + 3 con bisagra hidráulica speddy o similar, manija tipo roma, elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 17.42 | 0 | 0
14.4 | División en ventana fija de aluminio anodizado perfil proyectante VP 3831 Línea 90 alúmina o similar y vidrio laminado laminado 3 + 3. Incluye alfajía Ref: ALN-449 o similar, elementos de anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 33.28 | 0 | 0
14.5 | Suministro e instalación de cortasol en lamina de aluzinc microperforada, especificación a suministrar por la Universidad de Cundinamarca | M2 | 658.6 | 0 | 0
14.6 | Baranda h:0.70, conformada por tres tubos en acero inoxidable de Ø 3/4" y pasamanos en tubo de acero inoxidable de Ø 2 1/2", parales en tubo en acero inoxidable de Ø 2 1/2" c/2.00 Mts. Incluye todos los elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 105.8 | 0 | 0
14.7 | Película con filtro UV y/o Pelicula frost (Diseño a convenir) | M2 | 280 | 0 | 0
15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR |  |  |  | 0
15.1 | Suministro y aplicación estuco y vinilo 3 manos | M2 | 175 | 0 | 0
15.2 | Suministro y aplicación estuco y vinilo 3 manos (lineal) | Ml | 25 | 0 | 0
15.3 | Acrilico exterior tipo Koraza o similar para fachadas (3 manos). Incluye filos, dilataciones y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 3391.11 | 0 | 0
15.4 | Esmalte sobre lamina llena | M2 | 168.84 | 0 | 0
15.5 | Suministro y aplicación pintura esmalte para carpintería metálica puertas rejas acceso y cerramiento. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 20.5 | 0 | 0
15.6 | Pintura sobre lamina | ML | 50 | 0 | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.1 | Suministro e instalación sanitario fluxometro (incluye griferia) | Un | 1 | 0 | 0
16.2 | Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye griferia) | Un | 1 | 0 | 0
16.3 | Suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 X 49 cm (incluye accesorios y griferia) | Un | 4 | 0 | 0
16.4 | Suministro e instalación ducha sencilla | Un | 1 | 0 | 0
16.5 | Barra de seguridad para baños, en acero inoxidable 304 satinado cal 18, diámetro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2", con escudos y tornillos ocultos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Ml | 7 | 0 | 0
16.6 | Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico para rollos con cono de 700 mm, en acero inoxidable 304 satinado de 126 x 279 x 285 mm. Incluye cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 22 | 0 | 0
16.7 | Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push dosificadora, capacidad de 1.2 Lts, carcasa en acero inoxidable 304 satinado y visor de verificación de nivel. Incluye cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 22 | 0 | 0
16.8 | Suministro e instalacion de secador de manos de secado rapido tipo turbo con sistema de sensor, carcasa en acero inoxidable 304 satinado de medidas 278 x 325 x 172 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1 | 0 | 0
16.9 | Suministro e instalación lavamanos para discapacitados (incluye griferia) | Un | 5 | 0 | 0
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
17.1 | Suministro e instalacion cerradura digital de sobreponer puerta de vidrio tipo 8897 31 YDG31 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 5 | 0 | 0
17.2 | Suministro e instalacion cerradura para baños tipo BARI níquel satinado 9054 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1 | 0 | 0
17.3 | Suministro e instalacion espejo biselado en cristal de 5 mm, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 31.65 | 0 | 0
18 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
18.1 | Adoquin gres peatonal | M2 | 100 | 0 | 0
18.2 | Sardinel prefabricado A 10 | Ml | 20 | 0 | 0
18.3 | Bordillo prefabricado A80 | Ml | 20 | 0 | 0
19 | LIMPIEZA Y ASEO |  |  |  | 0
19.1 | Aseo final de la edificación para cada elemento que la compone, incluye todo lo relacionado para su correcta ejecución | M2 | 4600 | 0 | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y CANAL |  |  |  | 0
20.1 | Suministro e instalacion pasamanos tubular de 2" en acero inoxidable. Cal. 16 | Ml | 89.65 | 0 | 0
21 | PRUEBAS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  | 0 | 0
21.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 | 0
2021-01-01 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 | 0
21.1.1.1 | Certificación Retie de distribución (Redes media y Baja tensión, subestación, BCI) expedido por organismo acreditado | Un | 1 | 0 | 0
21.1.1.2 | Certificación Retilap expedido por organismo acreditado | Un | 1 | 0 | 0
22,1 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  | 0 | 0
2022-01-01 | TAB Pruebas Ajuste y Balanceo | Un | 1 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA |  |  | COSTO DIRECTO OBRA APLICABLE AIU, |  | 0
|  |  | Administración | 0% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada. NOTA 6: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificacion (ABSr132) Formato publicado por la entidad, sera causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 7: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada en su totalidad al momento de realizar la COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA por la universidad de Cundinamarca. NOTA 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 9:Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 10:Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 11:Señor cotizante recuerde que el valor total de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 12: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 13:El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. |  |  | Imprevistos | 0% | 0
|  |  | Utilidad | 0% | 0
|  |  | Iva sobre la utilidad (5%) | 0% | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | COSTO DIRECTO PRUEBS TRÁMITES Y CERTIFICACIONES |  | 0
|  |  | IVA | 0% | 0
|  |  | SUBTOTAL PRUEBAS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0
|  |  | UTILIDAD |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41.3

## Hoja2 (hidden)
0% | 0%
1% | 5%
2% | 19%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%