## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  | CÓDIGO: ABSr126
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA |  |  |  | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: | AÑO / MES / DÍA |  | COTIZANTE:
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones)
NIT. Y/O C.C.
PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CAMPAMENTO 9 M2 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
2 | CERCA EN TELA VERDE H=2,10 METROS | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0
3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | METRO CUADRADO | 15 | 0 | 0
4 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO H=0.04 M | METRO CUADRADO | 46 | 0 | 0
5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | METRO CUADRADO | 38 | 0 | 0
6 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | METRO CUADRADO | 10 | 0 | 0
7 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UNIDAD | 7 | 0 | 0
8 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UNIDAD | 5 | 0 | 0
9 | DESMONTE VENTANAS | METRO CUADRADO | 3 | 0 | 0
10 | CAMPAMENTO 9 M2 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
11 | CERCA EN TELA VERDE H=2,10 METROS | METRO LINEAL | 20 | 0 | 0
12 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | METRO CUADRADO | 15 | 0 | 0
13 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO H=0.04 M | METRO CUADRADO | 68 | 0 | 0
14 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | METRO CUADRADO | 17 | 0 | 0
15 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M | METRO CUADRADO | 3 | 0 | 0
16 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UNIDAD | 4 | 0 | 0
17 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UNIDAD | 3 | 0 | 0
18 | DESMONTE VENTANAS | METRO CUADRADO | 3 | 0 | 0
19 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | METRO CUBICO | 3 | 0 | 0
20 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | METRO CUBICO | 3 | 0 | 0
21 | VIGA CINTA 3500 PSI | METRO CUBICO | 0.9 | 0 | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON PVC 2" | UNIDAD | 10 | 0 | 0
23 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UNIDAD | 18 | 0 | 0
24 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | METRO LINEAL | 37 | 0 | 0
25 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UNIDAD | 12 | 0 | 0
26 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UNIDAD | 5 | 0 | 0
27 | RED SANITARIA PVC-S 2" | METRO LINEAL | 10 | 0 | 0
28 | RED SANITARIA PVC-S 4" | METRO LINEAL | 5 | 0 | 0
29 | REGISTRO 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
30 | REVENTILACIÓN 3" | METRO LINEAL | 12 | 0 | 0
31 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
32 | RED SANITARIA PVC-S 2" | METRO LINEAL | 5 | 0 | 0
33 | RED SANITARIA PVC-S 4" | METRO LINEAL | 3 | 0 | 0
34 | REGISTRO 1/2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M CON AISLAMIENTO ACUSTICO | METRO CUADRADO | 110 | 0 | 0
36 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0
37 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) | METRO LINEAL | 2 | 0 | 0
38 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | METRO LINEAL | 38 | 0 | 0
39 | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UNIDAD | 24 | 0 | 0
40 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | METRO CUADRADO | 3.5 | 0 | 0
41 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | METRO CUADRADO | 160 | 0 | 0
42 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | METRO LINEAL | 50 | 0 | 0
43 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0
44 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | METRO CUADRADO | 170 | 0 | 0
45 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0
46 | MANTENIMIENTO PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | METRO CUADRADO | 5.1 | 0 | 0
47 | MANTENIMIENTO PERSIANAS METÁLICAS- INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA | METRO LINEAL | 36 | 0 | 0
48 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
49 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | METRO CUADRADO | 22 | 0 | 0
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS | METRO CUADRADO | 5 | 0 | 0
51 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
52 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | METRO CUADRADO | 8 | 0 | 0
53 | DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM | METRO CUADRADO | 2 | 0 | 0
54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MADERA CEDRO MACHO | METRO CUADRADO | 7.7 | 0 | 0
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CORREDERA EN MADERA , INCLUYE ACCESORIOS | METRO CUADRADO | 10 | 0 | 0
56 | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM | METRO CUADRADO | 10 | 0 | 0
57 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | METRO CUADRADO | 70 | 0 | 0
58 | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | METRO CUADRADO | 53 | 0 | 0
59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO 7 MM NEGRO LISO, INCLUYE PEGANTE. | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0
60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA GYM FIT 25 MM VERDE. | METRO CUADRADO | 124 | 0 | 0
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR VERTICAL DE SOBREPONER PARA JABÓN LIQUIDO, EN A.B.C O SIMILAR, CON SENSOR AUTOMATICO | UNIDAD | 2 | 0 | 0
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL O SIMILAR. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL SOBRE PARED | UNIDAD | 2 | 0 | 0
64 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0
65 | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | METRO CUADRADO | 32 | 0 | 0
66 | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA | METRO LINEAL | 30 | 0 | 0
67 | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
68 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | METRO CUADRADO | 45 | 0 | 0
69 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | METRO CUADRADO | 60 | 0 | 0
70 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS | METRO CUADRADO | 35 | 0 | 0
71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UNIDAD | 5 | 0 | 0
72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UNIDAD | 6 | 0 | 0
73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA | UNIDAD | 4 | 0 | 0
75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 70W SODIO | UNIDAD | 20 | 0 | 0
80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18 W | UNIDAD | 22 | 0 | 0
81 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A. TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON DECORA O SIMILAR. | UNIDAD | 6 | 0 | 0
82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT Ø 3/4” CON 2#12+2#12N+2#12T | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0
83 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" | METRO LINEAL | 20 | 0 | 0
84 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UNIDAD | 15 | 0 | 0
85 | SALIDA T.V PVC COMPLETA. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
86 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UNIDAD | 6 | 0 | 0
87 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" | METRO LINEAL | 10 | 0 | 0
88 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UNIDAD | 3 | 0 | 0
89 | SALIDA T.V PVC COMPLETA. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
90 | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
91 | CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0
92 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1" | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0
93 | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | METRO LINEAL | 50 | 0 | 0
94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA VESTIER | METRO LINEAL | 6 | 0 | 0
95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET - INCLUYE HERRAJES | METRO LINEAL | 3 | 0 | 0
96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR DE COCINA INCLUYE HERRAJES Y MESON EN GRANITO | METRO LINEAL | 4 | 0 | 0
97 | ASEO GENERAL | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0
98 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE HASTA 5 KM (INCLUYE CARGUE Y DERECHO A BOTADERO CAMPO ALEGRE BAJO) | METRO CUBICO | 18 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
|  |  | Administración | 0% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada. NOTA 6: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificacion (ABSr132) Formato publicado por la entidad, sera causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 7: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada en su totalidad al momento de realizar la COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA por la universidad de Cundinamarca. NOTA 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 9:Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 10:Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 11:Señor cotizante recuerde que el valor total de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 12: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 13:El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. |  |  | Imprevistos | 0% | 0
|  |  | Utilidad | 0% | 0
|  |  | Iva sobre la utilidad (%) | 0% | 0
|  |  | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41.3

## Hoja2 (hidden)
0% | 0%
1% | 5%
2% | 19%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%