## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [7 empty] | CÓDIGO: ABSr126
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [7 empty] | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA | [7 empty] | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA: 1 de 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO / MES / DÍA |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE |  |  |  | METRO CUADRADO | 208 |  |  | 0
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE (unidad de medida día) |  |  |  | UNIDAD | 1 |  |  | 0
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS SOPORTE BLACK-OUT - PHC 203X67-2,00MM PERFIL C 203X67-2MM KG 1.00 |  |  |  | KILOGRAMO | 56.2 |  |  | 0
3 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO + CAJA PARA MEDIDOR Medidor monofasico 120 V 5-60 A UND 1.00 Caja para medidor monofasico UND 1.00 Terminal EMT 3/4 UND 1.00 Tubo EMT 3/4 m 1.00 Curva EMT 3/4 UND1 .00 Union EMT 3/4 UND 1.00 Breaker monopolar 30 A tipo riel UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 1 |  |  | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA BT CABLE ANTIFRAUDE 2X8 AWG, INCLUYE ACCESORIOS Cable con neutro concentico 2x8 AWG, monófasico m 1.00 Terminal conduit IMC 3/4 UND 0.03 Tubo IMC 3/4 m 0.03 Curva IMC 3/4 UND0.03Union UND 0.03 Tensores de alineación UND 0.07 |  |  |  | METRO LINEAL | 30 |  |  | 0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 12 AWG, 600 V - THHN/THWN, NEGRO Y BLANCO Cable CU THHN/THWN-2 90° 600V 12 AWG m 1.00 |  |  |  | METRO LINEAL | 50 |  |  | 0
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 12 AWG, 600 V Cable CU desnudo° 600V 12 AWG m 1.00 |  |  |  | METRO LINEAL | 30 |  |  | 0
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGAR Varilla Roscada 1/4 zincada m 0.80 Riel Chanel 5/8X3/16" UND 0.80 Chazo expansivo 3/8" UND 1.00 Abrazadera fija doble ala 3/4 UND 1.00 Terminal EMT 3/4" UND 0.10 Tubo EMT 3/4" m 1.00 Unión EMT 3/4" UND 0.02 |  |  |  | METRO LINEAL | 20 |  |  | 0
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS Tablero 6 circuitos 75A-120V UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 1 |  |  | 0
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A Interruptor enchufable monopolar 1X20 A UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 3 |  |  | 0
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE DESCOLGAR - HERMÉTICA LED 2X18W Lampara hermetica Led 15X120 mm - 2X18 W UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 18 |  |  | 0
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE DESCOLGAR - HERMÉTICA LED 36W Lampara hermetica Led 36 w UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 18 |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT 3/4" Cable CU THHN/THWN-2 90° 600V 12 AWG m 7.00 Alambre Cu suave desnudo 12 AWG m 3.50 Caja 5800- 5 salidas 3/4" fundida UND 1.00 Conector resorte rojo/amarillo 18-8awg UND 2.00 Interruptor triple leviton UND 1.00 Terminal EMT 3/4" UND 1.00 Tubo EMT 3/4" m 3.00 Unión EMT 3/4" UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 1 |  |  | 0
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T EN EMT Abrazadera fija doble ala 3/4" UND 3.00 Cable CU THHN/THWN-2 90° 600V 12 AWG m 12.00 Cinta aislante N15 PVC negra UND 0.07 Caja 5800- 5 salidas 3/4" fundida UND 1.00 Conector resorte rojo/amarillo 18-8awg UND 3.00 Toma doble LEVITON UND 1.00 Terminal EMT 3/4" UND 2.00 Tubo EMT 3/4" m 3.50 Unión EMT 3/4" UND 2.00 |  |  |  | UNIDAD | 8 |  |  | 0
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA ARA MEDIDOR Cable CU desnudo° 600V 12 AWG m 5.00 Caja de paso 40X40X20 cm UND 1.00 Conector-CU varilla tierra 5/8" UND 1.00 Varilla CW 5/8"X2.4 m cobre macizo UND 1.00 |  |  |  | UNIDAD | 1 |  |  | 0
4 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
4.1 | Suministro e instalción cubierta UPVC, TEJA FORTE UPVC 0,94X5,90 CAL 2MM VERDE |  |  |  | METRO CUADRADO | 210 |  |  | 0
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC CABALLETE FORTE UPVC 0,60X0,94M 2MM VERDE UND 1.00 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | METRO LINEAL | 17.5 |  |  | 0
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIAS CANAL AGUAS LLUVIAS 3M UND 0.33 SOPORTE CANAL AGUAS LLUVIAS UND 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED REDONDO 18W LUZ NEUTRA 1260 LM | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED REDONDO 18W LUZ NEUTRA 1260 LM | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED REDONDO 18W LUZ NEUTRA 1260 LM | METRO LINEAL | 35 |  |  | 0
5 | ASEO Y VARIOS
5.1 | Gastos innerentes a la obra, Trasiego | ADECUACIÓN CANAL EXISTENTE | ADECUACIÓN CANAL EXISTENTE | ADECUACIÓN CANAL EXISTENTE | UNIDAD | 2 |  |  | 0
5.2 | ASEO. Gastos innerentes a la obra, retiro de escombros a botadero, certificado y con disposición final de materiales | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" | METRO CUADRADO | 208 |  |  | 0
[7 empty] | COSTO DIRECTO |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [6 empty] | PORCENTAJE %
[7 empty] | ADMINISTRACIÓN | 0% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. EL PROPONENTE junto con la cotización deberá presentar los análisis de precios unitarios (APU) de cada uno de los ítems contenidos en el formato “cotización para procesos de obra”, debe entregarse en el formato Excel, publicado en la solicitud de cotización directa, dentro de la Plantilla No. 1 Análisis de precios unitarios (APU). Se debe presentar diligenciado y firmado por el Representante Legal. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada. NOTA 6: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 7: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada en su totalidad al momento de realizar la COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA por la universidad de Cundinamarca. NOTA 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 11: Señor cotizante recuerde que el valor total de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 12: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 13: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. NOTA 14: EL PROPONENTE junto con la cotización deberá presentar los análisis de precios unitarios (APU) de cada uno de los ítems contenidos en el formato “cotización para procesos de obra”, debe entregarse en el formato Excel, publicado en la solicitud de cotización directa, dentro de la Plantilla No. 1 Análisis de precios unitarios (APU). Se debe presentar diligenciado y firmado por el Representante Legal. En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral. | [6 empty] | IMPREVISTOS | 0% | 0
[7 empty] | UTILIDAD | 0% | 0
[7 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[7 empty] | IVA | 19% | 0
[7 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41

## Hoja2
0%
IVA | 0% |  | 1%
IVA | 5% |  | 2%
IVA | 19% |  | 3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | IMPREVISTOS | 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | UTILIDAD | 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%