## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOUTH REF. ET-02, PLACA N° 33391 47901 47904 47902 47907 47906 47903 47905 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Ajuste lubricacion limpieza de base nivelante, ajuste de niveles tubulares y esferiscos, limpieza de optica general lentes y prismas |  | 8 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: TEODOLITO T100 REFERENCIA 583831 No. 5148 PLACA 7894 7895 7896 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Ajuste lubricacion limpieza de base nivelante, ajuste de niveles tubulares y esferiscos, limpieza de optica general lentes y prismas |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: ESTACION TOTAL PENTAX, REF R202NE PLACA: 48497 48498 48499 24578 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: ajustes lubricacion limpiezade base nivelante, ajuste de niveles tubulares y esfericos, limpieza de optica general lentes y prismas, ajustes de compensador electronico, colimacion horizontal, colimacion vertical, limpieza de teclados. Limpieza interna y externa de tarjetas electrónicos |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: NIVEL AUTOMATICO NA820 Nos: A17404 Y A179 PLACA: 7885 7886 7887 7888 33432 33433 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: ajuste lubricacion limpieza de base nivelante, ajuste de niveles tubulares y esfericos, limpieza de optica general lentes y prismas. |  | 6 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: ESTACION TOTAL TKS INCLUYE ( 1 TRIPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS , CABLE DE TRANSFERENCIA, CARGADOR Y BATERIA ADICIONAL , UNA MIRA) PLACA: 50821 50822 50823 50824 50825 50826 50827 50828 50829 50830 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Inspección optomecanica. Inspección sistema de medida angular. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecánicos. 4.Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: GPS MARCA VENTURE PLACA: 44767 44768 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: 1. Chequeo inicial del equipo. 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecánicos. 4.Verificación final de funcionamiento del equipo. Verificación de posicionamiento. Cambio de baterias (AA). |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: NIVELES TOPOGRAFICOS REF ATB 4, MARCA TOPCON (INCLUYE TRIPODE, PLOMADA, METRO) PLACA: 50811 50812 50813 50814 50815 50816 50817 50818 50819 50820 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Inspección optomecanica. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecánicos. 4.Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: TEODOLITO SOLO CABEZOTE MODELO SPECTRA DET2 (INCLUYE TRIPODE,JALON) PLACA: 50801 50802 50803 50804 50805 50806 50807 50808 50809 50810 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Inspección optomecanica. Inspección sistema de medida angular. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecánicos. 4.Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: BRUJULA DE MANO MARCA BRUNTON PLACA: 44790 44791 44792 44793 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Revisión, limpieza y ajuste de todos componentes internos y externos. |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: JALONES MARCA SOUTH PLACA: 44779 44786 44780 44781 44782 44783 44784 44785 44787 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Limpieza, ajuste y pintura, conservando los colores originales del elemento. |  | 9 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BOLSA DE REPUESTOS BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE NOMBRADOS. ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M/TE ($2.000.000) IVA INCLUIDO. |  | 1 | GLOBAL |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 0
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%