## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión para agua potable cuenta con dos motores de 7 Hp cada uno - Bloque K - edificio administrativo antiguo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de presión para agua potable - Bloque K - edificio administrativo antiguo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión para agua potable cuenta con dos motores 7 HP cada uno - Bloque K - edificio administrativo antiguo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombas de la red (la bomba jockey y la bomba principal) contra incendio (RCI) en norma nacional - Bloque L - edificio administrativo nuevo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de red contra incendio (RCI) en norma nacional - Edificio Administrativo Nuevo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de presión para agua potable cuenta con dos motores de 7 Hp cada uno- Bloque L - edificio administrativo nuevo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Incluye Gabinetes, Roceadores, Sistema de Detección, Cabezal de Prueba y Válvulas - Bloque L - edificio administrativo nuevo. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión para agua potable (dos bombas multietapas en acero inoxidablemas dos motores de 5 Hp) - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de sistema presión para aguas residuales (dos motores de 7 Hp con bombas centrifugas) - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas ( la bomba jockey, la bomba principal) del equipo de red contra incendio (RCI) - LISTADO NORMALIZADO UL FM - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de presión para agua potable con dos motores de 7 Hp - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de aguas residuales con dos motores de 7 Hp y bombas centifugas - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tablero para el sistema de red contra incendio que cumpla los estándares de la norma NTC2050 Sec695 y RETIE213 Art. 20.28 Arranque estrella triangulo, Potencia Bomba principal 50 Hp, Potencia Bomba Jocker 5Hp, interruptor de corte magnético, accionamiento mecánico de bloqueo puerta, elemento de mando y señalización. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Incluye Gabinetes, Roceadores, Sistema de Detección, Cabezal de Prueba y Válvulas - Bloque M - CGCA biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de sistema presión para agua potable con dos motores de 7 Hp y Bombas Centrifugas - Bloque F |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de aguas potable - Bloque F |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas (la bomba jockey y la bomba principal) del equipo de red contra incendio (RCI) norma nacional - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión para agua potable con dos motores 7 Hp y dos bombas centrifugas - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas de aguas potable - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | METRO CUBICO |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico para las bombas (la bomba jockey y la bomba principal) del equipo de red contra incendio (RCI) norma nacional - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión para agua potable con dos motores 7 Hp con dos bombas centrifugas - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Incluye Gabinetes, Roceadores, Sistema de Detección, Cabezal de Prueba y Válvulas - Bloque Q -Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 0
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%