## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: Medidor de clorofila Ref: portable chlorophyll metei TYS-A, marca:J&G SCIENTIFIC Placa 60537 Limpieza de componentes internos y externos, verificacion del correcto funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: Termohigrometro marca:CEM, modelo: DT-8892 Placa 60538 S/N 171106420 Limpieza de componentes internos y externos, verificacion del correcto funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: Cabina climatica marca: j&b scientific modelo rgx300e, S/N 201809211204 Placa 60539 Limpieza de componentes internos y externos, verificacion del correcto funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: EMBUTIDORA MANUAL 15 L., marca: javar, modelo: emu15 Placa 16525 S/N 03 modelo L15 REVISAR RESISTENCIAS CORTE Y BANDEJA , REVISION SISTEMA ELECTRICO |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: Balanza de precision marca ohaus, modelo:pioner, ref 8331520218 Placas 56567 Ref. B630793262 41249 Ref. 8331520218 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Puesta en marcha funcional |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: PH METRO PORTATIL HL 100 FIELD, SI ANALYTICS Placa 56633 Ref. AI. 17871 50688 S/N 14240717 Limpieza de componentes internos y externos, verificacion del correcto funcionamiento. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: AGITADOR CON VTF Y VARILLA DE SOPORTE MARCA VELP, modelo: arecx, S/N 394001 Placa 56561 Limpieza de componentes internos y externos, verificacion del correcto funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: OLLA AUTOCLAVE NO ELECTRICO DE 40 LITROS Placa 16680 modelo 1941X 11846 modelo 25X Inspección de las condiciones físicas del equipo, revisión de la resistencia, sensor de temperatura, manómetro de presión, sensores de nivel, revisión de alarmas y ciclo, válvulas, controlador, cierres de seguridad, limpieza general. Prueba de funcionamiento correcta como producto final. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: GRAMERA DIGITAL FWE LINEA MEGA , 1500 GRS, CON ADAPTADOR PLACA: 47806 limpieza interna y externa, parametrización del rango de medición ya que presenta irregularidades en el peso, verificación y pruebas de funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: MICROSCOPIO BINOCULAR STEREO, MARCA ADVANCED OPTICAL REF. XTJ-4400. PLACA: 44858 Inspección de las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo; revisión del sistema de encendido y apagado, revisión general de partes mecánicas, eléctricas y ópticas, revisión de engranajes, tornillo micrométrico, micrométrico y lubricación del mismo, revisión del sistema óptico de cabeza binocular, lentes, placa porta objetos, revisión de tarjeta electrónica (si aplica), revisión de lámparas y potenciómetro regulador de luz. Pruebas de funcionamiento correctas. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: AUTOCLAVE A VAPOR EN FORMA DE OLLA APLICACIÓN DE ESTERILIZADOR NO ELECTRICO DE VAPOR A PRESION PLACA: 47537 Inspección de las condiciones físicas del equipo, revisión de la resistencia, sensor de temperatura, manómetro de presión, sensores de nivel, revisión de alarmas y ciclo, válvulas, controlador, cierres de seguridad, limpieza general. Prueba de funcionamiento correcta como producto final. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: INCUBADORA - IN 30 SINGLE DISPLAY MEMMERT PLACA: 47536 Llimpieza de cámara de trabajo y superficies metálicas, engrase de las piezas móviles de las puertas (bisagras y cierre), comprobar que los tornillos de las bisagras estén firmemente asentados, Prueba de funcionamiento correcta del equipo como producto final. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: ECOGRAFO PORTATIL , SACNER TRINGA LINEAL, MARCA ESAOTE PIEMEDICAL, MALETIN PARA CAMPO AZUL PLACA: 46068 salida del empaque y revisión de cable de poder que conecta la batería del ecógrafo. Revisión mecánica del ecógrafo, batería y cargador; limpieza general (interna y externa) del ecógrafo, batería y cargador. Evaluación y mantenimiento de transductor Verificar y optimizar calidad de imagen Garantizar funcionamiento general del elemento. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: BASCULA PARA PESAJE DE ANIMALES VIVOS . BOSCHE PLACA: 51154 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste en la parametrización de las barras que estiman el peso 7.Limpieza general 8. Prueba funcional final. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: Balanza de precision marca: adam, modelo: pgw4502i, serie ae446l390 Placas 42715 Ref. AE446L390 1. Revisión funcional. 2. Desensamble del equipo. 3. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico y electrónico. 4. Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de sistema mecánico. 5. Limpieza general. 6. Ensamble del equipo. 7. Puesta en marcha funcional |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: OLLA AUTOCLAVE ELECTRICA DE 40 LITROS Placa 3001004 S/N 0000865 Inspección de las condiciones físicas del equipo, revisión de la resistencia, sensor de temperatura, manómetro de presión, sensores de nivel, revisión de alarmas y ciclo, válvulas, controlador, cierres de seguridad, limpieza general. Prueba de funcionamiento correcta como producto final. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES Y/O COMPONENETES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO O DAÑADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE NOMBRADOS. ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS M/TE ($5.000.000) IVA INCLUIDO. |  | 1 | GLOBAL | 4201681 | 19% | 798319 | 0% | 0 | 5000000 | 4201681 | 798319 | 0 | 5000000
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 4201681
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 4201681
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 798319
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 798319
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 5000000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%