## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [6 empty] | CÓDIGO: ABSr126
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [6 empty] | VERSIÓN: 2
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA | [6 empty] | VIGENCIA: 2022-05-31
PÁGINA: 1 de 1
Código de la dependencia.
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | AÑO / MES / DÍA | COTIZANTE: |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO |  |  | METRO CUADRADO | 6
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM |  |  | METRO CUADRADO | 8
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA |  |  | METRO CUADRADO | 12
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL |  |  | UNIDAD | 2
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M |  |  | METRO CUADRADO | 64
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M |  |  | METRO CUADRADO | 9
8 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M |  |  | METRO CUADRADO | 3
9 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM |  |  | METRO CUADRADO | 18
10 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS |  |  | METRO CUADRADO | 18
11 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 |  |  | METRO CUADRADO | 18
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA |  |  | METRO CUADRADO | 18
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA |  |  | MILILITRO | 24
14 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  | METRO CUBICO | 8
15 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE |  |  | METRO CUBICO | 4
16 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M |  |  | METRO CUADRADO | 39
17 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA |  |  | KILOGRAMO | 52
18 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA |  |  | UNIDAD | 3
19 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA |  |  | UNIDAD | 6
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS |  |  | UNIDAD | 1
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1" |  |  | MILILITRO | 10
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 3
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED INTEGRADA CON PANEL SOLAR DE 80W 12.000 LM; INCLUYE POSTE METÁLICO, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO |  |  | UNIDAD | 2
[6 empty] | COSTO DIRECTO |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE %
[7 empty] | 6% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada. NOTA 6: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificacion (ABSr132) Formato publicado por la entidad, sera causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 7: Señor cotizante recuerde revisar el ABSr097 y/o Invitación Pública y/o Privada en su totalidad al momento de realizar la COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE OBRA por la universidad de Cundinamarca. NOTA 8: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 9:Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 10:Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 11:Señor cotizante recuerde que el valor total de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 12: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 13:El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. | [5 empty] | IMPREVISTOS | 14% | 0
[6 empty] | UTILIDAD | 7% | 0
[6 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[6 empty] | IVA | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).

## Hoja2 (hidden)
IVA | 0% |  | 1%
IVA | 19% |  | 2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | IMPREVISTOS | 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
|  | UTILIDAD | 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%