## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [10 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [10 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [10 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | Localización: Sistema de bombeo tanque principal (Mantenimiento preventivo y/o correctivo: Bomba eléctrica de 3.6 HP) Mantenimiento preventivo. Revisión de carcaza exterior. Revisión de Lubricación Revisión Embobinado. Revisión de Eje. Revisión Conexiones Hidráulicas. Revisión de accesorios, tuberías y posibles fugas. Correctivo Cambio de Rodamientos. Cambio de impulsor. Cambio de empaques -retenedores, embobinado Instalación de conexiones hidráulicas, Instalación de accesorios, tuberías Corrección fugas. | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tablero eléctrico de control Mantenimiento preventivo: Revisión de Caja exterior .Revisión de Breaker. Revisión contactores. Revisión de guarda motor. Revisión de conexiones. Pruebas de sin carga eléctrica. Revisión de pulsador Prueba con carga eléctrica y Tablero eléctrico de control . Mantenimiento Correctivo Cambio de Control automático y manual. | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tanque Hidroneumático 300 lt Mantenimiento preventivo: Revisión de Carcaza exterior .Revisión de instalaciones hidráulicas. Manteimiento Correctivo. Cambio de geomenbrana. Cambio de presostato .Cambio de empaques. Cambio de manómetros Fuga de aire. | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Localización: Sistema de bombeo Edificio Bloque de Aguas (Motobomba eléctrica de 3.0 HP) Mantenimiento preventivo Revisión de carcaza exterior. Revisión de Lubricación Revisión Embobinado Revisión de Eje Revisión Conexiones Hidráulicas Revisión de Accesorios, tuberías y posibles fugas. Correctivo Cambio de Rodamientos Cambio de impulsor Cambio de empaques -retenedores Embobinado Instalación de conexiones hidráulicas Instalación de accesorios, tuberías Corrección fugas | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tablero eléctrico de control Mantenimiento preventivo Revisión de Caja exterior Revisión de Breaker Revisión contactores Revisión de guarda motor Revisión de conexiones Pruebas de Vacío eléctrico Revisión de pulsador Prueba con carga eléctrica Correctivo Reposición de arrancador directo | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tanque Hidroneumático 200 lt Mantenimiento Preventivo Revisión de Carcaza exterior Revisión de instalaciones hidráulicas. Correctivo Cambio de geomenbrana Cambio de presostato Cambio de empaques Cambio de manómetros Fuga de aire | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on G12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on G14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%