## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Cámara Tipo Domo antivandálica: • Domo IP 8 Megapixel (4K) • Lente 2.8 mm • Distancia de cobertura 30 mts IR EXIR • Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / • Video analíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación. |  | 91 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Conmutador de 24 Puertos: • Interface no gestionable • velocidad de trasmisión de 10/100/1000 Mbps • conexión por RJ45, Capacidad de conmutación: 48 Gbps • montable en rack • Fuente de Alimentación 100-240VAC, 50/60Hz • Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Monitor de Visualización: • Resolución Uhd-4K • Smart TV Si • Control remoto-cable de poder-Manual • Puerto Audio Óptico Si • Puerto LAN Si • Número De Puertos USB 2 Número De Puertos HDMI 3 • Conexión Wi-fi • Potencia de Audio 20W • Resolución Pixel 3,840 x 2,160 • Bluetooth Si • Tamaño de Pantalla 60 Pulgadas en cms 152 cm |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Teclado con Joystics 3 AXIS: • teclado, USB con todas las funciones Admite varias cámaras, NVR, DVR • Flexible de 4 ejes Los botones del joystick se pueden usar para realizar funciones • Los botones del joystick se pueden usar para realizar funciones • Puertos: RS485, RS422, USB, RS232, RJ45 Ø Pantalla: lcd • Power adapter: input 100V~240V 50Hz/60Hz, output DC12V/2A |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sistema de Almacenamiento: • disco duro Mecánico de 4TB HDD • conexión SATA. • Tipo de D.D. PURPLE • PARA EQUIPO DE GRABACION. |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Equipo de Grabación: • 32 canales 4K NVR Cámara IP de hasta 32 canales entradas • Protocolo: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • formatos de video Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 8 MP/4 canales a 4 MP/8 canales a 1080p Plug & play • 16 interfaces de alimentación a través de Ethernet (PoE) • Hasta 256 Mbps de ancho de banda entrante |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UPS: • 3 KVA En Línea tipo Torre Doble Conversion 3000VA • Tipo de alimentación Monofásica 6 Tomas • rango de voltaje de entrada: 55Vca - 150Vca +/- 3% • rango de estabilización de salida: 100/110/115/120/127Vca |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fibra óptica monomodo tipo SPAM de 12 hilos. con norma ITU-T G.652D X 1mt lineal incluye Fusiones de fibra óptica certificadas a (0.1 db) |  | 1420 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cable UTP categoría 6 certificado cu-cu carrete x 305 mt doble chaqueta, para exterior. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gabinete profesional para el montaje de múltiples equipos de comunicaciones como Switches, Patch Panels, Bandejas de Fibra Óptica tipo Rack: • capacidad de 12UR • Material Estructura: • Construcción en acero laminado en frío de diversos calibres y esquinas hexagonales de aluminio inyectado para evitar deformaciones en las esquinas por golpes accidentales en su montaje. • Sistema de Ventilación Pasivo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cable para alimentacion de camaras a 12v 1amp rollo x 100 mt tipo duplex 2x 16 awg certificado. |  | 10 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Caja de distribución óptica interna OV-CH6xLCD/PC • Grado de Protección IP30. • Protección de impacto IK05 Accesorios Incluidos: Placa para fixación de los boots - 1 unidade; Boot para fixación de las extensiones ópticas - 12 unidades; Placa ciega para entradas de cables - 2 unidades; Bandeja de empalme - 1 unidad; Sellador de goma para entradas de cables - 4 unidades; Tornillo de fijación de pared (autorroscante 2.9x19mm) - 4 unidades; Tacos para tornillos de fijación (S5 5x25mm) - 4 unidades; Tornillo de montaje central y cierre de la tapa (autorroscante M4 32mm) - 1 unidad; Cinta plastica - 4 unidades; Protector de empalme (40mm) - 12 unidades. |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tornillo de montaje central y cierre de la tapa (autorroscante M4 32mm) - 1 unidad; Cinta plastica - 4 unidades; Protector de empalme (40mm) - 12 unidades. |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Patch cord fibra óptica, monomodo, Sc/upc-sc/upc-sm 1 metro; En un extremo, cuenta con conectores SC/UPC, mientras que en el otro extremo tiene conectores LC/UPC. Esto proporciona flexibilidad en las conexiones y lo hace adecuado para diversas aplicaciones en redes de fibra óptica. |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Transmisor óptico medio de conversión fibra a red lan base 10/100/1000 x par 1 * conector SC / ST de 1000x (modo múltiple / único) El puerto RJ45 admite la función automática MDI / MDI-X Velocidad de negociación automática, semidúplex / dúplex completo Arquitectura de conmutación de almacenamiento y reenvío Paso de falla de enlace integrado (LFP) Falla de extremo lejano incorporada (FEF) Soporte de tramas jumbo: 10k bytes Diseño de alimentación redundante de amplio rango Entrada de alimentación redundante: 12 ~ 48VDC Protección de inversión de polaridad de potencia Protección contra corriente de sobrecarga Montaje en carril DIN o en pared Protección IP30 |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Enrutador con 1 puerto SFP Plus y 10 Puertos Ethernet Gigabit función de salida PoE con 4 núcleos, 1 GB de RAM Fuente de alimentación 24V |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Red eléctrica regulada y no regulada con conexión a sistema de almacenamiento UPS: que incluye tomas dobles, en alambre numero 14 awg, breaker de 15 amp, canaleta y conectores entre el tablero de distribución y el gabinete |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Multitoma horizontal industrial 8 entradas NEMA 5-15R con Polo aislado a tierra para RACK |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%