## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 39 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Acces Point - Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 14 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Soporte de montaje Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL/SECTORIAL |  | 14 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Soporte de montaje Ap's INDOOR |  | 39 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Servicio de soporte y garantía por TRES (3) años para los Acces Point - AP's compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials |  | 87 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Licenciamiento perpetuo para la Administración de los Acces Point- AP's compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials |  | 87 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Acces Point- Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL/SECTORIAL |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's INDOOR |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Acces Point- Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL/SECTORIAL |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's INDOOR |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Acces Point- Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL/SECTORIAL |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Acces Point- Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's OUTDOOR OMNIDIRECCIONAL/SECTORIAL |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's INDOOR |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's INDOOR |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Acces Point- Ap's INDOOR compatible con la contraladora Virtual SmartZone – Essentials. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Soporte de montaje para Acces Point - Ap's INDOOR |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Servicio de Instalación y certificación del cableado Estructurado categoría 6A blindado (Incluye: marquillado, Face Plate Sencillo angulado, Patch cord 2Mts Cat 6A blindado, cable F/ UTP CAT 6A Panduit Blindado 23 AWG 4 pares Aproximadamente 60 Mts, por puerto de red nuevo, Plug RJ45 Cat 6A, Tubería Metálica, conectores, coraza tipo america liquid tight, canalizaciones, entre otros), dentro de esta implementacion se debe establecer conexión entre el bloque H y el CD 2 Ubicado en el Bloque F a través de fibra óptica. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 49 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Servicio de Instalación y certificación del cableado Estructurado categoría 6A blindado (Incluye: marquillado, Face Plate Sencillo angulado, Patch cord 2Mts Cat 6A blindado, cable F/ UTP CAT 6A Panduit Blindado 23 AWG 4 pares Aproximadamente 60 Mts, por puerto de red nuevo, Plug RJ45 Cat 6A, Tubería Metálica, conectores, coraza tipo america liquid tight, canalizaciones, entre otros). Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Servicio de Instalación y certificación del cableado Estructurado categoría 6A blindado (Incluye: marquillado, Face Plate Sencillo angulado, Patch cord 2Mts Cat 6A blindado, cable F/ UTP CAT 6A Panduit Blindado 23 AWG 4 pares Aproximadamente 60 Mts, por puerto de red nuevo, Plug RJ45 Cat 6A, Tubería Metálica, conectores, coraza tipo america liquid tight, canalizaciones, entre otros), de los siete (7) puntos a implementar, un (1) punto es para la instalacion de AP outdoor propiedad de la universidad. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 7 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Cable UTP interior categoria 6A/ caja 305 Mtr Se utiliza para conectar computadoras y otros dispositivos a la redes interna. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Troqueles metalicos sencillo para punto de red 10x4 cm blanco |  | 100 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jack RJ 45 Cat 6A conector interno de red para el computador. |  | 300 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Face Plate doble Cat 6A Es un accesorio utilizado en instalaciones de redes de cableado estructurado. |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Face Place sencillo Cat 6A Es un accesorio utilizado en instalaciones de redes de cableado estructurado. |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Rack Gabinete tipo rack de pared con medidas Alto 48cm / Ancho 52cm / Fondo 52cm |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Gabinetes de piso puerta punzonada con chapa tipo bombin pequeña, laterales desmontable con cierres 1/4 de vuelta triangular; tapa superior punzonada para instalación de 2 ventiladores de 4". El Calibre del cajon es 18 Coll Roll, 2 parales en Cal. 14 Cold Rolled, perforacion en la parte posterior para anclar a pared o 4 rodachinas de 2”, pintura electrostática color Negro gofrado. 210 Alto 60 Ancho 90 Profundo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | conectores RJ 45 Cat 6A conector externo de red para el computador. |  | 300 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Patch Panel metalico Categoria 6A de 24 puertos para rack |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PDU vertical por cada rack de minimo 8 tomas |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Caja plástica para canaleta de sobreponer 2x4 |  | 100 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Transiver de 10 GB 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D) |  | 28 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Transiver de 1 GB 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D) |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | switches Distribución (JL728A) Switch 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch, Puertos y ranuras I/O: 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1x USB-C Console Port 1x OOBM 1x USB Type-A Host port 1x Bluetooth Adapter to be used with Aruba CX Mobile App. Power supplies: Fixed power supply (950W) Up to 740W of Class 4 PoE Power. Memory and processor: Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz, Fixed fans; Dimensions: (H) 4.39 cm x (W) 44.2 cm x (D) 32.7 cm (1.73” x 17.4” x 12.9”). Weight: 5.10 kg (11.24 lbs), Memory and Flash: 8 GB DDR4 16 GB Emmc, Packet Buffer: 8 MB Packet Buffer Memory. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | switches Distribución (JL728A)Switch 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch, Puertos y ranuras I/O: 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1x USB-C Console Port 1x OOBM 1x USB Type-A Host port 1x Bluetooth Adapter to be used with Aruba CX Mobile App. Power supplies: Fixed power supply (950W) Up to 740W of Class 4 PoE Power. Memory and processor: Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz, Fixed fans; Dimensions: (H) 4.39 cm x (W) 44.2 cm x (D) 32.7 cm (1.73” x 17.4” x 12.9”). Weight: 5.10 kg (11.24 lbs), Memory and Flash: 8 GB DDR4 16 GB Emmc, Packet Buffer: 8 MB Packet Buffer Memory. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | switches no administrables, Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica: Gigabit Ethernet (10/100/1000), cantidad de puertos minima 8. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | switches Distribución (JL728A) Switch 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch, Puertos y ranuras I/O: 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4x 1/10G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1x USB-C Console Port 1x OOBM 1x USB Type-A Host port 1x Bluetooth Adapter to be used with Aruba CX Mobile App. Power supplies: Fixed power supply (950W) Up to 740W of Class 4 PoE Power. Memory and processor: Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz, Fixed fans; Dimensions: (H) 4.39 cm x (W) 44.2 cm x (D) 32.7 cm (1.73” x 17.4” x 12.9”). Weight: 5.10 kg (11.24 lbs), Memory and Flash: 8 GB DDR4 16 GB Emmc, Packet Buffer: 8 MB Packet Buffer Memory. Verificar en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: “FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES UCUNDINAMARCA 2024 – 2025.” |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en marcha de la solucion ofertada. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional