## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: LP Referencia: LP SERIES UPS Bateria: INPUT 3X400 78 A - OUTPUT 3X400 75 A SIN NOVEDADES Modelo: LP50-33 / SERIAL L5050 -1411-B813A MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Chía. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: POWEST Referencia: POWEST- EA992030KVA Bateria: 17 BATERIAS 12V/38 AH Modelo: UPO33-30 PF365 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Facatativa |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: UP033-30-10 KVA Bateria: 10 BATERIAS NPW36-12 / 12V,36W,10 Min Modelo: UPO22-10RT MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Facatativa |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: ISO MODULE-10 KVA Bateria: 10 BATERIAS NPW36-12 / 12V,36W,10 Min Modelo: UPO22-10RTPM MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Facatativa |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: ISO MODULE-10 KVA Bateria: 10 BATERIAS NPW36-12 / 12V,36W,10 Min Modelo: UPO22-10RT MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Facatativa |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: UP033-30 PF365 Bateria: 10 BATERIAS NPW36-12 / 12V,36W,10 Min Modelo:UP033-30 PF365 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Facatativa |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: Schneider electric Galaxy vs Referencia: UPS Galaxy VS 100kW 480V Bateria: N/A Modelo:GVSUPS100KD MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: Schneider electric MGE Galaxy vs Referencia: Galaxy 3500/ Suv Power Bateria: N/A Modelo:0G-SUVTPM30KF-P MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: Schneider electric MGE Galaxy vs Referencia: Galaxy 3500/ Suv Power Bateria: N/A Modelo:0G-SUVTPM30KF-P MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: TRIPP-LITE Referencia: UPS SmartOnline Trifásico de Doble Conversión 120V / 208V 20kVA 16kW Bateria: 20KVa Trifasico Modelo:SU20K3/3XR5 Trifasico MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: Titan Referencia: UPS Online 6KVA Powest Titan Bateria: 20 BATERIAS 12V / 7,2 AH Modelo:TITAN 6K MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: Titan Referencia: 6KVa Bifasico Bateria: 20 BATERIAS 12V / 7,2 AH Modelo:TITAN 6K MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : Girardot |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: UP033-30 PF365 Bateria: 17 BATERIAS 12V/38 AH-Modulo de Baterias CDP UP033 30BC17-38 Modelo:UP033-30 PF365 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : UBATE |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: PEI Referencia: PEI U206 Bateria: 17 BATERIAS 12V/38 AH Modelo:PEI U206 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : UBATE |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: UP033-30 PF365 Bateria:17 BATERIAS 12V/38 AH-Modulo de Baterias CDP UP033 30BC17-38 Modelo:UP033-30 PF365 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : UBATE |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: PEI Referencia: PEI U210 Bateria:17 BATERIAS 12V/38 AH Modelo: PEI U210 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : UBATE |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: Bateria:CDP SS38 12V / 38 AH Modelo: UPO33-30 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: Bateria:NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo: UPO22-15 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: Bateria:NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo: UPO22-10 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: POWEST Referencia: Bateria: 40 baterias 12V 9AH fuli battery Modelo: POWEST EA9915 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 6 KVA Bateria: NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo: UPO22-6 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: POWEST TITAN Referencia: 10 KVA Bateria: 20 BATERIAS 12V / 40 AH Modelo:TITAN 10KVA MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 6 KVA Bateria: NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo:UPO22-6 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: Bateria: NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo:UPO22-6 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: Bateria: 17 BATERIAS- Modelo:UPO22-6 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: TRIPP LITTE Referencia: 30 KVA Bateria: CSB 12V/10AH, 580W/PCS/9.6V/5MIN Modelo: SUT30K MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 40 KVA Bateria: 17 BATERIAS 12V 40AH Modelo: UPO33-40 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 30 KVA Bateria: CDP SS38 12V / 38 AH Modelo: UPO33-30 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 10 KVA Bateria: 20 BATERIAS 12 V/ 9AH- NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo: UPO22-10 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: POWEST Referencia: 30 KVA Bateria: 20 BATERIAS 12 V/ 9AH Modelo: UPO22-10 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Servicio de mantenimiento preventivo del dispositivo UPS: Marca: CDP Referencia: 10 KVA Bateria:20 BATERIAS 12 V/ 9AH- NPW36-12 / 12V,36W/10 Min Modelo: UPO22-10 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : FUSAGASUGA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Servicio de mantenimiento correctivo el dispositivo UPS: Marca: TRIPP-LITE Referencia: 6FM40 12V / 40 AH Bateria:10 BATERIAS 12 V/ 9AH Modelo: SU20K3/3 MANTENIMIENTO A REALIZAR: Prediagnostico y verificacion del Sistemas de alimentación ininterrumpida, incluye: -Mantenimiento Preventivo- se espera que el Dispositivo UPS cuente como minimo con: verificacion e Inspección del área de trabajo del equipo. -Inspeccion electro estático: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores. verificacion e Inspección del sistema de refrigeracion. -Retiro de cubiertas, realizar limpieza interna y externa revision de componentes en general y ajuste de conexiones. Medicion banco de baterías y verificacion de fallas. -Realizar prueba de soporte al vacío y de cargador. actualización del buffer de alarmas con software de la marca vaciado de buffer de alarmas del equipo -Realizar la secuencia de fases a la entrada. -Instalacion de cubiertas -Normalizacion del equipo y toma de parámetros. Localización de la falla que presenta el equipo Unidad Regional : BOGOTA |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bolsa para la compra de repuestos y servicios de mantenimiento correctivo de los Dispostivos UPS por un valor de $135.000.000 IVA Incluido |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional