## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MOTOBOMBA LÍDER CONTRA INCENDIO HIDROMAC PLACA 54045 CON MOTOR DE 100 HP QUE INCLUYE: 1.1 Desarmado de adaptador de la bomba de agua 1.2 Desmonte del rotor del motor 1.3 Desarmado de bomba de agua 1.4 Desarmado total y extracción de componentes del motor. 1.5 Cambio de sello mecánico. 1.6 Cambio de empaquetadura. 1.7 Cambio de rodamientos. 1.8 Transporte ida y vuelta del equipo a laboratorio de pruebas 1.9 Incluida Mano de Obra |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPIEZA DE RODAMIENTOS, GENERAL DEL MOTOR DE 100 HP PERTENECIENTE DE LA MOTOBOMBA LÍDER CONTRA INCENDIO HIDROMAC PLACA 54045 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2.1 Limpieza general de bobinas 2.2 Limpieza general de inducido 2.3 Rebobinado total del motor 2.4 Limpieza secado pintura y lacado de la carcasa del motor 2.5 Pruebas eléctricas 2.6 Incluida Mano de Obra (se debe realizar en laboratorio) |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA PRINCIPAL A LA RED LÍDER CONTRA INCENDIO PLACA 54045 CON MOTOR DE 100 HP QUE INCLUYE: 3.1 Instalación del cabezal de pruebas principal de la bomba 3.2 Desarmado y armado total de equipo para mantenimiento correctivo a la válvula mariposa 3.3 Cambio de rodamientos 3.4 Limpieza general 3.5 Prueba de presión 3.6 Incluida Mano de Obra |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MANTENIMIENTO DE LA BOMBA JOCKEY DE LA MOTOBOMBA LÍDER CONTRA INCENDIO HIDROMAC PLACA 54045 MOTOR DE 100 HP INCLUIDA INSTALACION QUE INCLUYE. 4.1 Desmonte, desarmado, armado de la bomba 4.2 Limpieza general de componentes 4.3 Montaje total del equipo 4.4 Prueba de vacío 4.5 Incluida Mano de Obra |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION DEL TABLERO ELECTRONICO DE LA BOMBA JOCKEY Y LA MOTOBOMBA DE LA RED LÍDER CONTRA INCENDIO HIDROMAC PLACA 54045 MOTOR DE 100 HP QUE INCLUYE. 5.1 Mantenimiento correctivo del tablero de control electrónico de la bomba JOCKEY 5.2 Montaje del tablero electrónico 5.3 Revisión y cambio de componentes eléctricos 5.4 Limpieza general del tablero 5.5 Pruebas eléctricas 5.6 Incluida Mano de Obra 5.7 Mantenimiento correctivo del tablero electrónico de la moto bomba 5.8 Desmonte y montaje, desarme y armado del tablero electrónico 5.9 Limpieza general del tablero 5.10 Revisión y cambio de componentes eléctricos 5.11 Pruebas funcionales 5.12 Transporte ida y vuelta a laboratorio de pruebas 5.13 Incluida Mano de Obra |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%