## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | BALANZA ELECTRÒNICA DIGITAL 0.01 GR HASTA 3000 G OHAUS Placa: 41249 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BALANZA ELECTRONICA DE 4,500X0,01GR. MARCA ADAM. MOD.PGW45021. S/NAE446L390-AE446L388 Placa: 42715 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BALANZA MARCA OHAUS, MOD. SCOUT PRO SP 601 CAP. 600 GRS Placa: 50576 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BALANZA MECANICA CENT-0-GRAM OHAUS 5739 Placa: 17520, 17521, 17522, 17523 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 4 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BALANZA DE TRIPLE BRAZO OHAUS Placa: 17531, 17532, 17533, 17534, 17535, 17536, 17537 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 7 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PENDULO BALISTICO REF:ME-6830 PASCO Placa: 18009, 18010, 118011, 18012, 18013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BALANZA DE CORRIENTE COMPLETA MARCA: LEYBOL Placa: 61778, 61779, 61780 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0.1 GR HASTA 2000 G OHAUS Placa: 41247 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BALANZA ANALITICA MARCA: OHAUS / CAPACIDAD 220G Placa: 56568 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BALANZA DE PRECISION MARCA: OHAUS / CAPACIDAD 1200 G Placa: 56573 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BALANZA DE PRECISION MARCA: OHAUS Placa: 56579, 56580 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision y ajuste de componentes electronicos 4. Lubricacion de componentes5. Entrega funcional del equipo |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Balanza analítica con calibración externa marca OHAUS Modelo ADVENTURER referencia AR2140 serie K2561227290364 S/N 101 Placa: 60374 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:se requiere para las pruebas de calibracion se basan en;la Guia SIM MWG7/cg-01/V.00:2009 con las siguientes pruebas: Prueba de repetibilidad; Prueba para los errores de las indicaciones "Exactitud"; Prueba de excentricidad.Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | BALANZA MECANICA TRIPLE BRAZO MARCA OHAU Placa: 16452 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general, 2. Ajuste y verificacion con masas patron, 3. Revision de mecanismos de palancas, 4. Revision y ajuste de componentes electronicos, 5. Lubricacion, 6. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | BALANZA DETERMINADORA DE HUMEDAD CHYO Placa: 16483 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Revisar y ajustar sistema de calefaccion, 2. Limpiar partes internas, 3. Comprobar y ajustar la entrada de voltaje, 4. Revisar celda de carga y flexos, 5. inspeccionar y limpiar tarejtas de control, 6. Realizar funciones de verificacion, 7.Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 220G, SENSIBILIDAD 1,1 MG, REPETITIVIDAD 0,1 MG LINEALIDAD 0,3 MG DIAMETRO DEL PLATO 9CM CON BURBUJA DE NIVEL. MARCA OHAUS Placa: 56670 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general 2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision de mecanismos de palancas 4. Revision y ajuste de componentes electronicos 5. Lubricacion 6. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | BALANZA DIGITAL CAP 600 GR X 0.1 GR PLATO EN ACERO INOXIDABLE DE 11.5 DE DIAMETRO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO LCD DURACION DE BATERIA 30 HORAS DE AUTONOMIA TECLA PARA CAMBIO DE UNIDADES DE PESO SISTEMA DE TARA, CALIBRACION Y PROGRAMACION POR TECLADO, VOLTAJE DE CARGA 110 VAC/60 HZ MARCA LEXUS TRUMANT Placa: 65766 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general 2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision de mecanismos de palancas 4. Revision y ajuste de componentes electronicos 5. Lubricacion 6. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION, CAPACIDAD 210G 200 MEMORIAS DE DATOS DE CAMARA DE PESAJE DE 251MM DE ALTURA MARCA: BBG, MODELO: C2 Placa: 66224 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general 2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision de mecanismos de palancas 4. Revision y ajuste de componentes electronicos 5. Lubricacion 6. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | BALANZA ANALITIICA DIGITAL DE 10 KILOS MARCA: ViBRA, MODELO HT224 Placa: 61099 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: se requiere el proceso de: 1. Desarme y limpieza general 2. Ajuste y verificacion con masas patron 3. Revision de mecanismos de palancas 4. Revision y ajuste de componentes electronicos 5. Lubricacion 6. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | BOLSA DE RESPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES, POR UN VALOR DE 8.000.000 DE PESOS M/TE IVA INCLUIDO, PARA REPUESTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | 1 | GLOBAL |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%