## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Pipetas de vidrio de 9 ml aforadas clase A. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pipetas de vidrio de 11 ml aforadas clase A. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dosificador de acido sulfúrico de 10 ml para prueba de grasa gerber |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Laminas portaobjetos 75x25 mm caja x 50 unidades |  | 8 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lamina cubre objetos 22x22mm caja x 100 unidades |  | 9 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Envase de vidrio 63-2030 bl 750ml.presentacion por caja de 12 unidades |  | 15 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Envase de vidrio 63-2030 bl 500ml. presentación caja por 24 unidades |  | 16 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tubo para digestión de vidrio de boro 3.3 . capacidad 300ml , medidas 35mm dia, int x largo 290mm , boca de 40mm dia, int. |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Laminas de vidrio porta objetos para microscopio 3x1 (25.4 x 76.2mm) caja x 100 unidades. |  | 12 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lamina portaobjetos excavadas de presión, dimensiones 1" x 3" x 0,04" (25 mm x 75 mm x 1 mm),diámetro del círculo cóncavo: 5/8" (16 mm), profundidad del cóncavo: 0,5 mm caja x 12 unidades |  | 11 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Laminas de vidrio portaobjetos para microscopio de 25 x 75 mm concavas.(caja x 12 unidades) |  | 8 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cámara de neubauer de vidrio óptico especial de doble retículo 0.1 mm de profundidad, con 2 rejillas laterales. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Laminas de vidrio cubreobjeto (22 x 40 mm), caja x 50 unidades |  | 12 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Asas o espátula de drigaskil triangular en vidrio, con longitud de 14 cm paquete x 25 unidades |  | 3 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Par guante de caucho protección calibre 50 presentación por par talla L |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Celdas de plástico para espectrofotómetros . medidas aprox. 4.5 mm de largo, 1 mm de ancho.caja x 100 unidades |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cinta plástica aislante eléctrica negra 18 mm de ancho x 10metros de largo. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Papel vinilpel rollo plástico ancho 30 cm x 300 metros d elargo. |  | 2 | ROLLO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Bandejas en icopor #7, presentación bolsa x 500 unidades |  | 2 | BOLSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Bolsa plástica empaque vacío 20cmx15 cm presentación bolsa x 200 unidades |  | 2 | BOLSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Bolsas plástica empaque vacío 30cm x 20 presentación bolsa x100 unidades |  | 2 | BOLSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Empaque plástico pead para yogurt y kumis presentación x 1 litro tapa rosca plástica caja x 500unidades. |  | 1 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Empaque plástico termoformado para arequipe y leche condensada, color blanco traslucido capacidad para 41 cc, con tapa presentación caja x 20 unidades |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pipetas Pasteur plástica graduada volumen 3 ml caja x 500 unidades |  | 3 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Cámara de mcmaster plástica para recuento de huevos de parásitos, dimensiones 75 x 32mm con 2 rejillas de recuento, fondo métrico 1,5mm. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Gradilla plástica de 21 posiciones para tubos de 30 mm. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tubo cónico plástico 50 ml, tipo falcón polipropileno (caja X 50 unidades) |  | 3 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Tubo cónico plástico 15 ml, tipo falcón polipropileno (caja X 50 unidades) |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Puntas para pipeta monocanal esteril de 0.5 a 10 microlitros plástica (caja rack X 96 unidades) |  | 3 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Puntas para pipeta monocanal esteril de 10 a 100 microlitros plástica (caja rack x 96 unidades) |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Frascos para muestras de orina (paquete X 50 unidades) |  | 3 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Tubos epoendorf 1,5 ml graduado (bolsa X 1000 unidades) |  | 4 | BOLSA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bandeja de icopor n°6 negra presentación caja x 500 unidades |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Filtro plástico para jeringade diametro de 25 mm , membrana de teflón o celulosa tipo nalgene no esteril, caja x 100 unidades |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Agujas para vacutainer estériles de 21g x 1.5''. (caja x 100 unidades). |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Contador manual de click, cuenta 0 a 9999. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Balanza de alta precisión de 0.001 gr hasta 250 gr, con 1 bascula digital de miligramos, 1 peso de calibración de 1.76 oz, 1 sartén de pesaje, 1 pinza, 1 cuchara de polvo, 2 pilas aaa. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Plancha de calentamiento con agitación magnético 2000rpm para medición de ssustancias, temperatura máxima de 380° con potencia de 180 vatios, agitador magnético ajustable de 100 a 2000rpm dimensiones del plato de 17x17 cm, capacidad para 3 ltr. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%